O S N U T E K


Obrazložitev
Uredbi o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina (Uradni list RS, št. 36/12) določa med drugim učinkovitost zajetja bencinskih hlapov v sistemu za rekuperacijo bencinskih hlapov (t.j. utekočinjenje bencina iz bencinskih hlapov) pri vračanju le teh iz rezevoarja motornega vozila med oskrbo z gorivom na bencinskem servisu. Izpodrinjeni hlapi se vračajo nazaj v rezervoar za skladiščenje na bencinskem servisu ali nazaj v točilno napravo. Dosedanje preverjanje učinkovitost zajetja bencinskih hlapov se je izvajalo v skladu s postopki in metodami, ki so bile uporabljene pri homologaciji opreme za repuperacijo. Standardi pri tem niso bili navedeni.
Direktiva Komisije 2014/99/EU z dne 21. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2009/126/ES o rekuperaciji bencinskih hlapov na drugi stopnji med oskrbo vozil na bencinskih servisih zaradi prilagoditve tehničnemu napredku določa testne metode za homologacijo sistemov za rekuperacijo bencinskih hlapov za uporabo na bencinskih servisih. 

S spremembo uredbe se uvaja standard SIST EN 16321-1:2013, ki določa preskusne metode za odobritev tipa in oceno učinkovitosti sistema za rekuperiranje bencinskih hlapov ter standard SIST EN 16321-2:2013, ki določa preskusne metode za overitev sistema za rekuperiranje bencinskih hlapov na bencinskih servisih.
Na podlagi drugega odstavka 17. člena in prvega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) izdaja Vlada Republike Slovenije 

U R E D B O 
o spremembah Uredbe o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina

1. člen

V Uredbi o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina (Uradni list RS, št. 36/12) se v 1. členu za besedilom »(UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 36)« doda vejica in besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2014/99/EU z dne 21. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2009/126/ES o rekuperaciji bencinskih hlapov na drugi stopnji med oskrbo vozil na bencinskih servisih zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 304 z dne 23. 10. 2014, str. 89)«.

2. člen

Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Učinkovitost zajetja bencinskih hlapov iz prejšnjega odstavka mora za novo opremo navesti proizvajalec sistema za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji v skladu s standardom SIST EN 16321-1:2013.«.

3. člen

Prvi in drugi odstavek 13. člena se spremenita tako, da se glasita:

»(1) Učinkovitost zajetja bencinskih hlapov s sistemom za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji se mora med obratovanjem preskusiti vsaj enkrat na leto skladno s standardom SIST EN 16321-2:2013.

(2) Učinkovitost zajetja bencinskih hlapov s sistemom za rekuperacijo bencinskih hlapov na drugi stopnji se mora preizkusiti vsaj enkrat vsaka tri leta, če se uporablja sistem samodejnega spremljanja učinkovitosti zajetja bencinskih hlapov v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.«.

X. prehodnA in končnA določbA

4. člen

Ta uredba začne veljati 13. maja 2016. 

Št. 

Ljubljana, dne 

EVA 2016-2550-0020
Vlada Republike Slovenije
dr. Miro Cerar l.r.
Predsednik

PAGE  
1/2

