PRILOGA 2

Seznam standardov – Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

(UL L št. 331 z dne 7. 12. 1998, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/79/ES)

Seznam harmoniziranih standardov Evropske unije in istovetnih slovenskih standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Direktive 98/79/ES

Zadnje spremembe: 13. 5. 2016

| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIST EN 556-1:2002 SIST EN 556-1:2002/ AC:2006 | Sterilizacija medicinskih pripomočkov – Zahteve za medicinske pripomočke, ki morajo biti označeni s "STERILNO" – 1. del: Zahteve za končno sterilizirane medicinske pripomočke Popravek AC:2006 k standardu SIST EN 556-1:2002 | Sterilisation of medical devices – Requirements for medical devices to be designated 'Sterile' – Part 1: Requirements for terminally sterilised medical devices Corrigendum AC:2006 to EN 556-1:2001 | EN 556-1:2001 EN 556-1:2001/ AC:2006 | 31. 7. 2002 15. 11. 2006 | EN 556:1994+ A1:1998 Opomba 2.1 – | 30. 4. 2002 – |
| SIST EN 556-2:2015 | Sterilizacija medicinskih pripomočkov – Zahteve za medicinske pripomočke, ki morajo biti označeni s "STERILNO" – 2. del: Zahteve za medicinske pripomočke, izdelane v aseptičnem okolju | Sterilization of medical devices – Requirements for medical devices to be designated "STERILE" – Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices | EN 556-2:2015 | 13. 5. 2016 | EN 556-2:2015 Opomba 2.1 | 30. 6. 2016 |

| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIST EN 980:2008 | Simboli za označevanje medicinskih pripomočkov | Symbols for use in the labelling of medical devices | EN 980:2008 | 23. 7. 2008 | EN 980:2003 Opomba 2.1 | 31. 5. 2010 |
| SIST EN ISO 11737-2:2015 | Sterilizacija medicinskih pripomočkov – Mikrobiološke metode – 2. del: Preskusi sterilnosti pri definiciji, validaciji in vzdrževanju sterilizacijskih postopkov (ISO 11737-2:2013) | Sterilization of medical devices – Microbiological methods – Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process (ISO 11737-2:2013) | EN ISO 11737-2:2015 | 13. 5. 2016 | EN ISO 11737-2:2010 Opomba 2.1 | 30. 6. 2016 |
| SIST EN ISO 11737-2:2010 | Sterilizacija medicinskih pripomočkov - Mikrobiološke metode - 2. del: Preskusi sterilnosti pri definiciji, validaciji in vzdrževanju sterilizacijskih postopkov (ISO 11737-2:2009) | Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process (ISO 11737-2:2009) | EN ISO 11737-2:2009 | 7 7. 2010 | – | – |
| SIST EN 12322:2000 SIST EN 12322:2000/ A1:2002 | Diagnostični medicinski pripomočki in vitro – Gojišča za mikrobiologijo – Merila za kakovost gojišč Dopolnilo A1:2002 k standardu SIST EN 12322:2000 | In vitro diagnostic medical devices – Culture media for microbiology – Performance criteria for culture media Amendment A1:2001 to EN 12322:1999 | EN 12322:1999 EN 12322:1999/ A1:2001 | 9. 10. 1999 31. 7. 2002 | – Opomba 3 | – 30. 4. 2002 |
| SIST EN ISO 13408-1:2015 | Aseptična proizvodnja izdelkov za zdravstveno nego - 1. del: Splošne zahteve (ISO 13408-1:2008, vključno z Amd 1:2013) | Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements (ISO 13408-1:2008, including Amd 1:2013) | EN ISO 13408-1:2015 | 13. 5. 2016 | Opomba 2.1 | 30. 6. 2016 |
| SIST EN ISO 13408-2:2011 | Aseptična proizvodnja izdelkov za zdravstveno nego - 2. del: Filtracija (ISO 13408-2:2003) | Aseptic processing of health care products - Part 2: Filtration (ISO 13408-2:2003) | EN ISO 13408-2:2011 | 19. 8. 2011 | – | – |
| SIST EN ISO 13408-3:2011 | Aseptična proizvodnja izdelkov za zdravstveno nego - 3. del: Liofilizacija (ISO 13408-3:2006) | Aseptic processing of health care products - Part 3: Lyophilization (ISO 13408-3:2006) | EN ISO 13408-3:2011 | 19. 8. 2011 | – | – |  |
| SIST EN ISO 13408-4:2011 | Aseptična proizvodnja izdelkov za zdravstveno nego - 4. del: Tehnologija čiščenja na mestu proizvodnje (ISO 13408-4:2005) | Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place technologies (ISO 13408-4:2005) | EN ISO 13408-4:2011 | 19. 8. 2011 | – | – |  |
| SIST EN ISO 13408-5:2011 | Aseptična proizvodnja izdelkov za zdravstveno nego - 5. del: Sterilizacija na mestu proizvodnje (ISO 13408-5:2006) | Aseptic processing of health care products - Part 5: Sterilization in place (ISO 13408-5:2006) | EN ISO 13408-5:2011 | 19. 8. 2011 | – | – |  |
| SIST EN ISO 13408-6:2011 | Aseptična proizvodnja izdelkov za zdravstveno nego - 6. del: Sistemi izolatorjev (ISO 13408-6:2005) | Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems (ISO 13408-6:2005) | EN ISO 13408-6:2011 | 19. 8. 2011 | – | – |  |
| SIST EN ISO 13408-7:2015 | Aseptična proizvodnja izdelkov za zdravstveno nego - 7. del: Alternativni procesi za medicinske pripomočke in kombinirane izdelke (ISO 13408-7:2012) | Aseptic processing of health care products - Part 7: Alternative processes for medical devices and combination products (ISO 13408-7:2012) | EN ISO 13408-7:2015 | 13. 5. 2016 | – | – |  |
| SIST EN ISO 13485:2012 SIST EN ISO 13485:2012/AC:2012 SIST EN ISO 13485:2012/AC:2012 | Medicinski pripomočki - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za zakonodajne namene (ISO 13485:2003) Popravek AC:2012 k standardu SIST EN ISO 13485:2012 Popravek AC:2012 k standardu SIST EN ISO 13485:2012 | Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003) Corrigendum AC:2012 to EN ISO 13485:2012 Corrigendum AC:2012 to EN ISO 13485:2012 | EN ISO 13485:2012 EN ISO 13485:2012/AC:2012 | 30. 8. 2012 30. 8. 2012 30. 8. 2012 | – Opomba 2.1 – | 31. 8. 2012 – |  |
| SIST EN 13532:2002 | Splošne zahteve za diagnostične pripomočke in vitro za samopreskušanje | General requirements for in vitro diagnostic medical devices for self-testing | EN 13532:2002 | 17. 12. 2002 | – | – |  |

| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIST EN 13612:2002 SIST EN 13612:2002/ AC:2003 | Ovrednotenje diagnostičnih medicinskih pripomočkov lastnosti in vitro Popravek AC:2003 k standardu SIST EN 13612:2002 | Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices Corrigendum AC:2002 to EN 13612:2002 | EN 13612:2002 EN 13612:2002/ AC:2002 | 17. 12. 2002 2. 12. 2009 | – – | – – |
| SIST EN 13641:2002 | Izločitev ali zmanjšanje tveganja okužbe v povezavi z diagnostičnimi reagenti in vitro | Elimination or reduction of risk of infection related to in vitro diagnostic reagents | EN 13641:2002 | 17. 12. 2002 | – | – |
| SIST EN 13975:2003 | Postopki vzorčenja, ki se uporabljajo pri preskusih sprejema in vitro diagnostičnih pripomočkov – Statistični vidiki | Sampling procedures used for acceptance testing of in vitro diagnostic medical devices – Statistical aspects | EN 13975:2003 | 21. 11. 2003 | – | – |
| SIST EN 14136:2004 | Uporaba shem zunanje ocene kakovosti za oceno delovanja postopkov diagnostičnih preiskav in vitro | Use of external quality assessment schemes in the assessment of the performance of in vitro diagnostic examination procedures | EN 14136:2004 | 15. 11. 2006 | – | – |
| SIST EN 14254:2005 | Diagnostični medicinski pripomočki in vitro – Posode za zbiranje vzorcev človeškega tkiva in drugih vzorcev, razen krvi, za enkratno uporabo | In vitro diagnostic medical devices - Single-use receptacles for the collection of specimens, other than blood, from humans | EN 14254:2004 | 28. 4. 2005 | – | – |

| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIST EN 14820:2005 | Kontejnerji (epruvete s podtlakom) za zbiranje venske krvi ob enkratni uporabi | Single-use containers for human venous blood specimen collection | EN 14820:2004 | 28. 4. 2005 | – | – |
| SIST EN ISO 14937:2010 | Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego – Splošne zahteve za opredelitev lastnosti sterilizacijskih sredstev in za razvoj, validacijo ter rutinsko kontrolo sterilizacijskih postopkov za medicinske pripomočke (ISO 14937:2009) | Sterilization of health care products – General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 14937:2009) | EN ISO 14937:2009 | 7. 7. 2010 | EN ISO 14937:2000 Opomba 2.1 | 30. 4. 2010 |
| SIST EN ISO 14971:2012 | Medicinski pripomočki – Uporaba obvladovanja tveganja pri medicinskih pripomočkih (ISO 14971:2007, popravljena verzija 2007-10-01) | Medical devices – Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01) | EN ISO 14971:2012 | 30. 8. 2012 | Opomba 2.1 | 30. 8. 2012 |
| SIST EN ISO 15193:2009 | Diagnostični medicinski pripomočki in vitro – Merjenje količin v vzorcih biološkega izvora – Zahteve za vsebino in predstavitev referenčnih merilnih postopkov (ISO 15193:2009) | In vitro diagnostic medical devices – Measurement of quantities in samples of biological origin – Requirements for content and presentation of reference measurement procedures (ISO 15193:2009) | EN ISO 15193:2009 | 7. 7. 2010 | – | – |

| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIST EN ISO 15194:2009 | Diagnostični medicinski pripomočki in vitro – Merjenje količin v vzorcih biološkega izvora – Zahteve za certificirane referenčne materiale in vsebino podporne dokumentacije (ISO 15194:2009) | In vitro diagnostic medical devices – Measurement of quantities in samples of biological origin – Requirements for certified reference materials and the content of supporting documentation (ISO 15194:2009) | EN ISO 15194:2009 | 7. 7. 2010 | – | – |
| SIST EN ISO 15197:2015 | Diagnostični preskusni sistemi in vitro - Zahteve za sisteme nadzora glukoze v krvi za samopreskušanje pri obravnavi sladkorne bolezni (ISO 15197:2013) | In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO 15197:2013) | EN ISO 15197:2015 | 13. 5. 2016 2. 12. 2009 | EN ISO 15197:2009 Opomba 2.1 – | 30. 6. 2017 – |
| SIST EN ISO 17511:2003 | Diagnostični medicinski pripomočki in vitro – Merjenje količin v vzorcih biološkega izvora – Meroslovna sledljivost vrednosti, dodeljenih kalibratorjem in kontrolnim materialom (ISO 17511:2003) | In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in biological samples - Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials (ISO 17511:2003) | EN ISO 17511:2003 | 28. 4. 2005 | – | – |
| SIST EN ISO 18113-1:2012 | Diagnostični preskusni sistemi in vitro - Informacije proizvajalca (označevanje) - 1. del: Izrazi, definicije in splošne zahteve (ISO 18113-1:2009) | In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 1: Terms, definitions and general requirements (ISO 18113-1:2009) | EN ISO 18113-1:2011 | 27. 4. 2012 | Opomba 2.1 | 30. 4. 2012 |
| SIST EN ISO 18113-2:2012 | Diagnostični preskusni sistemi in vitro - Informacije proizvajalca (označevanje) - 2. del: Diagnostični reagenti in vitro za poklicno uporabo (ISO 18113-2:2009) | In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 2: In vitro diagnostic reagents for professional use (ISO 18113-2:2009) | EN ISO 18113-2:2011 | 27. 4. 2012 | Opomba 2.1 | 30. 4. 2012 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 18113-3:2012 | Diagnostični preskusni sistemi in vitro - Informacije proizvajalca (označevanje) - 3. del: Diagnostični instrumenti in vitro za poklicno uporabo (ISO 18113-3:2009) | In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 3: In vitro diagnostic instruments for professional use (ISO 18113-3:2009) | EN ISO 18113-3:2011 | 27. 4. 2012 | Opomba 2.1 | 30. 4. 2012 |  |
| SIST EN ISO 18113-4:2012 | Diagnostični preskusni sistemi in vitro - Informacije proizvajalca (označevanje) - 4. del: Diagnostični reagenti in vitro za samopreskušanje (ISO 18113-4:2009) | In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 4: In vitro diagnostic reagents for self-testing (ISO 18113-4:2009) | EN ISO 18113-4:2011 | 27. 4. 2012 | Opomba 2.1 | 30. 4. 2012 |  |
| SIST EN ISO 18113-5:2012 | Diagnostični preskusni sistemi in vitro - Informacije proizvajalca (označevanje) - 5. del: Diagnostični instrumenti in vitro za samopreskušanje (ISO 18113-5:2009) | In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 5: In vitro diagnostic instruments for self-testing (ISO 18113-5:2009) | EN ISO 18113-5:2011 | 27. 4. 2012 | Opomba 2.1 | 30. 4. 2012 |  |
| SIST EN ISO 18153:2003 | Diagnostični medicinski pripomočki in vitro - Merjenje količin v vzorcih biološkega izvora – Meroslovna sleddljivost vrednosti za katalitične koncentracije encimov, dodeljenih kalibratorjem in kontrolnim materialom (ISO 18153:2003) | In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in biological samples - Metrological traceability of values for catalytic concentration of enzymes assigned to calibrators and control materials (ISO 18153:2003) | EN ISO 18153:2003 | 21. 11. 2003 | – | – |  |
| SIST EN ISO 20776-1:2007 | Klinični laboratorijski preskusi ter dignostični preskusni sistemi in vitro - Preskus občutljivosti povzročiteljev infekcij na delovanje antimikrobno občutljivih naprav - 1. del: Referenčna metoda za preskus aktivnosti in vitro antimikrobnih povzročiteljev na vpliv bakterij pri nalezljivih boleznih (ISO 20776-1:2006) | Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems - Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices - Part 1: Reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against rapidly growing aerobic bacteria involved in infectious diseases (ISO 20776-1:2006) | EN ISO 20776-1:2006 | 9. 8. 2007 | – | – |  |

| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIST EN ISO 23640:2015 | Diagnostični medicinski pripomočki in vitro - Ocena stabilnosti diagnostičnih reagentov in vitro (ISO 23640:2011) | In vitro diagnostic medical devices - Evaluation of stability of in vitro diagnostic reagents (ISO 23640:2011) | EN ISO 23640:2015 | 13. 5. 2016 | Opomba 2.1 | 30. 6. 2017 |  |
| SIST EN 61010-2-101:2003 | Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko uporabo - 2-101. del: Posebne zahteve za diagnostično medicinsko opremo in vitro (IVD) | Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use -- Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment | EN 61010-2-101:2002 | 17. 12. 2002 | – | – |  |
| SIST EN 61010-2-101:2003 | Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko uporabo - 2-101. del: Posebne zahteve za diagnostično medicinsko opremo in vitro (IVD) | Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use -- Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment | EN 61010-2-101:2002 | 17. 12. 2002 | – | – |  |
| SIST EN 61326-2-6:2007 | Električna oprema za merjenje, kontrolo in laboratorijsko uporabo - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) - 2-6. del: Posebne zahteve - Diagnostična medicinska oprema in vitro (IVD) (IEC 61326-2-6:2005) | Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements -- Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment | EN 61326-2-6:2006 | 27. 11. 2008 | – | – |  |
| SIST EN 62304:2006 | Programska oprema za medicinske aparate – Procesi v življenjskem ciklu programske opreme (IEC 62304:2006) | Medical device software - Software life-cycle processes | EN 62304:2006 | 27. 11. 2008 | – | – |  |
| SIST EN 62366:2008 | Medicinske naprave - Uporaba inženirstva uporabljivosti pri medicinskih napravah (IEC 62366:2007) | Medical devices - Application of usability engineering to medical devices | EN 62366:2008 | 27. 11. 2008 | – | – |  |

| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIST EN ISO 18113-4:2010 | Diagnostični preskusni sistemi in vitro – Informacije proizvajalca (označevanje) – 4. del: Diagnostični reagenti in vitro za samopreskušanje (ISO 18113-4:2009) | In vitro diagnostic medical devices – Information supplied by the manufacturer (labelling) – Part 4: In vitro diagnostic reagents for self- testing (ISO 18113-4:2009) | EN ISO 18113-4:2009 | 7. 7. 2010 | EN 376:2002 Opomba 2.1 | 31. 12. 2012 |
| SIST EN ISO 18113-5:2010 | Diagnostični preskusni sistemi in vitro – Informacije proizvajalca (označevanje) – 5. del: Diagnostični instrumenti in vitro za samopreskušanje (ISO 18113-5:2009) | In vitro diagnostic medical devices – Information supplied by the manufacturer (labelling) – Part 5: In vitro diagnostic instruments for self-testing (ISO 18113-5:2009) | EN ISO 18113-5:2009 | 7. 7. 2010 | EN 592:2002 Opomba 2.1 | 31. 12. 2012 |
| SIST EN ISO 18153:2003 | Diagnostični medicinski pripomočki in vitro – Merjenje količin v vzorcih biološkega izvora – Meroslovna sledljivost vrednosti za katalitične koncentracije encimov, dodeljenih kalibratorjem in kontrolnim materialom (ISO 18153:2003) | In vitro diagnostic medical devices – Measurement of quantities in biological samples – Metrological traceability of values for catalytic concentration of enzymes assigned to calibrators and control materials (ISO 18153:2003) | EN ISO 18153:2003 | 21. 11. 2003 | – | – |

| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIST EN ISO 20776-1:2007 | Klinični laboratorijski preskusi ter dignostični preskusni sistemi in vitro – Preskus občutljivosti povzročiteljev infekcij na delovanje antimikrobno občutljivih naprav – 1. del: Referenčna metoda za preskus aktivnosti in vitro antimikrobnih povzročiteljev na vpliv bakterij pri nalezljivih boleznih (ISO 20776-1:2006) | Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems – Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices – Part 1: Reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against rapidly growing aerobic bacteria involved in infectious diseases (ISO 20776-1:2006) | EN ISO 20776-1:2006 | 9. 8. 2007 | – | – |
| SIST EN 61010-2-101:2003 | Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-101. del: Posebne zahteve za diagnostično medicinsko opremo in vitro (IVD) (IEC 61010-2-101:2002) | Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment (IEC 61010-2-101:2002) | EN 61010-2-101:2002 | 17. 12. 2002 | – | – |
| SIST EN 61326-2-6:2007 | Električna oprema za merjenje, kontrolo in laboratorijsko uporabo – Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) – 2-6. del: Posebne zahteve – Diagnostična medicinska oprema in vitro (IVD) (IEC 61326-2-6:2005) | Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 2-6: Particular requirements – In vitro diagnostic (IVD) medical equipment (IEC 61326-2-6:2005) | EN 61326-2-6:2006 | 27. 11. 2008 | – | – |

| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIST EN 62304:2006 | Programska oprema za medicinske aparate – Procesi v življenjskem ciklu programske opreme (IEC 62304:2006) | Medical device software – Software life-cycle processes (IEC 62304:2006) | EN 62304:2006 | 27. 11. 2008 | – | – |
| SIST EN 62366:2008 | Medicinske naprave – Uporaba inženirstva uporabljivosti pri medicinskih napravah (IEC 62366:2007) | Medical devices – Application of usability engineering to medical devices (IEC 62366:2007) | EN 62366:2008 | 27. 11. 2008 | – | – |

Opomba 1:	Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1:	Področje uporabe novega (ali dopolnjenega) standarda ostaja nespremenjeno (enako kot pri nadomeščenem standardu). Domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direkive, ki jo navaja nadomeščeni standard, preneha veljati z navedenim datumom.

Opomba 2.2:	Področje uporabe novega standarda je obširnejše kot področje uporabe nadomeščenega standarda. Domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive, ki jo navaja nadomeščeni standard, preneha veljati z navedenim datumom.

Opomba 2.3:	Področje uporabe novega standarda je manj obsežno kot področje uporabe nadomeščenega standarda. Z navedenim datumom preneha v (delno) nadomeščenem standardu veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive za tiste proizvode, ki spadajo v področje uporabe novega standarda. Domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive ostane veljavna za proizvode, ki ne spadajo v področje uporabe novega standarda, spadajo pa v področje uporabe (delno) nadomeščenega standarda.

Opomba 3:	V primeru dopolnil je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegova prejšnja dopolnila, če le-ta obstajajo, in novo, navedeno dopolnilo. Nadomeščeni standard (stolpec 3) torej vsebuje le EN CCCCC:YYYY in njegova predhodna dopolnila, če le-ta obstajajo, brez novega navedenega dopolnila. Z navedenim datumom preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive, podana v nadomeščenem standardu.