PRILOGA 3

Seznam standardov – Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih

(UL L št. 169 z dne 12. 7. 1993, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/42/EGS)

Seznam harmoniziranih standardov Evropske unije in istovetnih slovenskih standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Direktive 93/42/EGS

Zadnje spremembe: 13. 5. 2016

| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIST EN 285:2006 +A2:2009 | Sterilizacija – Parni sterilizatorji – Veliki sterilizatorji | Sterilization – Steam sterilizers – Large sterilizers | EN 285:2006+A2:2009 | 2. 12. 2009 | EN 285:2006 EN 285:2006+A1:2008 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |
| SIST EN 455-1:2001 | Medicinske rokavice za enkratno uporabo – 1. del: Zahteve in preskusi za ugotavljanje odsotnosti lukenj | Medical gloves for single use – Part 1: Requirements and testing for freedom from holes | EN 455-1:2000 | 30. 9. 2005 | EN 455-1:1993 Opomba 2.1 | 30. 4. 2001 |
| SIST EN 455-2:2010+A2:2013 | Medicinske rokavice za enkratno uporabo – 2. del: Zahteve in preskusi za ugotavljanje fizikalnih lastnosti (z dopolnili do vključno A2) | Medical gloves for single use – Part 2: Requirements and testing for physical properties | EN 455-2:200+A2:2013 | 16. 5. 2014 | Opomba 2.1 | 31. 5. 2010 |
| SIST EN 455-3:2007 | Medicinske rokavice za enkratno uporabo – 3. del: Zahteve in preskusi za biološko ovrednotenje | Medical gloves for single use – Part 3: Requirements and testing for biological evaluation | EN 455-3:2006 | 9. 8. 2007 | EN 455-3:1999 Opomba 2.1 | 30. 6. 2007 |
| SIST EN 455-4:2009 | Medicinske rokavice za enkratno uporabo – 4. del: Zahteve in preskusi za določanje roka uporabnosti | Medical gloves for single use – Part 4: Requirements and testing for shelf life determination | EN 455-4:2009 | 7. 7. 2010 | – | – |

| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIST EN 556-1:2002 SIST EN 556-1:2002/ AC:2006 | Sterilizacija medicinskih pripomočkov – Zahteve za medicinske pripomočke, ki morajo biti označeni s “STERILNO” – 1. del: Zahteve za končno sterilizirane medicinske pripomočke Popravek AC:2006 k standardu SIST EN 556-1:2002 | Sterilization of medical devices – Requirements for medical devices to be designated "STERILE" – Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices Corrigendum AC:2006 to EN 556-1:2001 | EN 556-1:2001 EN 556-1:2001/ AC:2006 | 31. 7. 2002 15. 11. 2006 | EN 556:1994 + A1:1998 Opomba 2.1 – | 30. 4. 2002 – |
| SIST EN 556-2:2015 | Sterilizacija medicinskih pripomočkov – Zahteve za medicinske pripomočke, ki morajo biti označeni s "STERILNO" – 2. del: Zahteve za medicinske pripomočke, izdelane v aseptičnem okolju | Sterilization of medical devices – Requirements for medical devices to be designated "STERILE" – Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices | EN 556-2:2015 | 13. 5. 2016 | Opomba 2.1 | 30. 6. 2016 |
| SIST EN 794-3:2000 +A2:2009 | Pljučni ventilatorji – 3. del: Posebne zahteve za ventilatorje za nujno medicinsko pomoč in prevoz | Lung ventilators – Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators | EN 794-3:1998 +A2:2009 | 7. 7. 2010 | EN 794-3:1998 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |
| SIST EN 980:2008 | Simboli za označevanje medicinskih pripomočkov | Symbols for use in the labelling of medical devices | EN 980:2008 | 23. 7. 2008 | EN 980:2003 Opomba 2.1 | 31. 5. 2010 |
| SIST EN 1041:2008 | Informacije, ki jih proizvajalec priloži medicinskim pripomočkom | Information supplied by the manufacturer with medical devices | EN 1041:2008 | 19. 2. 2009 | EN 1041:1998 Opomba 2.1 | 31. 8. 2011 |

| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIST EN 1060-3:2000 +A2:2010 | Neinvazivni sfigmomanometri – 3. del: Dodatne zahteve za elektromehanske sisteme za merjenje krvnega tlaka | Non-invasive sphygmomanometers – Part 3: Supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems | EN 1060-3:1997 +A2:2009 | 7. 7. 2010 | EN 1060-3:1997 Opomba 2.1 | 31. 5. 2010 |
| SIST EN 1060-4:2005 | Neinvazivni sfigmomanometri – 4. del: Preskusni postopki za ugotavljanje splošne točnosti sistema za avtomatske neinvazivne sfigmomanometre | Non-invasive sphygmomanometers – Part 4: Test procedures to determine the overall system accuracy of automated non- invasive sphygmomanometers | EN 1060-4:2004 | 30. 9. 2005 | – | – |
| SIST EN ISO 1135-4:2012 | Transfuzijska oprema za uporabo v medicini - 4. del: Transfuzijske garniture za enkratno uporabo (ISO 1135-4:2010) | Transfusion equipment for medical use - Part 4: Transfusion sets for single use (ISO 1135-4:2010) | EN ISO 1135-4:2011 | 27. 4. 2012 | – | 30. 4. 2012 |
| SIST EN 1282-2:2005+A1:2009 | Traheostomske cevke - 2. del: Cevke, ki se uporabljajo pri otrocih (ISO 5366-3:2001, spremenjen) | Tracheostomy tubes - Part 2: Paediatric tubes (ISO 5366-3:2001, modified) | EN 1282-2:2005+A1:2009 | 7. 7. 2010 | EN 1282-2:2005 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN 1422:2000+A1:2009 | Sterilizatorji za uporabo v medicini - Sterilizatorji z etilenoksidom - Zahteve in preskusne metode | Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers - Requirements and test methods | EN 1422:1997+A1:2009 | 2. 12. 2009 | EN 1422:1997 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN 1618:2000 | Katetri, razen žilnih (intravaskularnih) katetrov - Preskusne metode za ugotavljanje splošnih lastnosti | Catheters other than intravascular catheters - Test methods for common properties | EN 1618:1997 | 9. 5. 1998 | – | – |  |

| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIST EN 1639:2010 | Zobozdravstvo – Medicinski pripomočki za zobozdravstvo – Instrumenti | Dentistry – Medical devices for dentistry – Instruments | EN 1639:2009 | 7. 7. 2010 | EN 1639:2004 Opomba 2.1 | 30. 4. 2010 |
| SIST EN 1640:2010 | Zobozdravstvo – Medicinski pripomočki za zobozdravstvo – Oprema | Dentistry – Medical devices for dentistry – Equipment | EN 1640:2009 | 7. 7. 2010 | EN 1640:2004 Opomba 2.1 | 30. 4. 2010 |
| SIST EN 1641:2010 | Zobozdravstvo – Medicinski pripomočki za zobozdravstvo – Materiali | Dentistry – Medical devices for dentistry – Materials | EN 1641:2009 | 7. 7. 2010 | EN 1641:2004 Opomba 2.1 | 30. 4. 2010 |
| SIST EN 1642:2010 | Zobozdravstvo – Medicinski pripomočki za zobozdravstvo – Dentalni vsadki (implantati) | Dentistry – Medical devices for dentistry – Dental implants | EN 1642:2009 | 7. 7. 2010 | EN 1642:2004 Opomba 2.1 | 30. 4. 2010 |
| SIST EN 1707:2000 | Stožčaste spojke s 6-odstotnim (Luerjevim) nastavkom za injekcijske brizge, igle in nekatero drugo medicinsko opremo – Spojke | Conical fittings with a 6 % (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment – Lock fittings | EN 1707:1996 | 17. 5. 1997 | – | – |
| SIST EN 1782:2000 +A1:2009 | Sapnični (endotrahealni) tubusi in priključki | Tracheal tubes and connectors | EN 1782:1998 +A1:2009 | 7. 7. 2010 | EN 1782:1998 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |
| SIST EN 1789:2007+A1:2010 | Medicinska vozila in pripadajoča oprema – Reševalna vozila | Medical vehicles and their equipment – Road ambulances | EN 1789:2007+A1:2010 | 18. 1. 2011 | – | – |
| SIST EN 1820:2005 +A1:2009 | Dihalni baloni (ISO 5362:2000, spremenjen) | Anaesthetic reservoir bags (ISO 5362:2000, modified) | EN 1820:2005 +A1:2009 | 7. 7. 2010 | EN 1820:2005 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |

| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIST EN 1865-1:2010+A1:2015 | Oprema za ravnanje s pacienti v reševalnih vozilih - 1. del: Splošni sistemi nosil in oprema za ravnanje s pacienti | Patient handling equipment used in road ambulances - Part 1: General stretcher systems and patient handling equipment | EN 1865-1:2010+A1:2015 | 13. 5. 2016 | – | – |  |
| SIST EN 1865-2:2010+A1:2015 | Oprema za ravnanje s pacienti v reševalnih vozilih - 2. del: Nosila s pomožnim pogonom | Patient handling equipment used in road ambulances - Part 2: Power assisted stretcher | EN 1865-2:2010+A1:2015 | 13. 5. 2016 | – | – |  |
| SIST EN 1865-3:2012 | Oprema za ravnanje s pacienti v reševalnih vozilih - 3. del: Bolniška nosila za večje obremenitve | Patient handling equipment used in road ambulances - Part 3: Heavy duty stretcher | EN 1865-3:2012 | 30. 8. 2012 | Opomba 2.1 | 31. 12. 2012 |  |
| SIST EN 1865-4:2012 | Nosila in druga oprema za ravnanje s pacienti v reševalnih vozilih - 4. del: Zložljiv prenosni stol za paciente | Patient handling equipment used in road ambulances - Part 4: Foldable patient transfer chair | EN 1865-4:2012 | 30. 8. 2012 | Opomba 2.1 | 31. 10. 2012 |  |
| SIST EN 1865-5:2012 | Oprema za ravnanje s pacienti v reševalnih vozilih - 5. del: Podpora za snemanje bolniških nosil | Patient handling equipment used in road ambulances - Part 5: Stretcher support | EN 1865-5:2012 | 30. 8. 2012 | Opomba 2.1 | 31. 12. 2012 |  |
| SIST EN 1985:2000 | Pripomočki za hojo - Splošne zahteve in preskusne metode | Walking aids - General requirements and test methods | EN 1985:1998 | 10. 8. 1999 | – | – |  |
| SIST EN ISO 3826-2:2008 | Plastične vrečke za človeško kri in krvne komponente - 3. del: Grafični simboli, ki se uporabljajo na označbah in navodilih (ISO 3826-2:2008) | Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 2: Graphical symbols for use on labels and instruction leaflets (ISO 3826-2:2008) | EN ISO 3826-2:2008 | 19. 2. 2009 | – | – |  |
| SIST EN ISO 3826-3:2008 | Plastične vrečke za človeško kri in krvne komponente - 3. del: Sistemi vrečk za kri z integrirano oznako (ISO 3826-3:2006) | Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 3: Blood bag systems with integrated features (ISO 3826-3:2006) | EN ISO 3826-3:2007 | 27. 2. 2008 | – | – |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 3826-4:2015 | Plastični zložljivi vsebniki za človeško kri in krvne komponente - 4. del: Aferezni sistemi vrečk za kri z integrirano oznako (ISO 3826-4:2015) | Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 4: Aphaeresis blood bag systems with integrated features (ISO 3826-4:2015) | EN ISO 3826-4:2015 | 13. 5. 2016 | – | – |  |
| SIST EN ISO 4074:2002 | Kondomi iz naravnega kavčuka - Zahteve in preskusne metode (ISO 4074:2002) | Natural latex rubber condoms - Requirements and test methods (ISO 4074:2002) | EN ISO 4074:2002 | 31. 7. 2002 | EN 600:1996 Opomba 2.1 | 31. 8. 2005 |  |
| SIST EN ISO 4135:2002 | Anestezijska in dihalna oprema – Slovar (ISO 4135:2001) | Anaesthetic and respiratory equipment - Vocabulary (ISO 4135:2001) | EN ISO 4135:2001 | 31. 7. 2002 | EN ISO 4135:1996 Opomba 2.1 | 28. 2. 2002 |  |
| SIST EN ISO 5359:2008 | Nizkotlačne povezovalne cevi za delo z medicinskimi plini (ISO 5359:2008) | Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO 5359:2008) | EN ISO 5359:2008 | 23. 7. 2008 | EN 739:1998 Opomba 2.1 | 30. 6. 2010 |  |
| SIST EN ISO 5359:2008/A1:2012 | Dopolnilo A1:2012 k standardu SIST EN ISO 5359:2008 | Amendment A1:2011 to EN ISO 5359:2008 | EN ISO 5359:2008/A1:2011 | 30. 8. 2012 | Opomba 3 | 30. 6. 2012 |  |
| SIST EN ISO 5360:2009 | Anestezijski hlapilniki (vaporizatorji) - Sistemi za nalivanje posebnih hlapnih anestetikov (ISO 5360:2006) | Anaesthetic vaporizers - Agent-specific filling systems (ISO 5360:2006) | EN ISO 5360:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 5360:2007 Opomba 2.1 | 23. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 5366-1:2009 | Anestezijska in dihalna oprema - Traheostomske cevke - 1. del: Cevke in priključki za odrasle (ISO 5366-1:2000) | Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheostomy tubes - Part 1: Tubes and connectors for use in adults (ISO 5366-1:2000) | EN ISO 5366-1:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 5366-1:2004 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 5840:2009 | Vsadki (implantati) za srce in ožilje - Proteze za srčno zaklopko (ISO 5840:2005) | Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses (ISO 5840:2005) | EN ISO 5840:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 5840:2005 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 7197:2009 | Nevrokirurški vsadki (implantati) - Sterilni hidrocefalni stiki (kretnice) za enkratno uporabo in komponente (ISO 7197:2006, vključno s popravkom 1:2007) | Neurosurgical implants - Sterile, single-use hydrocephalus shunts and components (ISO 7197:2006, including Cor 1:2007) | EN ISO 7197:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 7197:2006 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 7376:2010 | Anestezijska in dihalna oprema - Laringoskopi za trahealno intubacijo (ISO 7376:2009) | Anaesthetic and respiratory equipment - Laryngoscopes for tracheal intubation (ISO 7376:2009) | EN ISO 7376:2009 | 7. 7. 2010 7. 7. 2010 | EN ISO 7376:2009 Opomba 2.1 EN ISO 7376:2003 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 7396-1:2007 | Sistemi napeljav za medicinske pline - 1. del: Napeljave za stisnjene medicinske pline in podtlak (ISO 7396-1:2007) | Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum (ISO 7396-1:2007) | EN ISO 7396-1:2007 | 9. 8. 2007 | EN 737-3:1998 Opomba 2.1 | 30. 4. 2009 |  |
| SIST EN ISO 7396-1:2007/A1:2010 | Dopolnilo A1:2010 k standardu SIST EN ISO 7396-1:2007 | Amendment A1:2010 to EN ISO 7396-1:2007 | EN ISO 7396-1:2007/A1:2010 | 7. 7. 2010 | Opomba 3 | 31. 7. 2010 |  |
| SIST EN ISO 7396-1:2007/A2:2010 | Dopolnilo A2:2010 k standardu SIST EN ISO 7396-1:2007 | Amendment A2:2010 to EN ISO 7396-1:2007 | EN ISO 7396-1:2007/A2:2010 | 7. 7. 2010 | Opomba 3 | 31. 8. 2010 |  |
| SIST EN ISO 7396-2:2007 | Sistemi napeljav za medicinske pline - 2. del: Sistemi za odstranjevanje anestezijskih plinov in hlapov (ISO 7396-2:2007) | Medical gas pipeline systems - Part 2: Anaesthetic gas scavenging disposal systems (ISO 7396-2:2007) | EN ISO 7396-2:2007 | 9. 8. 2007 | EN 737-2:1998 Opomba 2.1 | 30. 4. 2009 |  |
| SIST EN ISO 7886-3:2010 | Sterilne podkožne injekcijske brizge za enkratno uporabo - 3. del: Brizge za točno določen odmerek imunizacije s sistemom za samouničenje (ISO 7886-3:2005) | Sterile hypodermic syringes for single use - Part 3: Auto-disable syringes for fixed-dose immunization (ISO 7886-3:2005) | EN ISO 7886-3:2009 | 7. 7. 2010 | EN ISO 7886-3:2005 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 7886-4:2010 | Sterilne podkožne injekcijske brizge za enkratno uporabo - 4. del: Injekcije, katerih značilnosti preprečujejo ponovno uporabo (ISO 7886-4:2006) | Sterile hypodermic syringes for single use - Part 4: Syringes with re-use prevention feature (ISO 7886-4:2006) | EN ISO 7886-4:2009 | 7. 7. 2010 | EN ISO 7886-4:2006 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 8185:2009 | Vlažilniki dihalnega trakta za uporabo v medicini - Posebne zahteve za dihalne vlažilne sisteme (ISO 8185:2007) | Respiratory tract humidifiers for medical use - Particular requirements for respiratory humidification systems (ISO 8185:2007) | EN ISO 8185:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 8185:2007 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 8359:2009 | Naprave za koncentriranje kisika za uporabo v medicini - Varnostne zahteve (ISO 8359:1996) | Oxygen concentrators for medical use - Safety requirements (ISO 8359:1996) | EN ISO 8359:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 8359:1996 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 8359:2009/A1:2012 | Dopolnilo A1:2012 k standardu SIST EN ISO 8359:2009 | Amendment A1:2012 to EN ISO 8359:2009 | EN ISO 8359:2009/A1:2012 | 16. 1. 2015 | Opomba 3 | 31. 1. 2015 |  |
| SIST EN ISO 8835-2:2009 | Inhalacijski anestezijski sistemi - 2. del: Anestezijski dihalni sistemi (ISO 8835-2:2007) | Inhalational anaesthesia systems - Part 2: Anaesthetic breathing systems (ISO 8835-2:2007) | EN ISO 8835-2:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 8835-2:2007 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 8835-3:2009 | Inhalacijski anestezijski sistemi - 3. del: Sistemi za prenos in sprejem sistemov za odstranjevanje anestezijskih plinov (ISO 8835-3:2007) | Inhalational anaesthesia systems - Part 3: Transfer and receiving systems of active anaesthetic gas scavenging systems (ISO 8835-3:2007) | EN ISO 8835-3:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 8835-3:2007 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 8835-3:2009/A1:2011 | Dopolnilo A1:2011 k standardu SIST EN ISO 8835-3:2009 | Amendment A1:2010 to EN ISO 8835-3:2009 | EN ISO 8835-3:2009/A1:2010 | 13. 5. 2011 | Opomba 3 | 30. 4. 2011 |  |
| SIST EN ISO 8835-4:2009 | Sistemi za inhalacijsko anestezijo - 4. del: Naprave za dovajanje anestezijskih hlapov (hlapilniki) (ISO 8835-4:2004) | Inhalational anaesthesia systems - Part 4: Anaesthetic vapour delivery devices (ISO 8835-4:2004) | EN ISO 8835-4:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 8835-4:2004 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 8835-5:2009 | Inhalacijski anestezijski sistemi - 5. del: Anestezijski ventilatorji (ISO 8835-5:2004) | Inhalational anaesthesia systems - Part 5: Anaesthesia ventilators (ISO 8835-5:2004) | EN ISO 8835-5:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 8835-5:2004 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 9170-1:2008 | Končni deli napeljav za medicinske pline - 1. del: Končni deli za stisnjene medicinske pline in podtlak (ISO 9170-1:2008) | Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 1: Terminal units for use with compressed medical gases and vacuum (ISO 9170-1:2008) | EN ISO 9170-1:2008 | 19. 2. 2009 | EN 737-1:1998 Opomba 2.1 | 31. 10. 2010 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 9170-2:2008 | Končni deli napeljav za medicinske pline - 2. del: Končni deli sistemov za odstranjevanje anestezijskih plinov in hlapov (ISO 9170-2:2008) | Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 2: Terminal units for anaesthetic gas scavenging systems (ISO 9170-2:2008) | EN ISO 9170-2:2008 | 19. 2. 2009 | EN 737-4:1998 Opomba 2.1 | 31. 7. 2010 |  |
| SIST EN ISO 9360-1:2009 | Anestezijska in dihalna oprema - Izmenjevalniki toplote in vlage (HMEs) za navlaževanje dihalnih plinov v človeku - 1. del: HMEs za uporabo z najmanjšo dihalno prostornino 250 ml (ISO 9360-1:2000) | Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers (HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 1: HMEs for use with minimum tidal volumes of 250 ml (ISO 9360-1:2000) | EN ISO 9360-1:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 9360-1:2000 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 9360-2:2009 | Anestezijska in dihalna oprema - Izmenjevalniki toplote in vlage (HMEs) za navlaževanje dihalnih plinov v človeku - 2. del: HMEs za uporabo pri pacientih s traheostomijo z najmanjšo dihalno prostornino 250 ml (ISO 9360-2:2001) | Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers (HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 2: HMEs for use with tracheostomized patients having minimum tidal volumes of 250 ml (ISO 9360-2:2001) | EN ISO 9360-2:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 9360-2:2002 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 9713:2009 | Nevrokirurški vsadki (implantati) - Samozapiralne sponke za uporabo pri intrakranialnih anevrizmah (ISO 9713:2002) | Neurosurgical implants - Self-closing intracranial aneurysm clips (ISO 9713:2002) | EN ISO 9713:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 9713:2004 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10079-1:2009 | Medicinska sukcijska (aspiracijska) oprema - 1. del: Električna sukcijska (aspiracijska) oprema - Varnostne zahteve (ISO 10079-1:1999) | Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction equipment - Safety requirements (ISO 10079-1:1999) | EN ISO 10079-1:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 10079-1:1999 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10079-2:2009 | Medicinska sukcijska (aspiracijska) oprema - 2. del: Ročna sukcijska (aspiracijska) oprema (ISO 10079-2:1999) | Medical suction equipment - Part 2: Manually powered suction equipment (ISO 10079-2:1999) | EN ISO 10079-2:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 10079-2:1999 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 10079-3:2009 | Medicinska sukcijska (aspiracijska) oprema - 3. del: Podtlačna ali tlačna sukcijska (aspiracijska) oprema (ISO 10079-3:1999) | Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or pressure source (ISO 10079-3:1999) | EN ISO 10079-3:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 10079-3:1999 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10328:2006 | Protetika - Preskušanje strukture protez spodnjih okončin - Zahteve in preskusne metode (ISO 10328:2006) | Prosthetics - Structural testing of lower-limb prostheses - Requirements and test methods (ISO 10328:2006) | EN ISO 10328:2006 | 9. 8. 2007 | – | – |  |
| SIST EN ISO 10524-1:2006 | Tlačni regulatorji za medicinske pline – 1. del: Tlačni regulatorji in tlačni regulatorji s pretočnimi merilniki (ISO 10524-1:2006) | Pressure regulators for use with medical gases - Part 1: Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices (ISO 10524-1:2006) | EN ISO 10524-1:2006 | 2. 6. 2006 | EN 738-1:1997 Opomba 2.1 | 31. 10. 2008 |  |
| SIST EN ISO 10524-2:2006 | Tlačni regulatorji za medicinske pline - 2. del: Tlačni regulatorji v razdelilnikih in ceveh (ISO 10524-2:2005) | Pressure regulators for use with medical gases - Part 2: Manifold and line pressure regulators (ISO 10524-2:2005) | EN ISO 10524-2:2006 | 7. 6. 2009 | EN 738-2:1998 Opomba 2.1 | 31. 10. 2008 |  |
| SIST EN ISO 10524-3:2006 | Tlačni regulatorji za medicinske pline - 3. del: Tlačni regulatorji v sklopu ventilov jeklenk (ISO 10524-3:2005) | Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure regulators integrated with cylinder valves (ISO 10524-3:2005) | EN ISO 10524-3:2006 | 7. 9. 2006 | EN 738-3:1998 Opomba 2.1 | 31. 10. 2008 |  |
| SIST EN ISO 10524-4:2008 | Tlačni regulatorji za medicinske pline - 4. del: Nizkotlačni regulatorji (ISO 10524-4:2008) | Pressure regulators for use with medical gases - Part 4: Low-pressure regulators (ISO 10524-4:2008) | EN ISO 10524-4:2008 | 23. 7. 2008 | EN 738-4:1998 Opomba 2.1 | 30. 6. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10535:2007 | Dvigala za prestavljanje invalidnih oseb - Zahteve in preskusne metode (ISO 10535:2006) | Hoists for the transfer of disabled persons - Requirements and test methods (ISO 10535:2006) | EN ISO 10535:2006 | 9. 8. 2007 | EN ISO 10535:1998 Opomba 2.1 | 30. 6. 2007 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 10555-1:2009 | Sterilni žilni katetri za enkratno uporabo - 1. del: Splošne zahteve (ISO 10555-1:1995, vključno z Amd 1:1999 in Amd 2:2004) | Sterile, single-use intravascular catheters - Part 1: General requirements (ISO 10555-1:1995, including Amd 1:1999 and Amd 2:2004) | EN ISO 10555-1:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 10555-1:1996 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10651-2:2009 | Pljučni ventilatorji za uporabo v medicini - Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti - 2. del: Ventilatorji za oskrbo od aparata odvisnih pacientov na domu (ISO 10651-2:2004) | Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 2: Home care ventilators for ventilator-dependent patients (ISO 10651-2:2004) | EN ISO 10651-2:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 10651-2:2004 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10651-4:2009 | Pljučni ventilatorji - 4. del: Posebne zahteve za naprave za oživljanje, ki jih upravlja operater (ISO 10651-4:2002) | Lung ventilators - Part 4: Particular requirements for operator-powered resuscitators (ISO 10651-4:2002) | EN ISO 10651-4:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 10651-4:2002 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10651-6:2009 | Pljučni ventilatorji za uporabo v medicini - Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti - 6. del: Ventilatorji in naprave za podporo pri dihanju pacientov v oskrbi na domu (ISO 10651-6:2004) | Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 6: Home-care ventilatory support devices (ISO 10651-6:2004) | EN ISO 10651-6:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 10651-6:2004 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10993-1:2010 | Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 1. del: Ocena in preskušanje znotraj procesa obvladovanja tveganja (ISO 10993-1:2009) | Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO 10993-1:2009) | EN ISO 10993-1:2009 | 7. 7. 2010 | EN ISO 10993-1:2009 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10993-1:2010/AC:2010 | Popravek AC:2010 k standardu SIST EN ISO 10993-1:2010 | Corrigendum AC:2010 to EN ISO 10993-1:2009 | EN ISO 10993-1:2009/AC:2010 | 18. 1. 2011 | – | – |  |
| SIST EN ISO 10993-11:2009 | Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 11. del: Preskusi sistemske toksičnosti (ISO 10993-11:2006) | Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity (ISO 10993-11:2006) | EN ISO 10993-11:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 10993-11:2006 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 10993-12:2012 | Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 12. del: Priprava vzorcev in referenčni materiali (ISO 10993-12:2012) | Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials (ISO 10993-12:2012) | EN ISO 10993-12:2012 | 24. 1. 2013 | Opomba 2.1 | 31. 1. 2013 |  |
| SIST EN ISO 10993-13:2010 | Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 13. del: Prepoznavanje in ugotavljanje količine razgradnih produktov polimerov, iz katerih so izdelani medicinski pripomočki (ISO 10993-13:2010) | Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices (ISO 10993-13:2010) | EN ISO 10993-13:2010 | 18. 1. 2011 18. 1. 2011 | EN ISO 10993-13:2009 Opomba 2.1 | 31. 12. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10993-14:2009 | Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 14. del: Prepoznavanje in ugotavljanje količine razgradnih produktov iz keramike (ISO 10993-14:2001) | Biological evaluation of medical devices - Part 14: Identification and quantification of degradation products from ceramics (ISO 10993-14:2001) | EN ISO 10993-14:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 10993-14:2001 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10993-15:2009 | Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 15. del: Identifikacija in ugotavljanje količine razgradnih produktov iz kovin in zlitin (ISO 10993-15:2000) | Biological evaluation of medical devices - Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys (ISO 10993-15:2000) | EN ISO 10993-15:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 10993-15:2000 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10993-16:2010 | Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 16. del: Načrt toksikokinetičnih raziskav razgradnih produktov in izlužnin (ISO 10993-16:2010) | Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables (ISO 10993-16:2010) | EN ISO 10993-16:2010 | 7. 7. 2010 7. 7. 2010 | EN ISO 10993-16:2009 Opomba 2.1 | 31. 8. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10993-17:2009 | Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 17. del: Postavitev dopustnih mej za izlužene snovi (ISO 10993-17:2002) | Biological evaluation of medical devices - Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances (ISO 10993-17:2002) | EN ISO 10993-17:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 10993-17:2002 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 10993-18:2009 | Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 18. del: Kemična opredelitev lastnosti materialov (ISO 10993-18:2005) | Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical characterization of materials (ISO 10993-18:2005) | EN ISO 10993-18:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 10993-18:2005 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10993-3:2015 | Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 3. del: Preskusi genske toksičnosti, kancerogenosti in toksičnosti za razmnoževanje (ISO 10993-3:2014) | Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO 10993-3:2014) | EN ISO 10993-3:2014 | 10. 7. 2015 | Opomba 2.1 | 31. 12. 2015 |  |
| SIST EN ISO 10993-4:2009 | Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 4. del: Izbira preskusov za ugotavljanje interakcij s krvjo (ISO 10993-4:2002, vključno z Amd 1:2006) | Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood (ISO 10993-4:2002, including Amd 1:2006) | EN ISO 10993-4:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 10993-4:2002 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10993-5:2009 | Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 5. del: Preskusi za ugotavljanje citotoksičnosti in vitro (ISO 10993-5:2009) | Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity (ISO 10993-5:2009) | EN ISO 10993-5:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 10993-5:1999 Opomba 2.1 | 31. 12. 2009 |  |
| SIST EN ISO 10993-6:2009 | Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 6. del: Preskusi, povezani z lokalnimi učinki po implantaciji (ISO 10993-6:2007) | Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation (ISO 10993-6:2007) | EN ISO 10993-6:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 10993-6:2007 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 10993-7:2009 | Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 7. del: Ostanki po sterilizaciji z etilenoksidom (ISO 10993-7:2008) | Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals (ISO 10993-7:2008) | EN ISO 10993-7:2008 | 19. 2. 2009 | – | – |  |
| SIST EN ISO 10993-7:2009/AC:2010 | Popravek AC:2010 k standardu SIST EN ISO 10993-7:2009 | Corrigendum AC:2009 to EN ISO 10993-7:2008 | EN ISO 10993-7:2008/AC:2009 | 7. 7. 2010 | – | – |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 10993-9:2010 | Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov - 9. del: Okvirni sistem za prepoznavanje in ugotavljanje količine morebitnih razgradnih produktov (ISO 10993-9:2009) | Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products (ISO 10993-9:2009) | EN ISO 10993-9:2009 | 2. 12. 2010 | EN ISO 10993-9:2009 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 11135-1:2007 | Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Etilenoksid - 1. del: Zahteve za razvoj, validacijo in rutinsko kontrolo sterilizacijskih postopkov za medicinske pripomočke (ISO 11135-1:2007) | Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 11135-1:2007) | EN ISO 11135-1:2007 | 9. 8. 2007 | EN 550:1994 Opomba 2.1 | 31. 5. 2010 |  |
| SIST EN ISO 11137-1:2015 | Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Sevanje - 1. del: Zahteve za razvoj, validacijo in rutinsko kontrolo sterilizacijskih postopkov za medicinske pripomočke (ISO 11137-1:2006, vključno z dopolnilom Amd 1:2013) | Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 11137-1:2006, including Amd 1:2013) | EN ISO 11137-1:2015 | 13. 5. 2016 | Opomba 2.1 | 30. 6. 2016 |  |
| SIST EN ISO 11137-2:2015 | Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Sevanje - 2. del: Določanje odmerka sterilizacije (ISO 11137-2:2013) | Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose (ISO 11137-2:2013) | EN ISO 11137-2:2015 | 13. 5. 2016 | Opomba 2.1 | 30. 6. 2016 |  |
| SIST EN ISO 11138-2:2009 | Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Biološki indikatorji - 2. del: Biološki indikatorji za sterilizacijske postopke z etilenoksidom (ISO 11138-2:2006) | Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes (ISO 11138-2:2006) | EN ISO 11138-2:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 11138-2:2006 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 11138-3:2009 | Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Biološki indikatorji - 3. del: Biološki indikatorji za sterilizacijske postopke z vlažno toploto (ISO 11138-3:2006) | Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes (ISO 11138-3:2006) | EN ISO 11138-3:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 11138-3:2006 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 11140-1:2009 | Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Kemijski indikatorji - 1. del: Splošne zahteve (ISO 11140-1:2005) | Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1: General requirements (ISO 11140-1:2005) | EN ISO 11140-1:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 11140-1:2005 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 11140-3:2009 | Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Kemijski indikatorji - 3. del: Sistemi indikatorjev razreda 2 za uporabo pri Bowie-Dickovem preskusu prodiranja pare (ISO 11140-3:2007) | Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 3: Class 2 indicator systems for use in the Bowie and Dick-type steam penetration test (ISO 11140-3:2007) | EN ISO 11140-3:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 11140-3:2007 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 11197:2009 | Enote za oskrbo v medicini (ISO 11197:2004) | Medical supply units (ISO 11197:2004) | EN ISO 11197:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 11197:2004 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 11607-1:2009 | Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 1. del: Zahteve za materiale, sterilne pregradne sisteme in sisteme embalaže (ISO 11607-1:2006) | Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO 11607-1:2006) | EN ISO 11607-1:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 11607-1:2006 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 11607-2:2006 | Embalaža za končno sterilizirane medicinske pripomočke - 2. del: Zahteve validacije za proces oblikovanja, označevanja in sestavljanja (ISO 11607-2:2006) | Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO 11607-2:2006) | EN ISO 11607-2:2006 | 7. 9. 2006 | – | – |  |
| SIST EN ISO 11737-1:2006 | Sterilizacija medicinskih pripomočkov - Mikrobiološke metode - 1. del: Določevanje populacije mikroorganizmov na izdelku (ISO 11737-1:2006) | Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products (ISO 11737-1:2006) | EN ISO 11737-1:2006 EN 1174-2:1996 EN 1174-3:1996 | 7. 9. 2006 7. 9. 2006 7. 9. 2006 | EN 1174-1:1996 Opomba 2.1 | 31. 10. 2006 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 11737-1:2006/AC:2009 | Popravek AC:2009 k standardu SIST EN ISO 11737-1:2006 | Corrigendum AC:2009 to EN ISO 11737-1:2006 | EN ISO 11737-1:2006/AC:2009 | 2. 12. 2009 | – | – |  |
| SIST EN ISO 11737-2:2010 | Sterilizacija medicinskih pripomočkov - Mikrobiološke metode - 2. del: Preskusi sterilnosti pri definiciji, validaciji in vzdrževanju sterilizacijskih postopkov (ISO 11737-2:2009) | Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process (ISO 11737-2:2009) | EN ISO 11737-2:2009 | 7. 7. 2010 | – | – |  |
| SIST EN ISO 11810-1:2009 | Laserji in z laserji povezana oprema - Preskusna metoda in klasifikacija za ugotavljanje odpornosti proti laserju za kirurške zastirke in/ali za varovalna pokrivala za paciente - 1. del: Primarno zgorevanje in prodiranje (ISO 11810-1:2005) | Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Part 1: Primary ignition and penetration (ISO 11810-1:2005) | EN ISO 11810-1:2009 | 2. 12. 2009 | – | – |  |
| SIST EN ISO 11810-2:2009 | Laserji in laserska oprema - Preskusna metoda in razvrstitev za ugotavljanje odpornosti proti laserju za kirurške zastirke in/ali za varovalna pokrivala za paciente - 2. del: Sekundarno zgorevanje (ISO 11810-2:2007) | Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser-resistance of surgical drapes and/or patient-protective covers - Part 2: Secondary ignition (ISO 11810-2:2007) | EN ISO 11810-2:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 11810-2:2007 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 11979-8:2009 | Očesni vsadki (implantati) - Intraokularne leče - 8. del: Temeljne zahteve (ISO 11979-8:2006) | Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements (ISO 11979-8:2006) | EN ISO 11979-8:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 11979-8:2006 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 11990-1:2015 | Laserji in laserska oprema - Ugotavljanje odpornosti sapničnih (endotrahealnih) tubusov proti laserskemu žarku - 1. del: Sapnična (endotrahealna) cev z obroči (ISO 11990-1:2011) | Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 1: Tracheal tube shaft (ISO 11990-1:2011) | EN ISO 11990-1:2014 | 10. 7. 2015 | – | – |  |
| SIST EN ISO 11990-2:2015 | Laserji in laserska oprema - Ugotavljanje odpornosti sapničnih (endotrahealnih) tubusov proti laserskemu žarku - 2. del: Sapnični (endotrahealni) tubusi (ISO 11990-2:2010) | Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs (ISO 11990-2:2010) | EN ISO 11990-2:2014 | 10. 7. 2015 | – | – |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 12006-2:2000+A1:2009 | Neaktivni kirurški vsadki (implantati) - Posebne zahteve za srčnožilne vsadke (kardiovaskularne implantate) - 2. del: Žilne proteze, vključno s cevastimi vsadki s srčnimi zaklopkami (tubularnimi grafti) | Non active surgical implants - Particular requirements for cardiac and vascular implants - Part 2: Vascular prostheses including cardiac valve conduits | EN 12006-2:1998+A1:2009 | 2. 12. 2009 | EN 12006-2:1998 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN 12006-3:2000+A1:2009 | Neaktivni kirurški vsadki (implantati) - Posebne zahteve za srčnožilne vsadke (kardiovaskularni implantati) - 3. del: Znotrajžilni pripomočki | Non active surgical implants - Particular requirements for cardiac and vascular implants - Part 3: Endovascular devices | EN 12006-3:1998+A1:2009 | 2. 12. 2009 | EN 12006-3:1998 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN 12183:2010 | Invalidski vozički z ročnim upravljanjem - Zahteve in preskusne metode | Manual wheelchairs - Requirements and test methods | EN 12183:2009 | 7. 7. 2010 | – | – |  |
| SIST EN 12184:2010 | Invalidski vozički na električni pogon, skuterji in njihovi polnilniki - Zahteve in preskusne metode | Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers - Requirements and test methods | EN 12184:2009 | 7. 7. 2010 | – | – |  |
| SIST EN 12342:2000+A1:2009 | Dihalne cevke za uporabo z anestezijskimi aparati in ventilatorji | Breathing tubes intended for use with anaesthetic apparatus and ventilators | EN 12342:1998+A1:2009 | 7. 7. 2010 | EN 12342:1998 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN 12470-1:2000+A1:2009 | Klinični termometri - 1. del: Zaprti stekleni termometri s tekočimi kovinami | Clinical thermometers - Part 1: Metallic liquid-in-glass thermometers with maximum device | EN 12470-1:2000+A1:2009 | 2. 12. 2009 | EN 12470-1:2000 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN 12470-2:2001+A1:2009 | Klinični termometri - 2. del: Termometri, ki zaznavajo spremembo faze (točkovna matrica) | Clinical thermometers - Part 2: Phase change type (dot matrix) thermometers | EN 12470-2:2000+A1:2009 | 2. 12. 2009 | EN 12470-2:2000 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN 12470-3:2000+A1:2009 | Klinični termometri - 3. del: Delovanje zaprtih trdnih električnih termometrov (brez umerjanja ali z njim) | Clinical thermometers - Part 3: Performance of compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device | EN 12470-3:2000+A1:2009 | 2. 12. 2009 | EN 12470-3:2000 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 12470-4:2001+A1:2009 | Klinični termometri - 4. del: Delovanje električnih termometrov za nepretrgano merjenje | Clinical thermometers - Part 4: Performance of electrical thermometers for continuous measurement | EN 12470-4:2000+A1:2009 | 2. 12. 2009 | EN 12470-4:2000 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN 12470-5:2003 | Klinični termometri – 5. del: Delovanje infrardečih termometrov za ušesa (s popolno opremo) | Clinical thermometers - Part 5: Performance of infra-red ear thermometers (with maximum device) | EN 12470-5:2003 | 7. 11. 2003 | – | – |  |
| SIST EN ISO 12870:2009 | Očesna optika - Okviri očal - Zahteve in preskusne metode (ISO 12870:2004) | Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods (ISO 12870:2004) | EN ISO 12870:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 12870:2004 Opomba 2.1 | 23. 3. 2010 |  |
| SIST EN 13060:2015 | Mali parni sterilizatorji | Small steam sterilizers | EN 13060:2014 | 10. 7. 2015 | Opomba 2.1 | 31. 12. 2015 |  |
| SIST EN ISO 13408-1:2015 | Aseptična proizvodnja izdelkov za zdravstveno nego - 1. del: Splošne zahteve (ISO 13408-1:2008, vključno z Amd 1:2013) | Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements (ISO 13408-1:2008, including Amd 1:2013) | EN ISO 13408-1:2015 | 13. 5. 2016 | Opomba 2.1 | 30. 6. 2016 |  |
| SIST EN ISO 13408-2:2011 | Aseptična proizvodnja izdelkov za zdravstveno nego - 2. del: Filtracija (ISO 13408-2:2003) | Aseptic processing of health care products - Part 2: Filtration (ISO 13408-2:2003) | EN ISO 13408-2:2011 | 19. 8. 2011 | Opomba 2.1 | 31. 12. 2011 |  |
| SIST EN ISO 13408-3:2011 | Aseptična proizvodnja izdelkov za zdravstveno nego - 3. del: Liofilizacija (ISO 13408-3:2006) | Aseptic processing of health care products - Part 3: Lyophilization (ISO 13408-3:2006) | EN ISO 13408-3:2011 | 19. 8. 2011 | Opomba 2.1 | 31. 12. 2011 |  |
| SIST EN ISO 13408-4:2011 | Aseptična proizvodnja izdelkov za zdravstveno nego - 4. del: Tehnologija čiščenja na mestu proizvodnje (ISO 13408-4:2005) | Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place technologies (ISO 13408-4:2005) | EN ISO 13408-4:2011 | 19. 8. 2011 | Opomba 2.1 | 31. 12. 2011 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 13408-5:2011 | Aseptična proizvodnja izdelkov za zdravstveno nego - 5. del: Sterilizacija na mestu proizvodnje (ISO 13408-5:2006) | Aseptic processing of health care products - Part 5: Sterilization in place (ISO 13408-5:2006) | EN ISO 13408-5:2011 | 18. 8. 2011 | Opomba 2.1 | 31. 12. 2011 |  |
| SIST EN ISO 13408-6:2011 | Aseptična proizvodnja izdelkov za zdravstveno nego - 6. del: Sistemi izolatorjev (ISO 13408-6:2005) | Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems (ISO 13408-6:2005) | EN ISO 13408-6:2011 | 19. 8. 2011 | Opomba 2.1 | 31. 12. 2011 |  |
| SIST EN ISO 13408-7:2015 | Aseptična proizvodnja izdelkov za zdravstveno nego - 7. del: Alternativni procesi za medicinske pripomočke in kombinirane izdelke (ISO 13408-7:2012) | Aseptic processing of health care products - Part 7: Alternative processes for medical devices and combination products (ISO 13408-7:2012) | EN ISO 13408-7:2015 | 13. 5. 2016 | – | – |  |
| SIST EN ISO 13485:2012 | Medicinski pripomočki - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za zakonodajne namene (ISO 13485:2003) | Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003) | EN ISO 13485:2012 | 30. 8. 2012 | Opomba 2.1 | 24. 1. 2013 |  |
| SIST EN ISO 13485:2012/AC:2012 SIST EN ISO 13485:2012/AC:2012 | Popravek AC:2012 k standardu SIST EN ISO 13485:2012 Popravek AC:2012 k standardu SIST EN ISO 13485:2012 | Corrigendum AC:2012 to EN ISO 13485:2012 Corrigendum AC:2012 to EN ISO 13485:2012 | EN ISO 13485:2012/AC:2012 | 30. 8. 2012 | – | – |  |
| SIST EN 13544-1:2007+A1:2009 | Dihalna oprema za zdravljenje - 1. del: Razprševalni sistemi in njihovi sestavni deli | Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulizing systems and their components | EN 13544-1:2007+A1:2009 | 7. 7. 2010 | EN 13544-1:2007 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN 13544-2:2003+A1:2009 | Dihalna oprema za zdravljenje - 2. del: Cevke in priključki | Respiratory therapy equipment - Part 2: Tubing and connectors | EN 13544-2:2002+A1:2009 | 7. 7. 2010 | EN 13544-2:2002 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN 13544-3:2002+A1:2009 | Dihalna oprema za zdravljenje - 3. del: Vhodne naprave za zrak | Respiratory therapy equipment - Part 3: Air entrainment devices | EN 13544-3:2001+A1:2009 | 7. 7. 2010 | EN 13544-3:2001 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 13624:2004 | Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za ocenjevanje fungicidnega delovanja kemičnih razkužil za instrumente, ki se uporabljajo v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1) | Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal activity of chemical disinfectants for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1) | EN 13624:2003 | 30. 9. 2015 | – | – |  |
| SIST EN 13718-1:2008 | Ambulantna vozila in njihova oprema - Ambulantna zračna vozila - 1. del: Zahteve za medicinsko opremo, ki se uporablja pri ambulantnih zračnih vozilih | Medical vehicles and their equipment - Air Ambulances - Part 1: Requirements of medical devices used in air ambulances | EN 13718-1:2008 | 19. 2. 2009 | EN 13718-1:2002 Opomba 2.1 | 28. 2. 2009 |  |
| SIST EN 13718-2:2015 | Ambulantna vozila in njihova oprema - Ambulantna zračna vozila - 2. del: Operativne in tehnične zahteve za ambulantna zračna vozila | Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements of air ambulances | EN 13718-2:2015 | 10. 7. 2015 | Opomba 2.1 | 31. 12. 2015 |  |
| SIST EN 13726-1:2002 | Preskusne metode za sanitetni material za primarno oskrbo rane - 1. del: Vidiki absorpcije | Test methods for primary wound dressings - Part 1: Aspects of absorbency | EN 13726-1:2002 | 27. 3. 2003 | – | – |  |
| SIST EN 13726-1:2002/AC:2004 | Popravek AC:2004 k standardu SIST EN 13726-1:2002 | Corrigendum AC:2003 to EN 13726-1:2002 | EN 13726-1:2002/AC:2003 | 2. 12. 2009 | – | – |  |
| SIST EN 13726-2:2002 | Preskusne metode za sanitetni material za primarno oskrbo rane - 2. del: Hitrost prepustnosti za vodne pare prepustnih filmskih oblog | Test methods for primary wound dressings - Part 2: Moisture vapour transmission rate of permeable film dressings | EN 13726-2:2002 | 27. 3. 2003 | – | – |  |
| SIST EN 13727:2012 | Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1) | Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1) | EN 13727:2012 | 30. 8. 2012 | Opomba 2.1 | 30. 11. 2012 |  |
| SIST EN 13867:2003+A1:2009 | Koncentrati za hemodializo in podobne terapije | Concentrates for haemodialysis and related therapies | EN 13867:2002+A1:2009 | 2. 12. 2009 | EN 13867:2002 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 13976-1:2011 | Reševalni sistemi - Prevoz inkubatorjev - 1. del: Vmesni pogoji | Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface conditions | EN 13976-1:2011 | 19. 8. 2011 | Opomba 2.1 | 30. 11. 2011 |  |
| SIST EN 13976-2:2011 | Reševalni sistemi - Prevoz inkubatorjev - 2. del: Zahteve za sistem | Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System requirements | EN 13976-2:2011 | 19. 8. 2011 | Opomba 2.1 | 30. 11. 2011 |  |
| SIST EN 14079:2003 | Neaktivni medicinski pripomočki - Zahtevane lastnosti in preskusne metode za vpojno bombažno gazo in viskozno gazo | Non-active medical devices - Performance requirements and test methods for absorbent cotton gauze and absorbent cotton and viscose gauze | EN 14079:2003 | 30. 9. 2005 | – | – |  |
| SIST EN 14139:2010 | Očesna optika - Specifikacije za že narejena očala | Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear spectacles | EN 14139:2010 | 18. 1. 2011 | – | – |  |
| SIST EN ISO 14155:2012 | Klinične raziskave medicinskih pripomočkov za ljudi - Dobre klinične prakse (ISO 14155:2011) | Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO 14155:2011) | EN ISO 14155:2011 | 27. 4. 2012 | Opomba 2.1 | 30. 4. 2012 |  |
| SIST EN 14180:2003+A2:2009 | Sterilizatorji za uporabo v medicini - Sterilizatorji s paro nizke temperature in s formaldehidom - Zahteve in preskušanje | Sterilizers for medical purposes - Low temperature steam and formaldehyde sterilizers - Requirements and testing | EN 14180:2003+A2:2009 | 7. 7. 2010 | EN 14180:2003+A1:2009 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN 14348:2005 | Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za ocenjevanje mikobaktericidnega delovanja kemičnih razkužil, ki se uporabljajo v humani medicini, vključno razkužil za instrumente - Preskusne metode in zahteve (faza 2, stopnja 1) | Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants - Test methods and requirements (phase 2, step 1) | EN 14348:2005 | 30. 9. 2005 | – | – |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 14408:2009 | Sapnični (endotrahealni) tubusi za lasersko kirurgijo - Zahteve za označevanje in spremne podatke (ISO 14408:2005) | Tracheal tubes designed for laser surgery - Requirements for marking and accompanying information (ISO 14408:2005) | EN ISO 14408:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 14408:2005 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN 14561:2006 | Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus s steklenim nosilcem za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov za instrumente, ki se uporabljajo v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2) | Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of bactericidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2) | EN 14561:2006 | 15. 11. 2006 | – | – |  |
| SIST EN 14562:2006 | Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus s steklenim nosilcem za vrednotenje fungicidnega delovanja ali delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov na kvasovke za instrumente, ki se uporabljajo v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2) | Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2) | EN 14562:2006 | 15. 11. 2006 | – | – |  |
| SIST EN 14563:2009 | Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus s steklenim nosilcem za vrednotenje mikobaktericidnega ali tuberkulocidnega delovanja kemičnih razkužil za instrumente, ki se uporabljajo v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2) | Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of mycobactericidal or tuberculocidal activity of chemical disinfectants used for instruments in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2) | EN 14563:2008 | 19. 2. 2009 | – | – |  |
| SIST EN ISO 14602:2012 | Neaktivni kirurški vsadki (implantati) - Vsadki za osteosintezo - Posebne zahteve (ISO 14602:2010) | Non-active surgical implants - Implants for osteosynthesis - Particular requirements (ISO 14602:2010) | EN ISO 14602:2011 | 27. 4. 2012 | Opomba 2.1 | 30. 4. 2012 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 14607:2009 | Neaktivni kirurški vsadki (implantati) - Prsni vsadki - Posebne zahteve (ISO 14607:2007) | Non-active surgical implants - Mammary implants - Particular requirements (ISO 14607:2007) | EN ISO 14607:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 14607:2007 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 14630:2009 | Neaktivni kirurški vsadki (implantati) - Splošne zahteve (ISO 14630:2008) | Non-active surgical implants - General requirements (ISO 14630:2008) | EN ISO 14630:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 14630:2008 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN 14683:2006 | Kirurške maske – Zahteve in preskusne metode | Surgical masks - Requirements and test methods | EN 14683:2005 | 2. 6. 2006 | – | – |  |
| SIST EN ISO 14889:2009 | Očesna optika - Stekla očal - Temeljne zahteve za nebrušena gotova stekla (ISO 14889:2003) | Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Fundamental requirements for uncut finished lenses (ISO 14889:2003) | EN ISO 14889:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 14889:2003 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN 14931:2006 | Tlačne posode za humano uporabo (PVHO) – Večprostorski sistemi za hiperbarično terapijo – Lastnosti, varnostne zahteve in preskušanje | Pressure vessels for human occupancy (PVHO) - Multi-place pressure chamber systems for hyperbaric therapy - Performance, safety requirements and testing | EN 14931:2006 | 15. 11. 2006 | – | – |  |
| SIST EN ISO 14937:2010 | Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Splošne zahteve za opredelitev lastnosti sterilizacijskih sredstev in za razvoj, validacijo ter rutinsko kontrolo sterilizacijskih postopkov za medicinske pripomočke (ISO 14937:2009) | Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 14937:2009) | EN ISO 14937:2009 | 7. 7. 2010 | EN ISO 14937:2000 Opomba 2.1 | 30. 4. 2010 |  |
| SIST EN ISO 14971:2012 | Medicinski pripomočki - Uporaba obvladovanja tveganja pri medicinskih pripomočkih (ISO 14971:2007, popravljena verzija 2007-10-01) | Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01) | EN ISO 14971:2012 | 30. 9. 2012 | Opomba 2.1 | 30. 8. 2012 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 15001:2012 | Anestezijska in respiratorna oprema - Združljivost s kisikom (ISO 15001:2010) | Anaesthetic and respiratory equipment - Compatibility with oxygen (ISO 15001:2010) | EN ISO 15001:2011 | 27. 4. 2012 | Opomba 2.1 | 30. 4. 2012 |  |
| SIST EN ISO 15002:2008 | Pretočni merilniki za priključitev na končne dele napeljav za medicinske pline (ISO 15002:2008) | Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems (ISO 15002:2008) | EN ISO 15002:2008 | 19. 2. 2009 | EN 13220:1998 Opomba 2.1 | 31. 7. 2010 |  |
| SIST EN ISO 15004-1:2009 | Oftalmični instrumenti - Temeljne zahteve in preskusne metode - 1. del: Splošne zahteve, uporabne za vse oftalmične instrumente (ISO 15004-1:2006) | Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods - Part 1: General requirements applicable to all ophthalmic instruments (ISO 15004-1:2006) | EN ISO 15004-1:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 15004-1:2006 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 15747:2012 | Plastični zbiralniki za intravenske injekcije (ISO 15747:2010) | Plastic containers for intravenous injections (ISO 15747:2010) | EN ISO 15747:2011 | 27. 4. 2012 | Opomba 2.1 | 30. 4. 2012 |  |
| SIST EN ISO 15798:2010 | Očesni vsadki (implantati) - Očesni kirurški pripomočki (ISO 15798:2010) | Ophthalmic implants - Ophthalmic viscosurgical devices (ISO 15798:2010) | EN ISO 15798:2010 | 7. 7. 2010 | – | – |  |
| SIST EN ISO 15883-1:2009 | Čistilno-dezinfekcijske naprave - 1. del: Osnovne zahteve, termini, definicije in preskusi (ISO 15883-1:2006) | Washer-disinfectors - Part 1: General requirements, terms and definitions and tests (ISO 15883-1:2006) | EN ISO 15883-1:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 15883-1:2006 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 15883-2:2009 | Čistilno-dezinfekcijske naprave - 2. del: Zahteve in preskusi za čistilno-dezinfekcijske naprave s toplotno dezinfekcijo za kirurške instrumente, anestezijsko opremo, posode idr. (ISO 15883-2:2006) | Washer-disinfectors - Part 2: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for surgical instruments, anaesthetic equipment, bowls, dishes, receivers, utensils, glassware, etc. (ISO 15883-2:2006) | EN ISO 15883-2:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 15883-2:2006 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 15883-3:2009 | Čistilno-dezinfekcijske naprave - 3. del: Zahteve in preskusi za čistilno-dezinfekcijske naprave s toplotno dezinfekcijo za zbiralnike človeških izločkov (ISO 15883-3:2006) | Washer-disinfectors - Part 3: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for human waste containers (ISO 15883-3:2006) | EN ISO 15883-3:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 15883-3:2006 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 15883-4:2009 | Čistilno-dezinfekcijske naprave - 4. del: Zahteve in preskusi za čistilno-dezinfekcijske naprave s kemično dezinfekcijo za termolabilne endoskope (ISO 15883-4:2008) | Washer-disinfectors - Part 4: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for thermolabile endoscopes (ISO 15883-4:2008) | EN ISO 15883-4:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 15883-4:2008 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN 15986:2011 | Simboli za označevanje medicinskih pripomočkov - Zahteve za označevanje medicinskih pripomočkov, ki vsebujejo ftalate | Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates | EN 15986:2011 | 13. 5. 2011 | – | – |  |
| SIST EN ISO 16061:2009 | Instrumenti, ki se uporabljajo pri neaktivnih kirurških vsadkih (implantati) - Splošne zahteve (ISO 16061:2008, popravljena verzija 2009-03-15) | Instrumentation for use in association with non-active surgical implants - General requirements (ISO 16061:2008, Corrected version 2009-03-15) | EN ISO 16061:2009 | 7. 7. 2010 | EN ISO 16061:2008 Opomba 2.1 | 28. 2. 2010 |  |
| SIST EN ISO 16201:2006 | Tehnični pripomočki za invalidne osebe - Okoliški pregled sistemov za dnevno življenje (ISO 16201:2006) | Technical aids for disabled persons - Environmental control systems for daily living (ISO 16201:2006) | EN ISO 16201:2006 | 19. 2. 2009 | – | – |  |
| SIST EN ISO 17510-1:2009 | Zdravljenje dihanja pri prenehanju dihanja v spanju - 1. del: Oprema za zdravljenje prenehanja dihanja v spanju (ISO 17510-1:2007) | Sleep apnoea breathing therapy - Part 1: Sleep apnoea breathing therapy equipment (ISO 17510-1:2007) | EN ISO 17510-1:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 17510-1:2007 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 17510-2:2009 | Zdravljenje dihanja pri prenehanju dihanja v spanju - 2. del: Maske in oprema za nameščanje (ISO 17510-2:2007) | Sleep apnoea breathing therapy - Part 2: Masks and application accessories (ISO 17510-2:2007) | EN ISO 17510-2:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 17510-2:2007 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 17664:2004 | Sterilizacija medicinskih pripomočkov - Informacija, ki jo proizvajalec zagotovi za postopek ponovne sterilizacije medicinskih pripomočkov (ISO 17664:2004) | Sterilization of medical devices - Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices (ISO 17664:2004) | EN ISO 17664:2004 | 30. 9. 2005 | – | – |  |
| SIST EN ISO 17665-1:2006 | Sterilizacija izdelkov za zdravstveno nego - Vlažna toplota - 1. del: Zahteve za razvoj, validacijo in rutinsko kontrolo sterilizacijskih postopkov za medicinske pripomočke (ISO 17665-1:2006) | Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 17665-1:2006) | EN ISO 17665-1:2006 | 15. 11. 2006 | EN 554:1994 Opomba 2.1 | 31. 8. 2009 |  |
| SIST EN ISO 18777:2009 | Prenosni sistemi tekočega kisika za medicinsko uporabo - Posebne zahteve (ISO 18777:2005) | Transportable liquid oxygen systems for medical use - Particular requirements (ISO 18777:2005) | EN ISO 18777:2009 | 2. 12. 2009 | Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 18778:2009 | Respiratorna oprema - Monitorji za otroke - Posebne zahteve (ISO 18778:2005) | Respiratory equipment - Infant monitors - Particular requirements (ISO 18778:2005) | EN ISO 18778:2009 | 2. 12. 2009 | Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 18779:2005 | Medicinski pripomočki za shranjevanje kisika in kisikovih mešanic - Posebne zahteve (ISO 18779:2005) | Medical devices for conserving oxygen and oxygen mixtures - Particular requirements (ISO 18779:2005) | EN ISO 18779:2005 | 30. 9. 2005 | – | – |  |
| SIST EN ISO 19054:2006 | Tračni nosilci za pritrditev medicinske opreme (ISO 19054:2005) | Rail systems for supporting medical equipment (ISO 19054:2005) | EN ISO 19054:2006 | 7. 9. 2006 | EN 12218:1998 Opomba 2.1 | 30. 6. 2008 |  |
| SIST EN 20594-1:2000 | Stožčaste spojke s 6-odstotnim (Luerjevim) nastavkom za injekcijske brizge, igle in nekatero drugo medicinsko opremo - 1. del: Splošne zahteve (ISO 594-1:1986) | Conical fittings with a 6% (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment - Part 1: General requirements (ISO 594-1:1986) | EN 20594-1:1993 | 18. 11. 1995 | – | – |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 20594-1:2000/A1:2000 | Dopolnilo A1:2000 k standardu SIST EN 20594-1:2000 | Amendment A1:1997 to EN 20594-1:1993 | EN 20594-1:1993/A1:1997 | 10. 8. 1999 | Opomba 3 | 31. 5. 1998 |  |
| SIST EN 20594-1:2000/AC:2000 | Popravek AC:2000 k standardu SIST EN 20594-1:2000 | Corrigendum AC:1996 to EN 20594-1:1993 | EN 20594-1:1993/AC:1996 | 2. 12. 2009 | – | – |  |
| SIST EN ISO 21534:2009 | Neaktivni kirurški vsadki (implantati) - Sklepne proteze - Posebne zahteve (ISO 21534:2007) | Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Particular requirements (ISO 21534:2007) | EN ISO 21534:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 21534:2007 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 21535:2009 | Neaktivni kirurški vsadki (implantati) - Sklepne proteze - Posebne zahteve za umetni kolk (ISO 21535:2007) | Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for hip-joint replacement implants (ISO 21535:2007) | EN ISO 21535:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 21535:2007 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 21536:2009 | Neaktivni kirurški vsadki (implantati) - Sklepne proteze - Posebne zahteve za kolenske proteze (ISO 21536:2007) | Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for knee-joint replacement implants (ISO 21536:2007) | EN ISO 21536:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 21536:2007 Opomba 2.1 | 21.3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 21649:2010 | Injektorji brez igle za uporabo v medicini - Zahteve in preskusne metode (ISO 21649:2006) | Needle-free injectors for medical use - Requirements and test methods (ISO 21649:2006) | EN ISO 21649:2009 | 7. 7. 2010 | EN ISO 21649:2006 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 21969:2010 | Visokotlačni prilagodljivi priključki za uporabo medicinskih plinskih sistemov (ISO 21969:2009) | High-pressure flexible connections for use with medical gas systems (ISO 21969:2009) | EN ISO 21969:2009 | 7. 7. 2010 | EN ISO 21969:2006 Opomba 2.1 | 31. 5. 2010 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 21987:2010 | Očesna optika - Vdelana stekla očal (ISO 21987:2009) | Ophthalmic optics - Mounted spectacle lenses (ISO 21987:2009) | EN ISO 21987:2009 | 7. 7. 2010 | – | – |  |
| SIST EN ISO 22442-1:2008 | Medicinski pripomočki, ki uporabljajo živalska tkiva in njihove derivate - 1. del: Uporaba obvladovanja tveganja (ISO 22442-1:2007) | Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 1: Application of risk management (ISO 22442-1:2007) | EN ISO 22442-1:2007 | 27. 2. 2008 | EN 12442-1:2000 Opomba 2.1 | 30. 1. 2008 |  |
| SIST EN ISO 22442-2:2008 | Medicinski pripomočki, ki uporabljajo živalska tkiva in njihove derivate - 2. del: Nadzor pri nabavi, zbiranju in ravnanju (ISO 22442-2:2007) | Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 2: Controls on sourcing, collection and handling (ISO 22442-2:2007) | EN ISO 22442-2:2007 | 27. 2. 2008 | EN 12442-2:2000 Opomba 2.1 | 30. 6. 2008 |  |
| SIST EN ISO 22442-3:2008 | Medicinski pripomočki, ki uporabljajo živalska tkiva in njihove derivate - 3. del: Validacija pri izločitvi in/ali inaktivaciji virusov in agensov transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) (ISO 22442-3:2007) | Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 3: Validation of the elimination and/or inactivation of viruses and transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents (ISO 22442-3:2007) | EN ISO 22442-3:2007 | 27. 2. 2008 | EN 12442-3:2000 Opomba 2.1 | 30. 6. 2008 |  |
| SIST EN ISO 22523:2007 | Proteze zunanjih okončin in zunanje ortoze - Zahteve in preskusne metode (ISO 22523:2006) | External limb prostheses and external orthoses - Requirements and test methods (ISO 22523:2006) | EN ISO 22523:2006 | 9. 8. 2007 | EN 12523:1999 Opomba 2.1 | 30. 4. 2007 |  |
| SIST EN ISO 22675:2006 | Protetika - Preskušanje mehanizmov za gleženj in stopalo ter enot za stopalo - Zahteve in preskusne metode (ISO 22675:2006) | Prosthetics - Testing of ankle-foot devices and foot units - Requirements and test methods (ISO 22675:2006) | EN ISO 22675:2006 | 9. 8. 2007 | – | – |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 23328-1:2008 | Sistem dihalnih filtrov za anestezijsko in dihalno uporabo - 1. del: Preskusna metoda s soljo za ocenitev učinkovitosti filtracije (ISO 23328-1:2003) | Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 1: Salt test method to assess filtration performance (ISO 23328-1:2003) | EN ISO 23328-1:2008 | 19. 2. 2009 | EN 13328-1:2001 Opomba 2.1 | 30. 9. 2008 |  |
| SIST EN ISO 23328-2:2009 | Sistem dihalnih filtrov za anestezijsko in dihalno uporabo - 2. del: Nefiltracijski vidiki (ISO 23328-2:2002) | Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 2: Non-filtration aspects (ISO 23328-2:2002) | EN ISO 23328-2:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 23328-2:2008 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 23747:2009 | Anestezijska in dihalna oprema - Merilniki največjega pretoka zraka med izdihom za oceno funkcije pljuč pri spontano dihajočih ljudeh (ISO 23747:2007) | Anaesthetic and respiratory equipment - Peak expiratory flow meters for the assessment of pulmonary function in spontaneously breathing humans (ISO 23747:2007) | EN ISO 23747:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 23747:2007 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 25539-1:2009 | Vsadki (implantati) za srce in ožilje - Znotrajžilni pripomočki - 1. del: Znotrajžilne proteze (ISO 25539-1:2003, vključno z Amd 1:2005) | Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 1: Endovascular prostheses (ISO 25539-1:2003 including Amd 1:2005) | EN ISO 25539-1:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 25539-1:2008 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 25539-1:2009/AC:2011 | Popravek AC:2011 k standardu SIST EN ISO 25539-1:2009 | Corrigendum AC:2011 to EN ISO 25539-1:2009 | EN ISO 25539-1:2009/AC:2011 | 30. 8. 2012 | – | – |  |
| SIST EN ISO 25539-2:2009 | Vsadki (implantati) za srce in ožilje - Znotrajžilni pripomočki - 2. del: Žilne opornice (stent) (ISO 25539-2:2008) | Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 2: Vascular stents (ISO 25539-2:2008) | EN ISO 25539-2:2009 | 2. 12. 2009 | EN ISO 25539-2:2008 Opomba 2.1 | 21. 3. 2010 |  |
| SIST EN ISO 25539-2:2009/AC:2011 | Popravek AC:2011 k standardu SIST EN ISO 25539-2:2009 | Corrigendum AC:2011 to EN ISO 25539-2:2009 | EN ISO 25539-2:2009/AC:2011 | 30. 8. 2012 | – | – |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN ISO 26782:2009 | Anestezijska in dihalna oprema - Merilniki pretoka zraka (spirometri) za merjenje pospešenega volumna izdiha pri ljudeh (ISO 26782:2009) | Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans (ISO 26782:2009) | EN ISO 26782:2009 | 7. 7. 2010 | – | – |  |
| SIST EN ISO 26782:2009/AC:2010 | Popravek AC:2010 k standardu SIST EN ISO 26782:2009 | Corrigendum AC:2009 to EN ISO 26782:2009 | EN ISO 26782:2009/AC:2009 | 7. 7. 2010 | – | – |  |
| SIST EN 27740:2000 | Kirurški instrumenti, skalpeli s snemnimi rezili, mere nastavkov (ISO 7740:1985) | Instruments for surgery, scalpels with detachable blades, fitting dimensions (ISO 7740:1985) | EN 27740:1992 | 18. 11. 1995 | – | – |  |
| SIST EN 27740:2000/A1:2000 | Dopolnilo A1:2000 k standardu SIST EN 27740:2000 | Amendment A1:1997 to EN 27740:1992 | EN 27740:1992/A1:1997 | 10. 8. 1999 | Opomba 3 | 31. 5. 1998 |  |
| SIST EN 27740:2000/AC:2000 | Popravek AC:2000 k standardu SIST EN 27740:2000 | Corrigendum AC:1996 to EN 27740:1992 | EN 27740:1992/AC:1996 | 2. 12. 2009 | – | – |  |
| SIST EN 60118-13:2005 | Elektroakustika – Slušni pripomočki – 13. del: Elektromagnetna združljivost (EMC) (IEC 60118-13:2004) | Electroacoustics - Hearing aids -- Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC) | EN 60118-13:2005 | 19. 1. 2006 | EN 60118-13:2005 Opomba 2.1 | - 2. 2008 |  |
| SIST EN 60522:2002 | Določitev stalnega filtriranja sklopov rentgenskih cevi (IEC 60522:1999) | Determination of the permanent filtration of X-ray tube assemblies (IEC 60522:1999) | EN 60522:1999 | 14. 11. 2001 | – | – |  |
| SIST EN 60580:2002 | Medicinska električna oprema - Merilniki produkta površina-doza (IEC 60580:2000) | Medical electrical equipment - Dose area product meters (IEC 60580:2000) | EN 60580:2000 | 13. 12. 2002 | – | – |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 60601-1:2007 | Medicinska električna oprema - 1. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene zmogljivosti (IEC 60601-1:2005) | Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for basic safety and essential performance | EN 60601-1:2006 | 27. 11. 2008 | EN 60601-1:1990 Opomba 2.1 | - 6. 2012 |  |
| SIST EN 60601-1:2007/A1:2014 | Dopolnilo A1:2014 k standardu SIST EN 60601-1:2007 | Amendment A1:2013 to EN 60601-1:2006 | EN 60601-1:2006/A1:2013 | 16. 5. 2014 | Opomba 3 | 31. 12. 2017 |  |
| SIST EN 60601-1:2007/AC:2014 | Popravek AC:2014 k standardu SIST EN 60601-1:2007 | Corrigendum AC:2014 to EN 60601-1:2006 | EN 60601-1:2006/AC:2014 | 18. 1. 2011 | – | – |  |
| SIST EN 60601-1-1:2002 | Medicinska električna oprema - 1-1. del: Splošne varnostne zahteve - Spremljevalni standard: Varnostne zahteve za medicinske električne sisteme (IEC 60601-1-1:2000) | Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements for safety - Collateral standard: Safety requirements for medical electrical systems (IEC 60601-1-1:2000) | EN 60601-1-1:2001 | 14. 11. 2001 | EN 60601-1-1:1993/A1:1996 | 1. 11. 2003 |  |
| SIST EN 60601-1-10:2008 | Medicinska električna oprema - 1-10 del: Splošne zahteve za osnovne varnostne in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za razvoj fizioloških krmilnikov s sklenjeno zanko (IEC 60601-1-10:2007) | Medical electrical equipment -- Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controllers | EN 60601-1-10:2008 | 27. 11. 2008 | – | – |  |
| SIST EN 60601-1-11:2010 | Medicinska električna oprema - 1-11. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Zahteve za medicinsko električno opremo in medicinske električne sisteme, ki se uporabljajo v okolju domače zdravstvene oskrbe (IEC 60601-1-11:2010) | Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment (IEC 60601-1-11:2010) | EN 60601-1-11:2010 | 18. 1. 2011 | – | – |  |
| SIST EN 60601-1-2:2008 | Medicinska električna oprema - 1-2. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti - Spremljevalni standard: Elektromagnetna združljivost - Zahteve in preskušanje (IEC 60601-1-2:2007, spremenjen) | Medical electrical equipment -- Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests | EN 60601-1-2:2007 | 27. 11. 2008 | EN 60601-1-2:2001 Opomba 2.1 | 1. 6. 2012 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 60601-1-2:2015 | Medicinska električna oprema - 1-2. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti - Spremljevalni standard: Elektromagnetne motnje - Zahteve in preskušanje | Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests | EN 60601-1-2:2015 | 13. 5. 2016 | Opomba 2.1 | 31. 12. 2018 |  |
| SIST EN 60601-1-3:2008 | Medicinska električna oprema - 1-3. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti - Spremljevalni standard: Varstvo pred sevanjem pri rentgenski diagnostični opremi (IEC 60601-1-3:2008) | Medical electrical equipment -- Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment | EN 60601-1-3:2008 | 27. 11. 2008 | EN 60601-1-3:1994 Opomba 2.1 | 1. 6. 2012 |  |
| SIST EN 60601-1-4:1998 | Medicinska električna oprema - 1. del: Splošne varnostne zahteve - 4. spremljevalni standard: Programirljivi električni medicinski sistemi (IEC 60601-1-4:1996) | Medical electrical equipment - Part 1-4: General requirements for safety - Collateral standard: Programmable electrical medical systems (IEC 60601-1-4:1996) | EN 60601-1-4:1996 | 8. 11. 1997 | – | – |  |
| SIST EN 60601-1-4:1998/A1:2002 | Dopolnilo A1:2002 k standardu SIST EN 60601-1-4:1998 | Amendment A1:1999 to EN 60601-1-4:1996 | EN 60601-1-4:1996/A1:1999 | 8. 11. 1997 | Opomba 3 | 1. 12. 2002 |  |
| SIST EN 60601-1-6:2010 | Medicinska električna oprema - 1-6. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti - Spremljevalni standard: Uporabnost (IEC 60601-1-6:2010) | Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability (IEC 60601-1-6:2010) | EN 60601-1-6:2010 | 18. 1. 2011 | EN 60601-1-6:2007 Opomba 2.1 | 1. 4. 2013 |  |
| SIST EN 60601-1-8:2008 | Medicinska električna oprema - 1-8. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti - Spremljevalni standard: Splošne zahteve, preskušanje in napotki za alarmne sisteme v medicinski električni opremi in medicinskih električnih sistemih (IEC 60601-1-8:2006) | Medical electrical equipment -- Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems | EN 60601-1-8:2007 | 27. 11. 2008 | EN 60601-1-8:2004 Opomba 2.1 | 1. 6. 2012 |  |
| SIST EN 60601-1-8:2008/A1:2014 | Dopolnilo A1:2014 k standardu SIST EN 60601-1-8:2008 | Amendment A1:2013 to EN 60601-1-8:2007 | EN 60601-1-8:2007/A1:2013 | 16. 5. 2014 | Opomba 3 | 31. 12. 2017 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 60601-2-1:2002 | Medicinska električna oprema - 2-1. del: Posebne varnostne zahteve za elektronske pospeševalnike v območju od 1 MeV do 50 MeV (IEC 60601-2-1:1998) | Medical electrical equipment - Part 2-1: Particular requirements for the safety of electron accelerators in the range of 1 MeV to 50 MeV (IEC 60601-2-1:1998) | EN 60601-2-1:1998 | 14. 11. 2001 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-1:2002/A1:2003 | Dopolnilo A1:2003 k standardu SIST EN 60601-2-1:2002 | Amendment A1:2002 to EN 60601-2-1:1998 | EN 60601-2-1:1998/A1:2002 | 13. 12. 2002 | Opomba 3 | 1. 6. 2005 |  |
| SIST EN 60601-2-10:2002 | Medicinska električna oprema - 2-10. del: Posebne varnostne zahteve za živčne in mišične stimulatorje (IEC 60601-2-10:1987) | Medical electrical equipment - Part 2-10: Particular requirements for the safety of nerve and muscle stimulators | EN 60601-2-10:2000 | 13. 12. 2002 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-10:2002/A1:2002 | Dopolnilo A1:2002 k standardu SIST EN 60601-2-10:2002 | Amendment A1:2001 to EN 60601-2-10:2000 | EN 60601-2-10:2000/A1:2001 | 13. 12. 2002 | Opomba 3 | 1. 11. 2004 |  |
| SIST EN 60601-2-11:1998 | Medicinska električna oprema - 2-11. del: Posebne varnostne zahteve za opremo za terapijo z gama žarki (IEC 60601-2-11:1997) | Medical electrical equipment - Part 2-11: Particular requirements for the safety of gamma beam therapy equipment (IEC 60601-2-11:1997) | EN 60601-2-11:1997 | 9. 10. 1999 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-11:1998/A1:2005 | Dopolnilo A1:2005 k standardu SIST EN 60601-2-11:1998 | Amendment A1:2004 to EN 60601-2-11:1997 | EN 60601-2-11:1997/A1:2004 | 9. 10. 1999 | Opomba 3 | 1. 9. 2007 |  |
| SIST EN 60601-2-12:2006 | Medicinska električna oprema – 2-12. del: Posebne varnostne zahteve za pljučne ventilatorje – Ventilatorji za kritično oskrbo (IEC 60601-2-12:2001) | Medical electrical equipment -- Part 2-12: Particular requirements for the safety of lung ventilators - Critical care ventilators | EN 60601-2-12:2006 | 22. 12. 2007 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-13:2006 | Medicinska električna oprema – 2-13. del: Posebne varnostne zahteve in bistvene lastnosti sistemov za anestezijo (IEC 60601-2-13:2003) | Medical electrical equipment -- Part 2-13: Particular requirements for the safety and essential performance of anaesthetic systems | EN 60601-2-13:2006 | 22. 12. 2007 | – | – |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 60601-2-13:2006/A1:2008 | Dopolnilo A1:2008 k standardu SIST EN 60601-2-13:2006 | Amendment A1:2007 to EN 60601-2-13:2006 | EN 60601-2-13:2006/A1:2007 | 22. 12. 2007 | Opomba 3 | 1. 3. 2010 |  |
| SIST EN 60601-2-16:1998 | Medicinska električna oprema - 2-16. del: Posebne varnostne zahteve za opremo za hemodializo, hemodiafiltracijo in hemofiltracijo (IEC 60601-2-16:1998) | Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for the safety of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment (IEC 60601-2-16:1998) | EN 60601-2-16:1998 | 9. 10. 1999 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-17:2004 | Medicinska električna oprema - 2-17. del: Posebne varnostne zahteve za avtomatsko krmiljeno napravo za brahiterapijo z naknadnim polnjenjem (IEC 60601-2-17:2004) | Medical electrical equipment - Part 2-17: Particular requirements for the safety of automatically-controlled brachytherapy afterloading equipment (IEC 60601-2-17:2004) | EN 60601-2-17:2004 | 8. 11. 2005 | EN 60601-2-17:1996/A1:1996 Opomba 2.1 | 1. 3. 2007 |  |
| SIST EN 60601-2-18:1998 | Medicinska električna oprema - 2. del: Posebne varnostne zahteve za endoskopsko opremo (IEC 60601-2-18:1996) | Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of endoscopic equipment (IEC 60601-2-18:1996) | EN 60601-2-18:1996 | 9. 10. 1999 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-18:1998/A1:2002 | Dopolnilo A1:2002 k standardu SIST EN 60601-2-18:1998 | Amendment A1:2000 to EN 60601-2-18:1996 | EN 60601-2-18:1996/A1:2000 | 9. 10. 1999 | Opomba 3 | 1. 8. 2003 |  |
| SIST EN 60601-2-19:2009 | Medicinska električna oprema - 2-19. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti otroških inkubatorjev (IEC 60601-2-19) | Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular requirements for basic safety and essential performance of baby incubators (IEC 60601-2-19) | EN 60601-2-19:2009 | 7. 7. 2010 | EN 60601-2-19:1996 | 1. 4. 2012 |  |
| SIST EN 60601-2-2:2009 | Medicinska električna oprema - 2.2. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti visokofrekvenčne kirurške opreme in visokofrekvenčnega kirurškega pribora (IEC 60601-2-2:2009) | Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories (IEC 60601-2-2:2009) | EN 60601-2-2:2009 | 7. 7. 2010 | EN 60601-2-2:2007 Opomba 2.1 | 1. 4. 2012 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 60601-2-20:2010 | Medicinska električna oprema - 2-20. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti prenosnih inkubatorjev (IEC 60601-2-20:2009) | Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular requirements for basic safety and essential performance of transport incubators (IEC 60601-2-20:2009) | EN 60601-2-20:2009 | 18. 1. 2011 | EN 60601-2-20:1996 Opomba 2.1 | 1. 9. 2012 |  |
| SIST EN 60601-2-21:2009 | Medicinska električna oprema - 2-21. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti otroških sevalnih ogrevalnikov (IEC 60601-2-21:2009) | Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular requirements for basic safety and essential performance of infant radiant warmers (IEC 60601-2-21:2009) | EN 60601-2-21:2009 | 7. 7. 2010 | EN 60601-2-21:1994 | 1. 4. 2012 |  |
| SIST EN 60601-2-22:2001 | Medicinska električna oprema - 2. del: Posebne varnostne zahteve za lasersko diagnostično in terapevtsko opremo (IEC 60601-2-22:1995) | Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of diagnostic and therapeutic laser equipment (IEC 60601-2-22:1995) | EN 60601-2-22:1996 | 17. 5. 1997 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-23:2002 | Medicinska električna oprema - 2-23. del: Posebne varnostne zahteve za opremo za transkutano (skozikožno) nadzorovanje delnega tlaka (IEC 60601-2-23:1999) | Medical electrical equipment - Part 2-23: Particular requirements for the safety, including essential performance, of transcutaneous partial pressure monitoring equipment (IEC 60601-2-23:1999) | EN 60601-2-23:2000 | 14. 11. 2001 | EN 60601-2-23:1997 Opomba 2.1 | 1. 1. 2003 |  |
| SIST EN 60601-2-24:1998 | Medicinska električna oprema - 2-24. del: Posebne varnostne zahteve za infuzijske črpalke in krmilnike (IEC 60601-2-24:1998) | Medical electrical equipment - Part 2-24: Particular requirements for the safety of infusion pumps and controllers (IEC 60601-2-24:1998) | EN 60601-2-24:1998 | 9. 10. 1999 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-25:1998 | Medicinska električna oprema - 2-25. del: Posebne varnostne zahteve za elektrokardiografe (IEC 60601-2-25:1993) | Medical electrical equipment - Part 2-25: Particular requirements for the safety of electrocardiographs (IEC 60601-2-25:1993) | EN 60601-2-25:1995 | 17. 5. 1997 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-25:1998/A1:2002 | Dopolnilo A1:2002 k standardu SIST EN 60601-2-25:1998 | Amendment A1:1999 to EN 60601-2-25:1995 | EN 60601-2-25:1995/A1:1999 | 13. 12. 2002 | Opomba 3 | 1. 5. 2002 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 60601-2-26:2004 | Medicinska električna oprema - 2-26. del: Posebne varnostne zahteve za elektroencefalografe (IEC 60601-2-26:2002) | Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the safety of electroencephalographs (IEC 60601-2-26:2002) | EN 60601-2-26:2003 | 8. 11. 2005 | EN 60601-2-26:1994 Opomba 2.1 | 1. 3. 2006 |  |
| SIST EN 60601-2-27:2006 | Medicinska električna oprema – 2-27. del: Posebne varnostne zahteve, vključno z bistvenimi lastnostmi za elektrokardiografsko nadzorno opremo (IEC 60601-2-27:2005) | Medical electrical equipment -- Part 2-27: Particular requirements for the safety, including essential performance, of electrocardiographic monitoring equipment | EN 60601-2-27:2006 | 26. 7. 2006 | EN 60601-2-27:1994 Opomba 2.1 | 1. 11. 2008 |  |
| SIST EN 60601-2-28:2010 | Medicinska električna oprema - 2-28. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti rentgenskih naprav za zdravniške preglede (IEC 60601-2-28:2010) | Medical electrical equipment - Part 2-28: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray tube assemblies for medical diagnosis (IEC 60601-2-28:2010) | EN 60601-2-28:2010 | 18. 1. 2011 | EN 60601-2-28:1993 Opomba 2.1 | 1. 4. 2013 |  |
| SIST EN 60601-2-29:2009 | Medicinska električna oprema - 2-29. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti radioterapevtskih simulatorjev (IEC 60601-2-29:2008) | Medical electrical equipment - Part 2-29: Particular requirements for the basic safety and essential performance of radiotherapy simulators (IEC 60601-2-29:2008) | EN 60601-2-29:2008 | 15. 7. 2009 | Opomba 2.1 | 1. 11. 2011 |  |
| SIST EN 60601-2-3:1995 | Medicinska električna oprema - 2. del: Posebne varnostne zahteve za opremo za kratkovalovno terapijo (IEC 601-2-3:1991) | Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of short-wave therapy equipment | EN 60601-2-3:1993 | 18. 11. 1995 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-3:1995/A1:2002 | Dopolnilo A1:2002 k standardu SIST EN 60601-2-3:1995 | Amendment A1:1998 to EN 60601-2-3:1993 | EN 60601-2-3:1993/A1:1998 | 18. 11. 1995 | Opomba 3 | 1. 7. 2001 |  |
| SIST EN 60601-2-30:2002 | Medicinska električna oprema - 2-30. del: Posebne varnostne zahteve za opremo, vključno z njenimi osnovnimi lastnostmi, za posredno nadzorovanje krvnega tlaka z avtomatičnim cikliranjem (IEC 60601-2-30:1999) | Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the safety, including essential performance, of automatic cycling non-invasive blood pressure monitoring equipment (IEC 60601-2-30:1999) | EN 60601-2-30:2000 | 14. 11. 2001 | EN 60601-2-30:1995 Opomba 2.1 | 1. 2. 2003 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 60601-2-33:2003 | Medicinska električna oprema - 2-33. del: Posebne varnostne zahteve za opremo za magnetno resonanco za medicinsko diagnostiko (IEC 60601-2-33:2002) | Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the safety of magnetic resonance equipment for medical diagnosis (IEC 60601-2- 33:2002) | EN 60601-2-33:2002 | 15. 10. 2003 | EN 60601-2-33:1995/A11:1997 Opomba 2.1 | 1. 7. 2005 |  |
| SIST EN 60601-2-33:2003/A1:2007 | Dopolnilo A1:2007 k standardu SIST EN 60601-2-33:2003 | Amendment A1:2005 to EN 60601-2-33:2002 | EN 60601-2-33:2002/A1:2005 | 27. 7. 2006 | Opomba 3 | 1. 11. 2008 |  |
| SIST EN 60601-2-34:2002 | Medicinska električna oprema - 2-34. del: Posebne varnostne zahteve za opremo za neposredno nadzorovanje krvnega tlaka, vključno z njenimi osnovnimi lastnostmi (IEC 60601-2-34:2000) | Medical electrical equipment - Part 2-34: Particular requirements for the safety, including essential performance, of invasive blood pressure monitoring equipment (IEC 60601-2-34:2000) | EN 60601-2-34:2000 | 15. 10. 2003 | EN 60601-2-34:1995 Opomba 2.1 | 1. 11. 2003 |  |
| SIST EN 60601-2-36:1998 | Medicinska električna oprema - 2. del: Posebne varnostne zahteve za opremo za zunajtelesno inducirano litotripsijo (IEC 60601-2-36:1997) | Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of equipment for extracorporeally induced lithotripsy (IEC 60601-2-36:1997) | EN 60601-2-36:1997 | 9. 10. 1999 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-37:2008 | Medicinska električna oprema - 2-37.del: Posebne varnostne zahteve za ultrazvočno medicinsko diagnostično in nadzorovalno opremo (IEC 60601-2-37:2007) | Medical electrical equipment -- Part 2-37: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment | EN 60601-2-37:2008 | 27. 11. 2008 | EN 60601-2-37:2001 Opomba 2.1 | 1. 10. 2010 |  |
| SIST EN 60601-2-39:2008 | Medicinska električna oprema - 2-39. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti opreme za trebušno dializo (IEC 60601-2-39:2007) | Medical electrical equipment -- Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of peritoneal dialysis equipment | EN 60601-2-39:2008 | 27. 11. 2008 | EN 60601-2-39:1999 Opomba 2.1 | 1. 3. 2011 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 60601-2-4:2003 | Medicinska električna oprema - 2-4. del: Posebne varnostne zahteve za srčne defibrilatorje (IEC 60601-2-4:2002) | Medical electrical equipment - Part 2-4: Particular requirements for the safety of cardiac defibrillators (IEC 60601-2-4:2002) | EN 60601-2-4:2003 | 15. 10. 2003 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-40:1998 | Medicinska električna oprema - 2-40. del: Posebne varnostne zahteve za elektromiografe in opremo za izzvane odzive (IEC 60601-2-40:1998) | Medical electrical equipment - Part 2-40: Particular requirements for the safety of electromyographs and evoked response equipment (IEC 60601-2-40:1998) | EN 60601-2-40:1998 | 9. 10. 1999 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-41:2010 | Medicinska električna oprema - 2-41. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti kirurških in diagnostičnih svetilk (IEC 60601-2-41:2009) | Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis (IEC 60601-2-41:2009) | EN 60601-2-41:2009 | 18. 1. 2011 | EN 60601-2-41:2000 Opomba 2.1 | 1. 11. 2012 |  |
| SIST EN 60601-2-43:2010 | Medicinska električna oprema - 2-43. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti rentgenske opreme za interventne postopke (IEC 60601-2-43:2010) | Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures (IEC 60601-2-43:2010) | EN 60601-2-43:2010 | 18. 1. 20011 | EN 60601-2-43:2000 Opomba 2.1 | 1. 6. 2013 |  |
| SIST EN 60601-2-44:2009 | Medicinska električna oprema - 2-44. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti rentgenske opreme za računalniško tomografijo (IEC 60601-2-44:2009) | Medical electrical equipment - Part 2-44: Particular requirements for basic safety and essential performance of X-ray equipment for computed tomography (IEC 60601-2-44:2009) | EN 60601-2-44:2009 | 7. 7. 2010 | EN 60601-2-44:2001 Opomba 2.1 | 1. 5. 2012 |  |
| SIST EN 60601-2-45:2002 | Medicinska električna oprema - 2-45. del: Posebne varnostne zahteve za mamografsko rentgensko opremo in mamografske stereotaktične naprave (IEC 60601-2-45:2001) | Medical electrical equipment - Part 2-45: Particular requirements for the safety of mammographic X-ray equipment and mammographic stereotactic devices (IEC 60601-2-45:2001) | EN 60601-2-45:2001 | 14. 11. 2001 | EN 60601-2-45:1998 Opomba 2.1 | 1. 7. 2004 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 | Oznaka standarda |
| SIST EN 60601-2-46:2002 | Medicinska električna oprema - 2-46. del: Posebne varnostne zahteve za operacijske mize (IEC 60601-2-46:1998) | Medical electrical equipment - Part 2-46: Particular requirements for the safety of operating tables (IEC 60601-2-46:1998) | EN 60601-2-46:1998 | 14. 11. 2001 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-47:2002 | Medicinska električna oprema - 2-47. del: Posebne varnostne zahteve za ambulantne elektrokardiografske sisteme, vključno z bistvenimi zmogljivostmi (IEC 60601-2-47:2001) | Medical electrical equipment - Part 2-47: Particular requirements for the safety, including essential performance, of ambulatory electrocardiographic systems (IEC 60601-2-47:2001) | EN 60601-2-47:2001 | 13. 12. 2002 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-49:2002 | Medicinska električna oprema - 2-49. del: Posebne varnostne zahteve za pacientovo večfunkcijsko nadzorovalno opremo (IEC 60601-2-49:2001) | Medical electrical equipment - Part 2-49: Particular requirements for the safety of multifunction patient monitoring equipment (IEC 60601-2-49:2001) | EN 60601-2-49:2001 | 13. 12. 2002 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-5:2002 | Medicinska električna oprema - 2-5. del: Posebne varnostne zahteve za ultrazvočno psihoterapevtsko opremo (IEC 60601-2-5:2000) | Medical electrical equipment - Part 2-5: Particular requirements for the safety of ultrasonic physiotherapy equipment (IEC 60601-2-5:2000) | EN 60601-2-5:2000 | 13. 12. 2002 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-50:2009 | Medicinska električna oprema - 2-50. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti za otroško fototerapevtsko opremo (IEC 60601-2-50:2009) | Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular requirements for basic safety and essential performance of infant phototherapy equipment (IEC 60601-2-50:2009) | EN 60601-2-50:2009 | 7. 7. 2010 | EN 60601-2-50:2002 Opomba 2.1 | 1. 5. 2012 |  |
| SIST EN 60601-2-51:2004 | Medicinska električna oprema - 2-51. del: Posebne varnostne zahteve, vključno z bistvenim delovanjem, za snemanje in analiziranje enokanalskih in večkanalskih elektrokardiografov (IEC 60601-2-51:2003) | Medical electrical equipment - Part 2-51: Particular requirements for safety, including essential performance, of recording and analysing single channel and multichannel electrocardiographs (IEC 60601-2-51:2003) | EN 60601-2-51:2003 | 24. 6. 2004 | – | – |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 60601-2-52:2010 | Medicinska električna oprema - 2-52. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti medicinskih postelj (IEC 60601-2-52:2009) | Medical electrical equipment - Part 2-52: Particular requirements for basic safety and essential performance of medical beds (IEC 60601-2-52:2009) | EN 60601-2-52:2010 | 13. 5. 2011 | Opomba 2.1 | 1. 6. 2012 |  |
| SIST EN 60601-2-52:2010/AC:2011 | Popravek AC:2011 k standardu SIST EN 60601-2-52:2010 | Corrigendum AC:2011 to EN 60601-2-52:2010 | EN 60601-2-52:2010/AC:2011 | 30. 9. 2012 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-54:2009 | Medicinska električna oprema - 2-54. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti rentgenske opreme za radiografijo in radioskopijo (IEC 60601-2-54:2009) | Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy (IEC 60601-2-54:2009) | EN 60601-2-54:2009 | 18. 1. 2011 18. 1. 2011 18. 1. 2011 | EN 60601-2-28:1993 EN 60601-2-32:1994 EN 60601-2-7:1998 | 1. 8. 2012 |  |
| SIST EN 60601-2-8:1998 | Medicinska električna oprema - 2. del: Posebne varnostne zahteve za terapevtsko rentgensko opremo, ki deluje v območju od 10 kV do 1 MV (IEC 60601-2-8:1987) | Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of therapeutic X-ray equipment operating in the range 10 kV to 1 MV (IEC 60601-2-8:1987) | EN 60601-2-8:1997 | 14. 11. 2001 | – | – |  |
| SIST EN 60601-2-8:1998/A1:1998 | Dopolnilo A1:1998 k standardu SIST EN 60601-2-8:1998 | Amendment A1:1997 to EN 60601-2-8:1997 | EN 60601-2-8:1997/A1:1997 | 14. 11. 2001 | Opomba 3 | 1. 7. 1998 |  |
| SIST EN 60627:2002 | Diagnostična oprema za rentgensko slikanje – Značilnosti splošnonamenske in mamografske protirazpršilne mrežice (IEC 60627:2001) | Diagnostic X-ray imaging equipment - Characteristics of general purpose and mammographic anti-scatter grids (IEC 60627:2001) | EN 60627:2001 | 13. 12. 2002 | – | – |  |
| SIST EN 60645-1:2002 | Elektroakustika - Avdiološka oprema - 1. del: Avdiometri čistega tona (IEC 60645-1:2001) | Electroacoustics - Audiological equipment - Part 1: Pure-tone audiometers (IEC 60645-1:2001) | EN 60645-1:2001 | 13. 12. 2002 | EN 60645-1:1994 Opomba 2.1 | 1. 10. 2004 |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 60645-2:2000 | Avdiometri - 2. del: Oprema za govorno avdiometrijo | Audiometers - Part 2: Equipment for speech audiometry | EN 60645-2:1997 | 17. 5. 1997 | – | – |  |
| SIST EN 60645-3:2008 | Elektroakustika - Avdiometrična oprema - 3. del: Kratkotrajni preskušalni signali (IEC 60645-3:2007) | Electroacoustics - Audiometric equipment -- Part 3: Test signals of short duration | EN 60645-3:2007 | 27. 11. 2008 | EN 60645-3:1995 Opomba 2.1 | 1. 6. 2010 |  |
| SIST EN 60645-4:1999 | Avdiometri - 4. del: Oprema za razširjeno visokofrekvenčno avdiometrijo (IEC 60645-4:1994) | Audiometers - Part 4: Equipment for extended high-frequency audiometry | EN 60645-4:1995 | 23. 8. 1996 | – | – |  |
| SIST EN 61217:2012 | Oprema za radioterapijo - Koordinate, gibanje in skale | Radiotherapy equipment - Coordinates, movements and scales | EN 61217:2012 | 30. 8. 2012 | Opomba 2.1 | 11. 1. 2015 |  |
| SIST EN 61676:2003 | Medicinska električna oprema - Dozimetrijska oprema za posredno merjenje napetosti rentgenske elektronke v diagnostični radiologiji | Medical electrical equipment - Dosimetric instruments used for non-invasive measurement of X-ray tube voltage in diagnostic radiology | EN 61676:2002 | 15. 10. 2003 | – | – |  |
| SIST EN 61676:2003/A1:2009 | Dopolnilo A1:2009 k standardu SIST EN 61676:2003 | Amendment A1:2009 to EN 61676:2002 | EN 61676:2002/A1:2009 | 7. 7. 2010 | Opomba 3 | 1. 3. 2012 |  |
| SIST EN 62083:2010 | Medicinska električna oprema - Zahteve za varnost sistemov za načrtovanje radioterapevtske obravnave (IEC 62083:2009) | Medical electrical equipment - Requirements for the safety of radiotherapy treatment planning systems (IEC 62083:2009) | EN 62083:2009 | 18. 1. 2011 | EN 62083:2001 Opomba 2.1 | 1. 11. 2012 |  |
| SIST EN 62220-1:2004 | Medicinska električna oprema - Značilnosti digitalnih rentgenskih naprav - 1. del: Določanje kvantnega izkoristka zaznavanja | Medical electrical equipment - Characteristics of digital X-ray imaging devices - Part 1: Determination of the detective quantum efficiency | EN 62220-1:2004 | 24. 6. 2004 | – | – |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 |  |
| SIST EN 62220-1-2:2007 | Električna medicinska oprema – Karakteristike digitalnih rentgenskih naprav – 1-2. del: Določanje kvantnega izkoristka zaznavanja – mamografski detektor (IEC 62220-1-2:2007) | Medical electrical equipment - Characteristics of digital X-ray imaging devices -- Part 1-2: Determination of the detective quantum efficiency - Detectors used in mammography | EN 62220-1-2:2007 | 27. 11. 2008 | – | – |  |
| SIST EN 62220-1-3:2008 | Medicinska električna oprema - Karakteristike digitalnih naprav za rentgensko slikanje - 1-3. del: Ugotavljanje kvantne učinkovitosti odkrivanja - Detektorji pri dinamičnem slikanju (IEC 62220-1-3:2008) | Medical electrical equipment - Characteristics of digital X-ray imaging devices -- Part 1-3: Determination of the detective quantum efficiency - Detectors used in dynamic imaging | EN 62220-1-3:2008 | 15. 7. 2009 | – | – |  |
| SIST EN 62304:2006 | Programska oprema za medicinske aparate – Procesi v življenjskem ciklu programske opreme (IEC 62304:2006) | Medical device software - Software life-cycle processes | EN 62304:2006 | 27. 11. 2008 | – | – |  |
| SIST EN 62366:2008 | Medicinske naprave - Uporaba inženirstva uporabljivosti pri medicinskih napravah (IEC 62366:2007) | Medical devices - Application of usability engineering to medical devices | EN 62366:2008 | 27. 11. 2008 | – | – |  |
| SIST EN 80601-2-35:2010 | Medicinska električna oprema - 2-35. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene zahteve za rjuhe, blazine in posteljne vložke, namenjene za ogrevanje pri medicinski uporabi (IEC 80601-2-35:2009) | Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for basic safety and essential performance of blankets, pads and mattresses, intended for heating in medical use (IEC 80601-2-35:2009) | EN 80601-2-35:2009 | 18. 1. 2011 | EN 60601-2-35:1996 Opomba 2.1 | 1. 11. 2012 |  |
| SIST EN 80601-2-58:2009 | Medicinska električna oprema - 2-58. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti naprav za odstranjevanje leč in naprav za vitrektomijo pri očesni kirurgiji (IEC 80601-2-58:2008) | Medical electrical equipment - Part 2-58: Particular requirements for basic safety and essential performance of lens removal devices and vitrectomy devices for ophthalmic surgery (IEC 80601-2-58:2008) | EN 80601-2-58:2009 | 7. 7. 2010 | – | – |  |
| Oznaka standarda | Naslov standarda | Naslov referenčnega standarda v angleškem jeziku | Oznaka referenčnega standarda | Prva objava referenčnega standarda v UL EU | Oznaka nadomeščenega standarda | Datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti Opomba 1 | Oznaka standarda |
| SIST EN 80601-2-59:2010 | Medicinska električna oprema - 2-59. del: Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene lastnosti presejalnih termografov za spremljanje človekove temperature pri mrzlici (IEC 80601-2-59:2008 + popravek Apr. 2009) | Medical electrical equipment - Part 2-59: Particular requirements for basic safety and essential performance of screening thermographs for human febrile temperature screening (IEC 80601-2-59:2008 + corrigendum Apr. 2009) | EN 80601-2-59:2009 | 18. 1. 2011 | – | – |  |
| SIST EN ISO 81060-1:2012 | Neinvazivni sfigmomanometri - 1. del: Zahteve in preskusne metode za neavtomatizirane vrste merjenja (ISO 81060-1:2007) | Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: Requirements and test methods for non-automated measurement type (ISO 81060-1:2007) | EN ISO 81060-1:2012 | 30. 8. 2012 | Opomba 2.1 | 31. 5. 2015 |  |

Opomba 1:	Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1:	Področje uporabe novega (ali dopolnjenega) standarda ostaja nespremenjeno (enako kot pri nadomeščenem standardu). Domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direkive, ki jo navaja nadomeščeni standard, preneha veljati z navedenim datumom.

Opomba 2.2:	Področje uporabe novega standarda je obširnejše kot področje uporabe nadomeščenega standarda. Domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive, ki jo navaja nadomeščeni standard, preneha veljati z navedenim datumom.

Opomba 2.3:	Področje uporabe novega standarda je manj obsežno kot področje uporabe nadomeščenega standarda. Z navedenim datumom preneha v (delno) nadomeščenem standardu veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive za tiste proizvode, ki spadajo v področje uporabe novega standarda. Domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive ostane veljavna za proizvode, ki ne spadajo v področje uporabe novega standarda, spadajo pa v področje uporabe (delno) nadomeščenega standarda.

Opomba 3:	V primeru dopolnil je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegova prejšnja dopolnila, če le-ta obstajajo, in novo, navedeno dopolnilo. Nadomeščeni standard (stolpec 3) torej vsebuje le EN CCCCC:YYYY in njegova predhodna dopolnila, če le-ta obstajajo, brez novega navedenega dopolnila. Z navedenim datumom preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive, podana v nadomeščenem standardu.