Priloga: »Priloga 1

Preglednica 1: Normativi delovnega časa, potrebnega za izvedbo posameznih dimnikarskih storitev.

| Zap. štev. | VRSTA STORITVE | Količina delovnega časa, potrebna za izvedbo storitve v minutah |
| --- | --- | --- |
| 1 | pregledovanje malih kurilnih naprav do 50kW |  |
| 1.1 | prvi pregled kurilne in dimovodne naprave | 158 |
| 1.2 | redni pregled kurilne in dimovodne naprave | 15 |
| 1.3 | izredni pregled kurilne in dimovodne naprave | po porabljenem času |
| 2 | pregledovanje malih kurilnih naprav nad 50kW |  |
| 2.1 | prvi, redni, izredni pregled | po porabljenem času1 |
| 3 | čiščenje malih kurilnih naprav do 50kW (uporablja se tista norma, ki je za uporabnika ugodnejša) |  |
| 3.1 | redno mehansko čiščenje dimovodne naprave | 25 |
| 3.2 | redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na tekoče gorivo | 44 |
| 3.3 | redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na trdno gorivo | 36 |
| 3.4 | redno mehansko čiščenje dimovodne in male kurilne naprave na tekoča in trdna goriva | 47 |
| 3.5 | redno mehansko čiščenje male uplinjevalne kurilne naprave na trdno gorivo | 64 |
| 3.6 | redno mehansko čiščenje dimovodne in male uplinjevalne kurilne naprave na trdno gorivo | 75 |
| 4 | čiščenje malih kurilnih naprav nad 50kW |  |
| 4.1 | redno mehansko čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave | po porabljenem času1 |
| 5 | izredno in generalno čiščenje malih kurilnih naprav, ki se izvaja mehansko ali kemično |  |
| 5.1 | izredno in generalno čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave, ki se izvaja mehansko ali kemično | po porabljenem času1 in materialu |
| 6 | meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50kW na tekoče in plinasto gorivo |  |
| 6.1 | Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini | 29 |
| 7 | meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50kW na trdno gorivo |  |
| 7.1 | Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini | po porabljenem času1 |
| 8 | meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah nad 50kW |  |
| 8.1 | Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini | po porabljenem času1 |
| 9 | informiranje uporabnika dimnikarskih storitev |  |
| 9.1 | informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav | 7 |
| 10 | odstranjevanje katranskih oblog |  |
| 10.1 | odstranjevanje katranskih oblog, ki se jih ne odstrani z rednim čiščenjem malih kurilnih naprav in se izvaja mehansko, kemično, z izžiganjem ali drugimi postopki | po porabljenem času1 in materialu |

Obračuna se najmanj 10 minut, nato pa vsakih začetih 10 minut dela pri uporabniku.