Priloga 1:

# »Priloga 11: Obvezna vsebina načrta namakanja v rastlinjaku

Obvezne sestavine načrta namakanja v rastlinjaku so naslednje:

1. vodni vir:

– meteorna voda,

– vodne pravice,

– akumulacija, vrtina in površinski vodotok ter kapaciteta (l/s, m3/leto);

2. tehnologija  namakanja:

– največja možna letna poraba vode,

– režim namakanja – namakalne površine, način namakanja, ponovna uporaba vode (rekuperacija),

– celotno obdobje namakanja in obdobje intenzivnega namakanja za prevladujočo kmetijsko rastlino,

– način merjenja količine porabljene vode,

– izračun potencialnega prihranka vode pri posodobitvi rastlinjakov,

– načrt strojnih inštalacij za rabo vode v rastlinjaku in

3. povečanje proizvodne učinkovitosti:

– poraba vode (l) na enoto pridelka (kg vrtnin, število sadik, število okrasnih rastlin, ipd.) v petletnem obdobju po zaključku naložbe (povprečne količine in cena pridelkov),

– povečanje količine pridelkov in ocenjena vrednost v primeru posodobitve rastlinjakov,

– povečanje energetske učinkovitosti pri posodobitvi rastlinjakov.«.