Priloga 1: Minimalni standardi nastanitve in oskrbe živali 
Izrazi, uporabljeni v tej prilogi, imajo naslednji pomen:

· nastanitveni prostori so prostori, v katerih so živali nastanjene v času vzreje, reje in postopkov;

· ograda je ograjen prostor, v katerem so živali zaprte in je lahko kletka, staja, obora, terarij, akvarij, bazen;
· prostor za izpust živali je prostor, ograjen s stenami, palicami ali mrežo, ki je pogosto izven zgradbe.

A. Splošni pogoji:
1.1 Objekti
· morajo biti zgrajeni tako, da zagotavljajo nastanjenim vrstam živali okolje, ki upošteva njihove fiziološke in etološke potrebe;

· morajo biti načrtovani in upravljani tako, da preprečujejo dostop nepooblaščenih oseb ter vstop drugim živalim ali uhajanje nastanjenih živali;

· pred vhodom v objekt mora biti nameščena opozorilna tabla z napisom »vstop    nepooblaščenim osebam prepovedan«;

· organizacije morajo imeti vpeljan program rednega vzdrževanja objekta in opreme.

1.2 Nastanitveni prostori:

· zagotovljeno mora biti redno in učinkovito mehanično čiščenje prostorov in opreme;
· organizacija mora imeti program čiščenja in pisna navodila za čiščenje prostorov in opreme;
o opravljenem čiščenju prostorov in opreme mora voditi evidenco;
· tla in stene morajo biti iz trdnega materiala, ki ni škodljiv za zdravje živali in ne povzroča poškodb;

· tla in stene morajo imeti gladko, neprepustno in pralno površino;

· tla morajo biti nedrseča, odtoki morajo biti pokriti in zaščiteni;

· na  vrata se lahko namesti opazovalno okence; 

· okna in vrata morajo biti izdelana ali zaščitena tako, da je preprečen dostop neželenih živali;

· v prostoru za izpust morajo biti oprema in instalacije (vodovodne, električne, odtočne, klimatske)  zaščitene, da jih živali ne poškodujejo; 
· v prostor za izpust živali mora biti onemogočen dostop nepooblaščenih oseb in drugih živali. 

· nezdružljive živalske vrste in živali, ki potrebujejo različne okoljske pogoje, morajo biti ločeno nastanjene;
· v primeru nastanitve živali plenilec- plen morajo biti živali nastanjene ločeno v prostoru, tako da se ne vidijo, vohajo ali slišijo.
1.3 Laboratoriji in drugi prostori: 

· v vzrejni in dobaviteljski organizaciji mora biti v objektu prostor za pripravo in odpremo živali;

· objekt mora biti opremljen z laboratorijsko opremo za izvajanje enostavnih diagnostičnih testov, opravljanje sekcij in zbiranje vzorcev za nadaljnjo pošiljanje; 
· objekt mora imeti prostor za ločeno nastanitev novo nabavljenih, bolnih ali poškodovanih živali;

· v uporabniški organizaciji mora imeti biti v objektu prostor za izvajanje postopkov in v primeru izvajanja kirurških posegov tudi v ta namen opremljen ločen prostor za izvajanje kirurških posegov v aseptičnih pogojih in prostor za pooperativno okrevanje živali.

1.4 Pomožni prostori:

· prostor za skladiščenje krme mora biti hladen, suh, zavarovan pred škodljivci in insekti; 

· prostor za skladiščenje stelje mora biti suh, zavarovan pred škodljivci in insekti;
· zagotovljen mora biti skladiščni prostor za čiste kletke, instrumente in drugo opremo; 
· pomivalnica mora biti dovolj velika za namestitev naprav za razkuževanje, čiščenje in prezračevanje; zagotovljen mora biti ločen pretok čiste in umazane opreme; stene in tla morajo biti pralne;
· zagotovljeno mora biti higiensko skladiščenje in varno odstranjevanje trupel in živalskih  odpadkov; 
· pri toksičnih ali radioaktivnih odpadkih so potrebni posebni varnostni ukrepi v skladu s predpisi o varstvu okolja.
2. Nadzor okolja v nastanitvenih prostorih:
2.1 Prezračevanje:
· prezračevanje mora zagotavljati dovolj svežega zraka in nizko raven vonjev, zdravju škodljivih plinov in prahu, ki ne škodujejo nastanjenim živalim; 
· preprečen mora biti ponoven obtok neočiščenega zraka;

· prezračevalni sistem ne sme povzročati prepiha.
2.2 Temperatura:

· v nastanitvenih prostorih mora biti glede na živalsko vrsto zagotovljena optimalna temperatura, ki mora biti pri novorojenih, mladih živalih, neodlakanih živalih in živalih po operaciji višja od zgornje optimalne temperature; 
· temperatura mora biti regulirana, skladno z spremembami  termoregulacije živali, ki je lahko posledica posebnih fizioloških stanj ali učinkov poskusov;

· temperatura mora biti nadzorovana vsaj enkrat dnevno; o dnevnem preverjanju temperature se mora voditi evidenca s podatki o dnevu, času odčitane vrednosti, vrednosti meritve in podpisu osebe, ki odčita vrednost; 
· živalim se v izpustih s klimatskimi pogoji, ki jim lahko povzroči stres, prepreči gibanje na prostem.

2.3 Vlažnost:

· stopnja relativne vlažnosti v nastanitvenih prostorih mora biti primerna posamezni živalski vrsti;

· vlažnost mora biti nadzorovana vsaj enkrat dnevno; o dnevnem preverjanju vlage se vodi evidenca s podatki o dnevu, času odčitane vrednosti, vrednosti meritve in podpisu osebe, ki odčita vrednost.

2.4 Osvetlitev:

· kadar naravna svetloba ne zagotavlja ustreznega ciklusa osvetlitve in zatemnitve, je
    treba zagotoviti nadzorovano osvetlitev;

· umetna osvetlitev mora ustrezati potrebam pri izvajanju postopkov reje živali in
    njihovemu pregledovanju; 

· menjavanje obdobij osvetlitve in zatemnitve ter jakosti osvetlitve, mora ustrezati
    živalski vrsti;

· pri albino živalih je treba upoštevati njihovo občutljivost na svetlobo;

· v kletkah morajo biti zasenčeni prostori, kamor se živali lahko umaknejo.

2.5 Hrup:

· stopnja hrupa, vključno z ultrazvokom, ne sme negativno vplivati na dobrobit živali;

· objekt se opremi z alarmnimi sistemi, ki oddajajo zvoke zunaj občutljivosti slišnega obsega živali, če to ni v nasprotju z njihovo slišnostjo za ljudi;

· prostori z živalmi se po potrebi izolirajo pred viri hrupa in opremijo z absorbcijskimi materiali. 

2.6 Alarmni sistemi:

· objekt, v katerem so nastanjene živali, mora biti varovan in zaščiten z  napravami za  odkrivanje požara in vdora nepooblaščenih oseb;

· sistemi za ogrevanje in prezračevanje morajo biti opremljeni z napravami za spremljanje delovanja in alarmnimi napravami;

· objekt, v katerem se izvaja nadzor in varstvo okolja z električno ali mehansko opremo morajo imeti na razpolago generator električnega toka;

· na vidnih mestih morajo biti  nameščena navodila za ravnanje v sili;

· objekti z akvariji za ribe morajo biti opremljeni z alarmi ob prekinitvi dotoka vode;

· delovanje alarmnih sistemov ne sme vznemirjati živali.

3. Oskrba živali

3.1 Zdravje živali:

-    v organizacijah mora biti vzpostavljen program za zagotavljanje  zdravstvenega  

      statusa živali, ki varuje dobrobit živali in izpolnjuje zahteve za izvajanje postopkov;
· strategija iz prejšnje alineje, mora vključevati redno spremljanje zdravstvenega stanja živali, imeti uveden program mikrobiološkega nadzora in načrt za obdelavo analiz zdravstvenih podatkov, imeti vnaprej določene zdravstvene parametre za novo nabavljene živali in postopke za uvajanje novih živali;
· živali mora vsaj enkrat na dan pregledati v ta namen imenovana oseba;
· za vse bolne ali poškodovane živali se morajo sprejeti ustrezni ukrepi v skladu s predpisi o zaščiti živali;
· osebje, ki je v stiku z živalmi, mora izpolnjevati minimalne higienske in zdravstvene pogoje, da ne predstavljajo nevarnosti za živali.
3.2 Prostoživeče živali in njihov ulov:

· ulov prostoživečih živali morajo opravljati le izkušene osebe, ki  poznajo navade in naravno okolje živali, v skladu s predpisi o lovu;

· anestetik oziroma sredstvo za omamljanje mora izdati veterinar ter določiti njegov odmerek; vbrizgavanje s strelnim orožjem mora opraviti oseba, ki ima ustrezno orožno listino v skladu s predpisi, ki urejajo orožje;

· poškodovani živali je treba nemudoma nuditi veterinarsko pomoč; če bi ohranitev življenja poškodovani živali povzročala trpljenje in bolečine, mora biti taka žival usmrčena po humani metodi;
· za izvajanje premikov živali za namene pregledov ali zdravljenja, morajo biti na kraju ulova na voljo prevozni kontejnerji in prevozna sredstva, ki so prilagojeni zadevni živalski vrsti;

· po ulovu živali se morajo živali prilagajati na novo okolje in biti v karanteni, na koncu poskusov pa je potrebno pripraviti program rehabilitacije za njihovo izpustitev v naravo.  

3.3 Priprava živali za odpremo in pogoji med prevozom:

· pri živalih, ki so pripravljene za uporabo v postopkih, pri mladih ali starih živalih, živalih v        

      zdravstveni negi ali živalih s kliničnimi genotipičnimi okvarami, je potrebna dodatna    

      oskrba za zaščito dobrobiti živali; 
· zabojniki morajo biti oblikovani in izdelani tako, da se živali ne morejo poškodovati, da ne puščajo, da preprečuje pobeg živali in poškodovanje oseb;

· v zabojnikih mora biti zadostna plast stelje;

· če je potrebno, morajo biti zabojniki grajeni tako, da preprečujejo ali omejujejo vstop mikroorganizmov;

· zabojniki morajo omogočati vizualno opazovanje živali brez ogrožanja mikrobiološkega statusa živali. 
3.4 Ravnanje z živalmi ob prispetju na namembni kraj:

· ob prihodu v objekt morajo biti živali nemudoma sprejete, premeščene iz transportnih zabojnikov v čiste kletke ali druge nastanitvene prostore, pregledane, nakrmljene in napojene;

· bolne ali poškodovane živali treba nastaniti ločeno in pod nadzorom; nemudoma   morajo prejeti veterinarsko pomoč; neozdravljive živali je treba nemudoma usmrtiti z ustrezno metodo primerno za vrsto živali;

· transportne zabojnike je treba neškodljivo uničiti, če ustrezna dekontaminacija ni izvedljiva.

3.5 Karantena, izolacija in prilagoditev na novo okolje:

· živali, ki so na novo prispele ali bile premeščene zaradi uporabe v postopkih, se morajo  predhodno prilagajati na novo okolje; čas prilagajanja določi strokovnjak za dobrobit živali; 

· ulovljene prostoživeče živali morajo biti v karanteni; čas karantene določi imenovani veterinar;

· sumljive živali in živali s kliničnimi znaki bolezni morajo biti izolirane; o nadaljnjih ukrepih odloči imenovani veterinar.
3.6 Nastanitev in obogatitev okolja

· živali morajo biti nastanjene v stabilnih skupinah združljivih živali, razen tistih, ki so 
            po naravi samotarske;

· če je bila iz znanstvenih razlogov, dobrobiti ali zdravja živali dovoljena posamična  

            nastanitev živali, mora biti obdobje posamične nastanitve kar najbolj omejeno, živali  

            pa omogočen vizualni, slušni, vohalni oziroma taktilni stik z drugimi živalmi;

· uvajanje in ponovno skupinsko nastanitev treba pazljivo spremljati;

· vse živali morajo imeti na razpolago dovolj razgibanega prostora, v katerem izražajo v  

            širokem obsegu svoje vedenjske vzorce;

· živali morajo imeti možnost obvladovanja in izbire prostora, za omejevanje s stresom 
            pogojenega obnašanja;

· živalim je treba obogatiti okolje, ki jim omogoča fizično aktivnost, iskanje krme, gibanje in miselno dejavnost, ki je primerna živalski vrsti;

· obogatitev okolja mora ustrezati živalski vrsti in potrebam posamezne živali;

· strategije obogatitve okolja redno pregleduje in posodablja strokovnjak za dobrobit 
            živali. 
3.7 Kletke in ograde:

· morajo biti izdelane iz materiala, ki ni škodljiv za zdravje živali in je odporen na   čiščenje in razkuževanje;

· morajo biti oblikovane tako, da se živali ne morejo poškodovati, je onemogočen pobeg živali in omogoča nadzor živali brez vznemirjenja;
· bivalni prostor mora nuditi nastanjeni vrsti živali dobro počutje in zadovoljevanje   etoloških potreb;

· zasnova tal v ogradah mora ustrezati vrsti in starosti živali ter omogočati odstranjevanje izločkov; 

· kletke in ograde morajo biti označene s podatki o vrsti, številu, starosti živali, času nastanitve v kletke in namenu nastanitve.

3.8 Krmljenje:

· oblika, vsebina in način dajanja krme mora izpolnjevati prehranske in vedenjske potrebe živali:

-     proizvodnja, skladiščenje in promet krme mora biti v skladu s predpisi o krmi; 
· krma mora biti kemično, fizično in mikrobiološko neoporečna, pakirana v zaprtih vrečah in opremljena s podatki o proizvajalcu, datumu proizvodnje, roku uporabnosti oziroma s podatki, ki jih določajo predpisi o dajanju krme v promet; 
· med prevozom in skladiščenjem ne sme priti do okužbe, kvarjenja ali uničenja krme;

· hitro pokvarljiva krma mora biti shranjena v hladilnih komorah;

· krmilniki, korita in oprema za krmljenje živali, se morajo redno čistiti in po potrebi dezinficirati;

· vsaka žival mora imeti dostop do krme in zadosten prostor za krmljenje.

3.9 Napajanje:

· vsaka žival mora imeti dostop do pitne vode;

· steklenice morajo biti iz  prosojnega materiala s širokim vratom,  iz materiala, ki se da čistiti  in razkuževati;

· steklenice se ne smejo ponovno polniti v bivalnih prostorih, temveč se morajo menjati;

· steklenice in dodatna oprema morajo biti redno čiščene, razkužene in sterilizirane;
· sistemi za samodejno napajanje morajo biti pod redno kontrolo in servisirani ter se morajo redno spirati;

· pri kletkah s trdnim dnom treba poskrbeti za čim manjše tveganje zastajanja vode; 

· dovod vode v akvarije in terarije mora biti prilagojen potrebam in tolerančnim mejam posameznih vrst rib, dvoživk in plazilcev.

3.10 Stelja:

· mora biti suha, vpojna, brez prahu, brez kužnih in drugih kontaminantov;

· za nastilj se ne sme uporabljati žagovina izdelana iz kemično obdelanega lesa.

3.11  Prostor za spanje in počitek:
· prostor za spanje mora biti trden, udoben, čist in suh ter mora ustrezati živalski vrsti;

· zagotoviti je treba materiale za ležišča ali konstrukcije za spanje, ki so prilagojeni  

         živalski vrsti, vključno z materiali za gnezda ali konstrukcije za gnezdenje vzrejnih  

         živali.

3.12  Razgibavanje in ravnanje z živalmi:

· med osebjem in živalmi se morajo vzdrževati družabni stiki, da se živali navadijo na prisotnost človeka in njegove dejavnosti;

· osebje mora biti do živali prijazno, nežno in usposobljeno za ravnanje z živalmi in njihovo obvladovanje;

· v objektih morajo biti uvedeni programi za privajanje in usposabljanje, ki ustrezajo živalim, poskusom in trajanju projekta. 

3.13 Čiščenje:

· v objektu mora biti vzdrževana higiena prostorov in opreme ter njihova obnova;

· v objektu morajo biti določena navodila in vodenje evidenc za čiščenje, menjavo stelje, razkuževanje, sterilizacijo kletk, steklenic, pribora, opreme in drugih pripomočkov;

· talna površina  zunanjih ograd, staj in izpustov mora biti redno čiščena in vzdrževana.

4. Skrb za dobrobit živali:

· posameznim živalskim vrstam je treba, skladno z njihovimi potrebami, obogatiti bivalno okolje tako, da imajo možnost druženja z sovrstniki, izhoda v prostor za izpust, mladiči  pa tudi možnost zaposlitve in igre s primernimi materiali;

· živalske vrste, za katere je značilno družabno vedenje morajo biti nastanjene v parih ali v stabilnih in skladnih skupinah. Če skupinska nastanitev ni mogoča, morajo biti istovrstne živali nastanjene tako, da se lahko gledajo, sporazumevajo in vohajo.

5. Nastanitvene površine za živali
    Najmanjše nastanitvene površine za živali so razvidne iz tabel v Oddelku B te priloge.

B: Oddelek o posameznih živalskih vrstah

1.
Miši, podgane, peščene podgane, hrčki in morski prašički


V tej in naslednjih tabelah za miši, podgane, peščene podgane, hrčke in morske prašičke »višina ograde« pomeni navpično razdaljo med tlemi in vrhom ograde, in ta višina mora biti zagotovljena nad več kot 50 % najmanjše talne površine ograde še pred namestitvijo pripomočkov za obogatitev okolja.


Pri načrtovanju poskusov je treba upoštevati predvideno rast živali, da se zagotovi živalim primeren prostor (kot je podrobno opisano v tabelah 1.1 do 1.5) v celotnem obdobju trajanja študije. 

   Tabela 1.1: Miši
	
	Telesna masa (g)
	Najmanjša velikost ograde

(cm2)
	Talna površina

na žival (cm2)
	Najmanjša višina ograde (cm)

	V zalogi in med poskusi
	do 20

med 20 in 25

med 25 in 30

nad 30
	330

330

330

330
	60

70

80

100
	12

12

12

12

	Vzreja
	
	330

Za monogamni par (nesorodstveno parjenje/sorodstveno parjenje) ali trojico živali (sorodstveno parjenje). Za vsako dodatno samico z leglom je treba dodati 180 cm2
	
	12

	V zalogi v vzrejnih organizacijah*
	do 20
	950
	40
	12

	
	do 20
	1500
	30
	12


Legenda k Tabeli 1.1:
* Odstavljene miši se lahko nastanijo kratko obdobje od odstavitve do izselitve pri višji gostoti naseljenosti pod pogojem, da so živali nastanjene v večjih ogradah in z ustrezno obogatitvijo okolja, in da te bivalne razmere ne poslabšujejo njihove dobrobiti, kakor so večja napadalnost, obolevnost ali umrljivost, stereotipno obnašanje in druge motnje obnašanja, izguba telesne mase, ali drugačni fiziološki ali vedenjski odzivi na stres.

Tabela 1.2: Podgane
	
	Telesna masa

(g)
	Najmanjša velikost ograde (cm2)
	Talna površina

na žival (cm2)
	Najmanjša višina ograde (cm)

	V zalogi in med poskusi*
	do 200

med 200 in 300

med 300 in 400

med 400 in 600

nad 600
	800

800

800

800

1500
	200

250

350

450

600
	18 

18

18

18

18

	Vzreja
	
	800

Mati in leglo. Za vsako dodatno odraslo žival, stalno nastanjeno v ogradi, je treba dodati 400 cm2.
	
	18

	V zalogi v vzrejnih organizacijah**
	do 50

med 50 in 100

med 100 in 150

med 150 in 200
	1500

1500

1500

1500
	100

125

150

175
	18

18

18

18

	
	do 100

med 100 in 150

med 150 in 200
	2500

2500

2500
	100

125

150
	18

18

18


Legenda k Tabeli 1.2:
* Če se proti koncu dolgoročne študije izkaže, da je zgoraj omenjeni prostor, določen za posamezno žival, postal premajhen, ima pri tem prednost ohranjanje stabilne družabne strukture v skupini živali.

** Odstavljene podgane se lahko nastanijo kratko obdobje od odstavitve do izselitve pri višji gostoti naseljenosti pod pogojem, da so živali nastanjene v večjih ogradah z ustrezno obogatitvijo okolja, in da te bivalne razmere ne poslabšujejo njihove dobrobiti, kakor so večja napadalnost, obolevnost ali umrljivost, stereotipno obnašanje in druge motnje obnašanja, izguba telesne mase, ali drugačni fiziološki ali vedenjski odzivi na stres. 

Tabela 1.3: Peščene podgane
	
	Telesna masa

(g)
	Najmanjša velikost ograde (cm2)
	Talna površina

na žival (cm2)
	Najmanjša

višina ograde (cm)

	V zalogi in med poskusi
	do 40

nad 40
	1200

1200
	150

250
	18

18

	Vzreja
	
	1200

monogamni par ali trojica s potomcem
	
	18


Tabela 1.4: Hrčki

	
	Telesna masa

(g)
	Najmanjša velikost ograde (cm2)
	Talna površina

na žival (cm2)
	Najmanjša

višina ograde (cm)

	V zalogi in med poskusi
	do 60

med 60 in 100

nad 100
	800

800

800
	150

200

250
	14

14

14

	Vzreja
	
	800

mati ali monogamni par z leglom
	
	14

	V zalogi v vzrejnih organizacijah*
	do 60
	1500
	100
	14


Legenda k Tabeli 1.4:
* Odstavljeni hrčki se lahko nastanijo kratko obdobje od odstavitve do izselitve pri višji gostoti naseljenosti, pod pogojem, da so živali nastanjene v večjih ogradah z ustrezno obogatitvijo okolja, in da te bivalne razmere ne poslabšujejo njihove dobrobiti, kakor so večja napadalnost, obolevnost ali umrljivost, stereotipno obnašanje in druge motnje obnašanja, izguba telesne mase, ali drugačni fiziološki ali vedenjski odzivi na stres. 

Tabela 1.5: Morski prašički
	
	Telesna masa

(g)
	Najmanjša velikost ograde (cm2)
	Talna površina

na žival (cm2)
	Najmanjša

višina ograde (cm)

	V zalogi in med poskusi
	do 200

med 200 in 300

med 300 in 450

med 450 in 700

nad 700
	1800

1800

1800

2500

2500
	200

350

500

700

900
	23

23

23

23

23

	Vzreja
	
	2500

Par z leglom. Za vsako dodatno vzrejno samico je treba dodati 1000 cm2.
	
	23


2.
Kunci


Kadar je zaradi namena projekta na področju živinoreje treba  živali rediti v podobnih pogojih, kakor se redi komercialne rejne živali, mora reja živali izpolnjevati pogoje iz predpisov, ki urejajo zaščito rejnih živali.


V ogradi mora biti na voljo polica. Polica mora živali omogočati, da na njej leži, sedi, in da se brez težav premika pod njo, in ne sme prekrivati več kot 40 % tal. Če iz znanstvenih ali veterinarskih razlogov ni mogoče uporabiti police, mora biti ograda za 33 % večja v primeru enega samega kunca, in za 60 % v primeru dveh kuncev. Kadar se polica namenja za kunce, mlajše od 10 tednov, mora biti velika vsaj 55 x 25 cm, in toliko nad tlemi, da jo živali lahko uporabljajo. 

Tabela 2.1: Kunci, starejši od 10 tednov
Tabela 2.1 se uporablja za kletke in obore. Za tretjega, četrtega, petega in šestega kunca je dodatna talna površina najmanj po 3000 cm2 na kunca, za vsakega dodatnega kunca po številu šestih kuncev pa je treba dodati najmanj po 2500 cm2.
	Končna telesna masa (kg)
	Najmanjša talna površina za eno ali dve družabno skladni živali (cm2)
	Najmanjša višina (cm)

	do 3

od 3 do 5

nad 5
	3500

4200

5400
	45

45

60


Tabela 2.2: Kunčja samica z leglom
	Telesna masa kunčje samice (kg)
	Najmanjša velikost ograde (cm2)
	Dodatni prostor za predelke z gnezdišči (cm2)
	Najmanjša višina (cm)

	do 3

od 3 do 5

nad 5
	3500

4200

5400
	1000

1200

1400
	45

45

60


Tabela 2.3: Kunci, mlajši od 10 tednov

Tabela 2.3 se uporablja za kletke in obore.

	Starost
	Najmanjša velikost ograde (cm2)
	Najmanjša talna površina na žival (cm2)
	Najmanjša višina (cm)

	od odstavitve do 7 tednov

od 7 do 10 tednov
	4000

4000
	800

1200
	40

40


Tabela 2.4: Kunci: Optimalne mere za police za ograde z merami iz tabele 2.1. 

	Starost v tednih
	Končna telesna masa (kg)
	Optimalna velikost

(cm x cm)
	Optimalna višina od tal ograde (cm)

	nad 10
	do 3

od 3 do 5

nad 5
	55 x 25

55 x 30

60 x 35
	25

25

30


3.
Mačke


Mačke ne smejo biti posamezno nastanjene za več od štiriindvajsetih ur. Mačke s ponavljajočim se vzorcem napadalnega vedenja do drugih mačk je mogoče posamezno nastaniti samo v primeru, da ni mogoče najti primerne družbe zanje. Stres zaradi medsebojnih odnosov pri vseh živalih, nastanjenih v parih ali skupinah, je treba spremljati vsaj enkrat na teden. Samice z mladiči v starosti do štirih tednov, ali v zadnjih dveh tednih brejosti se lahko nastanijo posamezno.

Tabela 3: Mačke

Najmanjši prostor, v katerem se lahko nastani mater z mladiči, je prostor za eno mačko, ki ga je treba postopno povečevati, tako da se leglo v četrtem mesecu starosti preseli v nov prostor, ki izpolnjuje zahteve za odrasle živali. 

Območja in posode za hranjenje legla ne smejo biti med sebojno oddaljeni za več od 0,5 m in naj jih ne bi med seboj zamenjevali.

	
	Tla* (m2)
	Police (m2)
	Višina (m)

	Najmanj za eno odraslo žival
	1,5
	0,5
	2

	Za vsako dodatno žival je treba dodati
	0,75
	0,25
	–


Legenda k Tabeli 3 :

* Talna površina, ki ne vključuje polic.

4.
Psi


Za pse se po možnosti uredijo zunanji izpusti. Psi ne smejo biti nastanjeni individualnoveč kot štiri ure. 


Notranja ograda mora predstavljati vsaj 50 odstotkov najmanjšega prostora, ki ga je treba zagotoviti za psa, kakor je opredeljeno v tabeli 4.1.


Prostorske zahteve za pse, kakor so podrobno opisane v nadaljevanju, temeljijo na zahtevah za pasmo angleških brakov; za večje pasme, kakor so bernardinci ali irski volčji hrti, je treba zagotoviti pasmi ustrezen večji prostor od navedenega v tabeli 4.1. Za druge pasme razen laboratorijskih angleških brakov je treba prostorske zahteve določiti po posvetovanju z veterinarjem.

Tabela 4.1: Psi

Vsakemu psu, nastanjenemu v paru ali skupini, je mogoče med izvajanjem postopkov celotni dodeljeni prostor omejiti na polovico (na 2 m2 za pse do 20 kg, in na 4 m2 za pse nad 20 kg), če je taka ločitev bistvena za znanstvene namene. Obdobje, ki ga pes preživi v tako omejenem prostoru, ne sme preseči štirih ur. 

Psica z neodstavljenim leglom mora imeti na voljo enako velik prostor, kakor ena sama psica z enakovredno težo. Obora za kotitev mora biti zasnovana tako, da se psica lahko odmakne v sosednji ali dvignjen prostor, ločen od mladičev.

	Telesna masa psa (kg)
	Najmanjša velikost ograde (m2)
	Najmanjša talna površina za eno ali dve živali (m2)
	Za vsako dodatno žival je treba dodati najmanj (m2)
	Najmanjša višina (m)

	do 20

nad 20
	4

8
	4

8
	2

4
	2

2


Tabela 4.2 : Psi v zalogi po odstavitvi

	Telesna masa psa (kg)
	Najmanjša velikost ograde (m2)
	Najmanjša talna površina/žival (m2)
	Najmanjša višina

(m)

	do 5
	4
	0,5
	2

	med 5 in 10
	4
	1,0
	2

	med 10 in 15
	4
	1,5
	2

	med 15 in 20
	4
	2
	2

	nad 20
	8
	4
	2


5.
Beli dihurji

Tabela 5 : Beli dihurji

	
	Najmanjša velikost ograde (cm2)
	Najmanjša talna površina na žival (cm2)
	Najmanjša višina (cm)

	Živali do 600 g

Živali nad 600 g

Odrasli samci

Samica in leglo
	4500

4500

6000

5400
	1500

3000

6000

5400
	50

50

50

50


6.
Primati 


Mladih primatov ni dovoljeno ločevati od matere, dokler ne dopolnijo starosti med 6 in 12 mesecev, odvisno od živalske vrste primata.

Primatom mora okolje omogočati kar najbolj raznolik dnevni program dejavnosti. Ograda mora primatom omogočati izvajanje kar najbolj širokega obsega vedenjskih vzorcev, jim dajati občutek varnosti, in nuditi ustrezno raznoliko okolje, da lahko tečejo, hodijo, plezajo in skačejo. 

Tabela 6.1: Marmozetke in tamarinke

	
	Najmanjša talna površina ograd za 1* ali 2 živali in mladiče do 5 mesecev starosti (m2)
	Najmanjša prostornina za dodatno žival nad 5 meseci starosti (m3)
	Najmanjša višina ograde (m) **

	Marmozetke
	0,5
	0,2
	1,5

	Tamarinke
	1,5
	0,2
	1,5


Legenda k Tabeli 6.1:

* Živali se lahko posamezno nastanijo samo, če je to potrebno zaradi narave poskusa ali zaščite dobrobiti živali. 

** Streha ograde mora biti vsaj 1,8 m nad tlemi.

Mladičev marmozetk in tamarink ni dovoljeno ločiti od matere, dokler niso stari 8 mesecev. 

Tabela 6.2: Veveričje opice

	Najmanjša talna površina za 1* ali 2 živali (m2)
	Najmanjša prostornina za dodatno žival nad 6 meseci (m3)
	Najmanjša višina ograde (m)

	2,0
	0,5
	1,8


Legenda k Tabeli 6.2:

* Živali se lahko posamezno nastanijo samo, če je to potrebno zaradi narave poskusa ali zaščite dobrobiti živali. 

Mladičev veveričje opice ni dovoljeno ločiti od matere, dokler niso stari 6 mesecev. 

Tabela 6.3: Makaki in zamorske mačke*

	
	Najmanjša velikost ograde (m2)
	Najmanjša prostornina ograde (m3)
	Najmanjša prostornina na žival (m3)
	Najmanjša višina ograde (m)

	Živali, mlajše od 3 let**
	2,0
	3,6
	1,0
	1,8

	Živali, starejše od 3 let***
	2,0
	3,6
	1,8
	1,8

	Živali za vzrejo****
	
	
	3,5
	2,0


Legenda k Tabeli 6.3:

* Živali se lahko posamezno nastanijo samo, če je to potrebno zaradi narave projekta ali zaščite dobrobiti živali
** V ogradi najmanjših mer so lahko do tri živali.

*** V ogradi najmanjših mer sta lahko do dve živali.

**** V kolonijah za vzrejo ni potreben dodatni prostor ali prostornina za mlade živali do dveh let, nastanjene z materami.

Mladičev makakov in zamorskih mačk ni dovoljeno ločiti od matere, dokler niso stari 8 mesecev.
Tabela 6.4: Pavijani*

	
	Najmanjša velikost ograde (m2)
	Najmanjša prostornina ograde (m3)
	Najmanjša prostornina na žival (m3)
	Najmanjša višina ograde (m)

	Živali, mlajše od 4 let*
	4,0
	7,2
	3,0
	1,8

	Živali, starejše od 4 let**
	7,0
	12,6
	6,0
	1,8

	Živali za vzrejo***
	
	
	12,0
	2,0


Legenda k Tabeli 6.4:

* Živali se lahko posamezno nastanijo samo v izjemnih primerih.

** V ogradi najmanjših mer sta lahko do dve živali.
*** V kolonijah za vzrejo ni potreben dodatni prostor/prostornina za mlade živali do dveh let, nastanjene z materami. 

Mladičev pavijanov ni dovoljeno ločiti od matere, dokler niso stari 8 mesecev.
7.
Domače živali

Kadar je zaradi namena projekta na področju živinoreje treba živali rediti v podobnih pogojih, kakor se redi komercialne rejne živali, mora reja živali izpolnjevati vsaj pogoje iz predpisov, ki urejajo zaščito rejnih živali. 
Tabela 7.1: Govedo

	Telesna masa

(kg)
	Najmanjša velikost ograde (m2)
	Najmanjša talna površina/žival

(m2/žival)
	Velikost krmilnika za neomejeno krmljenje brezrogega goveda m/žival)
	Velikost krmilnika za

omejeno krmljenje brezrogega goveda (m/žival)

	do 100
	2,50
	2,30
	0,10
	0,30

	med 100 in 200
	4,25
	3,40
	0,15
	0,50

	med 200 in 400
	6,00
	4,80
	0,18
	0,60

	med 400 in 600
	9,00
	7,50
	0,21
	0,70

	med 600 in 800
	11,00
	8,75
	0,24
	0,80

	nad 800
	16,00
	10,00
	0,30
	1,00


Tabela 7.2: Ovce in koze

	Telesna masa (kg)
	Najmanjša velikost ograde (m2)
	Najmanjša talna površina/žival

(m2/žival)
	Najmanjša višina pregrade

(m)
	Velikost krmilnika za neomejeno krmljenje (m/žival)
	Velikost krmilnika za omejeno krmljenje (m/žival)

	do 20
	1,0
	0,7
	1,0
	0,10
	0,25

	med 20 in 35
	1,5
	1,0
	1,2
	0,10
	0,30

	med 35 in 60
	2,0
	1,5
	1,2
	0,12
	0,40

	nad 60
	3,0
	1,8
	1,5
	0,12
	0,50


Tabela 7.3: Prašiči in pritlikavi prašiči

	Telesna masa žive živali (kg)
	Najmanjša velikost ograde*

(m2)
	Najmanjša talna površina na žival

(m2/žival)
	Najmanjša površina ležišča na žival (v temperaturno nevtralnih razmerah) (m2/žival)

	do 5
	2,0
	0,20
	0,10

	med 5 in 10
	2,0
	0,25
	0,11

	med 10 in 20
	2,0
	0,35
	0,18

	med 20 in 30
	2,0
	0,50
	0,24

	med 30 in 50
	2,0
	0,70
	0,33

	med 50 in 70
	3,0
	0,80
	0,41

	med 70 in 100
	3,0
	1,00
	0,53

	med 100 in 150
	4,0
	1,35
	0,70

	nad 150
	5,0
	2,50
	0,95

	odrasli (konvencionalni) merjasci
	7,5
	
	1,30


Legenda k Tabeli 7.3:

* Za krajše obdobje je prašiče mogoče zapreti v manjšo ogrado, npr. z razdelitvijo celotne ograde s pregradami, če je to utemeljeno iz veterinarskih razlogov ali za namene projekta, npr. če jih je treba ločeno krmiti.

Tabela 7.4: Ekvidi

Najkrajša stranica mora meriti vsaj 1,5-kratnik višine vihra živali. Višina notranje ograde mora živalim omogočati, da se dvignejo na zadnje noge v celotni višini telesa.
	Višina vihra

(m)
	Najmanjša talna površina/žival

(m2/žival)
	Najmanjša višina ograde (m)

	
	Za vsako posamezno nastanjeno žival ali za skupine do 3 živali
	Za vsako žival v skupini 4 ali več živali
	Boks za žrebitev/kobila z žrebetom
	

	med 1,00 in 1,40
	9,0
	6,0
	16
	3,00

	med 1,40 in 1,60
	12,0
	9,0
	20
	3,00

	nad 1,60
	16,0
	(2 x VV)2 *
	20
	3,00


Legenda k Tabeli 7.4:

* Da ima posamezna žival na voljo prostor ustreznega obsega, je treba pri določanju obsega prostora izhajati iz višine živali do vihra (VV).

8.
Ptice


Kadar je zaradi namena projekta na področju raziskav v živinoreji živali treba rediti v podobnih pogojih, kakor se redijo komercialne rejne živali, mora reja živali izpolnjevati vsaj standarde iz predpisov, ki urejajo zaščito rejnih živali.
Tabela 8.1: Domača perutnina

Kadar iz znanstvenih razlogov ni mogoče zagotoviti tu omenjenih najmanjših velikosti ograd, mora vodja projekta utemeljiti trajanje omejitve v posvetovanju z veterinarji. V takih razmerah se lahko perutnino nastani v manjših ogradah, z ustrezno obogatitvijo okolja, in z najmanjšo talno površino 0,75 m2.

	Telesna masa (g)
	Najmanjša velikost ograde (m2)
	Najmanjši prostor na kokoš (m2)
	Najmanjša višina (cm)
	Najmanjša dolžina krmilnika na kokoš (cm)

	do 200
	1,00
	0,025
	30
	3

	med 200 in 300
	1,00
	0,03
	30
	3

	med 300 in 600
	1,00
	0,05
	40
	7

	med 600 in 1200
	2,00
	0,09
	50
	15

	med 1200 in 1800
	2,00
	0,11
	75
	15

	med 1800 in 2400
	2,00
	0,13
	75
	15

	nad 2400
	2,00
	0,21
	75
	15


Tabela 8.2: Domače pure
Vse stranice ograde morajo biti dolge vsaj 1,5 m. Kadar iz znanstvenih razlogov ni mogoče zagotoviti teh najmanjših mer, mora vodja projekta utemeljiti trajanje omejitve v posvetovanju z veterinarji. V takih razmerah se lahko pure nastani v manjših ogradah, z ustrezno obogatitvijo okolja, z najmanjšo talno površino 0,75 m2 , in z najmanjšo višino 50 cm za pure do 0,6 kg, 75 cm za pure do 4 kg in 100 cm nad 4 kg. Te ograde se lahko uporabljajo za nastanitev manjših skupin pur v skladu z gostoto naseljenosti iz tabele 8.2. 
	Telesna masa (kg)
	Najmanjša velikost ograde (m2)
	Najmanjša talna površina na purana (m2)
	Najmanjša višina (cm)
	Najmanjša dolžina krmilnika na purana (cm)

	do 0,3
	2,00
	0,13
	50
	3

	med 0,3 in 0,6
	2,00
	0,17
	50
	7

	med 0,6 in 1
	2,00
	0,30
	100
	15

	med 1 in 4
	2,00
	0,35
	100
	15

	med 4 in 8
	2,00
	0,40
	100
	15

	med 8 in 12
	2,00
	0,50
	150
	20

	med 12 in 16
	2,00
	0,55
	150
	20

	med 16 in 20
	2,00
	0,60
	150
	20

	nad 20
	3.00
	1.00
	150
	20


Tabela 8.3: Prepelice

	Telesna masa (g)
	Najmanjša velikost ograde

(m2)
	Najmanjša talna površina na 1 prepelico, pri nastanitvi v paru (m2)
	Dodatna talna površina na vsako dodatno prepelico, pri skupinski nastanitvi (m2)
	Najmanjša višina (cm)
	Najmanjša dolžina krmilnika na prepelico (cm)

	do 150
	1,00
	0,5
	0,10
	20
	4

	nad 150
	1,00
	0,6
	0,15
	30
	4


Tabela 8.4: Race in gosi

Kadar iz znanstvenih razlogov ni mogoče zagotoviti teh najmanjših mer, mora vodja projekta utemeljiti trajanje omejitve v posvetovanju z veterinarji. V takih razmerah se lahko race ali gosi nastani v manjših ogradah z ustrezno obogatitvijo okolja in z najmanjšo talno površino 0,75 m2. Te ograde se lahko uporabljajo za nastanitev manjših skupin rac ali gosi v skladu z gostoto naseljenosti iz tabele 8.4.
	Telesna masa (g)
	Najmanjša velikost ograde (m2)
	Talna površina  na raco ali gos (m2)*
	Najmanjša višina (cm)
	Najmanjša dolžina krmilnika  na raco ali gos (cm)

	Race
	

	do 300
	2,00
	0,10
	50
	10

	med 300 in 1 200**
	2,00
	0,20
	200
	10

	med 1 200 in 3 500
	2,00
	0,25
	200
	15

	nad 3500
	2,00
	0,50
	200
	15

	Gosi
	

	do 500
	2,00
	0,20
	200
	10

	med 500 in 2 000
	2,00
	0,33
	200
	15

	nad 2000
	2,00
	0,50
	200
	15


Legenda k Tabeli 8.4:

* Ta talna površina mora zajemati tudi ribnik, velik vsaj 0,5 m2 na 2 m2 ograde z najmanjšo globino 30 cm. Ribnik lahko obsega največ do 50 % najmanjše velikosti ograde. 
** Race in gosi, ki še niso godne za letenje, smejo biti nastanjene v ogradah z najmanjšo višino 75 cm.

Tabela 8.5: Race in gosi: Najmanjše velikosti ribnika*

	
	Površina (m2)
	Globina (cm)

	Race
	0,5
	30

	Gosi
	0,5
	od 10 do 30


Legenda k tabeli 8.5:

* Velikosti ribnika na 2 m2 ograde. Ribnik lahko obsega največ do 50 % najmanjše velikosti ograde.

Tabela 8.6: Golobi

Ograda mora biti dolga in ozka (na primer, 2 m x 1 m), in ne kvadratna, da golobi lahko letijo na krajši razdalji. 

	Velikost skupine
	Najmanjša velikost ograde (m2)
	Najmanjša višina (cm)
	Najmanjša dolžina krmilnika na goloba (cm)
	Najmanjša dolžina gredi na goloba (cm)

	do 6
	2
	200
	5
	30

	 od 7 do 12
	3
	200
	5
	30

	za vsakega dodatnega goloba nad 12
	0,15
	
	5
	30


Tabela 8.7: Avstralske cebrice

Ograda mora biti dolga in ozka (na primer, 2 m x 1 m), da ptice lahko letijo na krajši razdalji. Za študije o parjenju se lahko ptice nastanijo v manjše ograde z ustrezno obogatitvijo okolja, najmanjšo talno površino 0,5 m2, in najmanjšo višino 40 cm. Trajanje omejitve mora vodja projekta utemeljiti v posvetovanju z veterinarji. 
	Velikost skupine
	Najmanjša velikost ograde (m2)
	Najmanjša višina (cm)
	Najmanjše število krmilnikov

	do 6
	1,0
	100
	2

	med 7 in 12
	1,5
	200
	2

	med 13 in 20
	2,0
	200
	3

	za vsako dodatno ptico nad 20 pticami
	0,05
	
	1 na 6 ptic


 
9. Dvoživke
Tabela 9.1: Vodne repate dvoživke

	Dolžina telesa*(cm)
	Najmanjša vodna površina (cm2)
	Najmanjša vodna površina za vsako dodatno žival v skupini (cm2)
	Najnižja globina vode (cm)

	do 10
	262,5
	50
	13

	med 10 in 15
	525
	110
	13

	med 15 in 20
	875
	200
	15

	med 20 in 30
	1837,5
	440
	15

	nad 30
	3150
	800
	20


Legenda k Tabeli 9.1:

* Merjeno od ust do zadnjične odprtine

Tabela 9.2: Vodne brezrepe dvoživke*

	Dolžina telesa**(cm)
	Najmanjša vodna površina (cm2)
	Najmanjša vodna površina za vsako dodatno žival v skupini (cm2)
	Najnižja globina vode (cm)

	do 6
	160
	40
	6

	od 6 do 9
	300
	75
	8

	med 9 in 12
	600
	150
	10

	nad 12
	920
	230
	12.5


Legenda k tabeli 9.2:

* Ti pogoji veljajo za zbirne bazene (npr. za rejo), vendar ne za bazene, ki se uporabljajo za naravno parjenje in superovulacijo zaradi večje učinkovitosti, ker slednji postopki zahtevajo manjše ločene bazene. Te prostorske zahteve veljajo za odrasle živali v označenih kategorijah velikosti; mlajše živali in paglavce je treba izločiti ali prilagoditi mere načelu merjenja.

** Merjeno od ust do zadnjične odprtine

Tabela 9.3: Polvodne brezrepe dvoživke

	Dolžina telesa*
(cm)
	Najmanjša velikost terarija** (cm2)
	Najmanjša površina za vsako dodatno žival v skupini (cm2)
	Najmanjša višina terarija*** (cm)
	Najmanjša globina vode

(cm)

	do 5,0
	1500
	200
	20
	10

	med 5,0 in 7,5
	3500
	500
	30
	10

	nad 7,5
	4000
	700
	30
	15


Legenda k Tabeli 9.3:

* Merjeno od ust do zadnjične odprtine

** Ena tretjina kopnega in dve tretjini vode, da se živali lahko potapljajo

*** Merjeno od površine kopnega do notranjega dela vrha terarija; poleg tega mora biti višina terarija prilagojena notranji obliki.

Tabela 9.4: Polkopenske brezrepe dvoživke

	Dolžina telesa*
(cm)
	Najmanjša velikost terarija**
(cm2)
	Najmanjša površina za vsako dodatno žival v skupini (cm2)
	Najmanjša višina terarija*** (cm)
	Najmanjša globina vode

(cm)

	do 5,0
	1500
	200
	20
	10

	med 5,0 in 7,5
	3500
	500
	30
	10

	nad 7,5
	4000
	700
	30
	15


Legenda k Tabeli 9.4:

* Merjeno od ust do zadnjične odprtine

** Dve tretjini kopnega in ena tretjina vode, da se živali lahko potapljajo

*** Merjeno od površine kopnega do notranjega dela vrha terarija; poleg tega mora biti višina terarija prilagojena notranji obliki.

Tabela 9.5: Drevesne brezrepe dvoživke

	Dolžina telesa*
(cm)
	Najmanjša velikost terarija** (cm2)
	Najmanjša površina za vsako dodatno žival v skupini (cm2)
	Najmanjša višina terarija *** (cm)

	do 3,0
	900
	100
	30

	nad 3,0
	1500
	200
	30


Legenda k Tabeli 9.5:

* Merjeno od ust do zadnjične odprtine

** Dve tretjini kopnega in ena tretjina bazena, da se živali lahko potapljajo

*** Merjeno od površine kopnega do notranjega dela vrha terarija; poleg tega mora biti višina terarija prilagojena notranji obliki.

10.
Plazilci

Tabela 10.1: Vodne želve

	Dolžina telesa*
(cm)
	Najmanjša vodna površina (cm2)
	Najmanjša vodna površina za vsako dodatno žival v skupini (cm2)
	Najmanjša globina vode

(cm)

	do 5
	600
	100
	10

	med 5 in 10
	1600
	300
	15

	med 10 in 15
	3500
	600
	20

	med 15 in 20
	6000
	1200
	30

	med 20 in 30
	10000
	2000
	35

	nad 30
	20000
	5000
	40


Legenda k Tabeli 10.1:

* Merjeno v ravni črti od sprednjega roba do zadnjega roba oklepa

Tabela 10.2: Kopenske kače

	Dolžina telesa*
(cm)
	Najmanjša talna površina (cm2)
	Najmanjša površina za vsako dodatno žival v skupini (cm2)
	Najmanjša višina terarija ** (cm)

	do 30
	300
	150
	10

	med 30 in 40
	400
	200
	12

	med 40 in 50
	600
	300
	15

	med 50 in 75
	1200
	600
	20

	nad 75
	2500
	1200
	28


Legenda k Tabeli 10.2:

* Merjeno od ust do repa

** Merjeno od površine kopnega do notranjega dela vrha terarija; poleg tega mora biti višina terarija prilagojena notranji obliki.
11.
Ribe

11.1. Oskrba z vodo in kakovost vode


Zagotoviti je treba stalno oskrbo z vodo zadostne kakovosti za ohranjanje dobrobiti rib, in zmanjšanje stresa. Pretok vode v obtočnih sistemih oziroma filtriranje bazenov morata biti zadovoljiva in zagotavljati ohranjanje parametrov kakovosti vode na zadovoljivi ravni. Po potrebi se vhodna voda filtrira ali čisti, da se odstranijo ribam škodljive snovi. Parametri kakovosti vode morajo biti nenehno v zadovoljivem obsegu, ki zagotavlja normalno aktivnost in fiziologijo posamezne živalske vrste na kateri koli stopnji razvoja. Pretok vode mora omogočati vrsti rib primerno plavanje in normalno obliko obnašanja. Ribam je treba zagotovi primerno obdobje za navajanje na novo okolje in prilagoditev spremembam kakovosti vode. 

11.2. Kisik, dušikove spojine, pH in slanost


Koncentracija kisika mora ustrezati živalski vrsti in celotnim pogojem reje rib. Po potrebi se zagotovi dodatno prezračevanje vode v bazenu. Koncentracijo dušikovih spojin je treba ohranjati na nizki ravni. 


Raven pH je treba prilagoditi živalski vrsti in mora biti stalen. Slanost je treba prilagoditi potrebam in življenjskemu obdobju zadevne vrste rib. Spremembe slanosti je treba izvajati postopno.

11.3. Temperatura, osvetlitev, hrup


Temperaturo je treba ohranjati v optimalnem razponu za zadevno vrsto rib in mora biti kar najbolj stabilna. Spremembe temperature je treba izvajati postopno. Ribam je treba zagotoviti ustrezno obdobje osvetlitve. Raven hrupa mora biti nizka; oprema, ki povzroča hrup ali vibracije, kot so električni generatorji ali filtrirni sistemi, mora biti ločena od bazenov z ribami. 

11.4. Gostota naseljenosti in razgibanost okolja


Gostota naseljenosti rib mora temeljiti na celostnih potrebah rib glede pogojev okolja, zdravja in dobrobiti. Ribe morajo imeti na voljo zadostno količino vode za normalno plavanje, pri čemer je treba upoštevati njihovo velikost, starost in način hranjenja. Ribe morajo imeti ustrezno obogateno okolje, kakor so skrivališča ali talni substrat, razen če to ni potrebno glede na njihove vedenjske značilnosti. 

11.5. Hranjenje rib in ravnanje z njimi


Ribe je treba hraniti z ustrezno hrano, v ustreznih količinah in ustrezno pogosto. Posebno pozorno je treba hraniti larvalne oblike rib ob prehodu z žive na umetno hrano. Fizično ravnanje z ribami je treba kar najbolj omejiti. 

_____________________

