- Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena, petega odstavka 11. člena in za izvrševanje 12. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih

1. člen

Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).

2. člen

- V Pravilniku o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16) se v 32. členu doda nov šesti odstavek, ki se glasi: “V primeru sprememb certifikata o skladnosti priglašeni organ izda revizijo certifikata.”.

3. člen

- 36. člen se spremeni tako, da se glasi: »Za nadzor trga in nadzor meril, ki vstopajo na trg Evropske unije, se uporabljajo določbe Uredbe (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L št. 169 z dne 25. 6. 2019, str. 1).«.

4. člen

Za 39. členom se doda nov 39a. člen, ki se glasi:

»39a. člen

- (prva izvedba redne overitve)

- Rok v katerem mora biti po dajanju merila v uporabo prvič izvedena redna overitev merila je konec leta, ki se določi tako, da se letu namestitve dodatne meroslovne oznake prišteje rok overitve.«.

5. člen

- V Prilogi 1 se v poglavju »Definicije« za navedbo »Kritična vrednost spremembe« doda navedba, ki se glasi: »»Opredmetena mera« je naprava, ki je med uporabo namenjena stalnemu ponavljanju ali pridobivanju ene ali več znanih vrednosti dane količine;«.

- 6. člen

- (1) V Prilogi 2 se v poglavju »Modul H1: Skladnost na podlagi celovitega zagotavljanja kakovosti in pregleda zasnove« v točki 4.4 v zadnjem stavku drugega odstavka besedilo »dodatka k izvirniku« spremeni tako, da se glasi: »revizije izvirnika.«.

- (2) V prvem odstavku točke 4.5 se beseda »dodatkih« spremeni v »revizijah«, beseda »dodatkov« pa v »revizij«. V drugem in tretjem odstavku se beseda »dodatkov« spremeni v »revizij«.

- (3) V točki 4.6 se beseda »dodatkov« spremeni v »revizij«.

7. člen

(1) V Prilogi 3 »Vodomeri (MI-001)« se v prvem odstavku beseda »pitne« spremeni v »čiste«.

(2) V Besedilu z naslovom »Redne in izredne overitve se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»NDP pri rednih in izrednih overitvah vodomerov so enaki NDP pri postopkih ugotavljanja skladnosti, ki so za vodomere določeni v tej prilogi. Oznake pretokov Qmin, Qt, Qn in Qmax iz razveljavljenih predpisov odgovarjajo oznakam pretokov Q1, Q2, Q3, in Q4 iz te priloge.«.

(3) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Vrednost pretokov Q1 in Q2 pri vodomerih z odobritvijo tipa ali EGS-odobritvijo tipa:

- vodomeri z odobritvijo tipa se preskušajo pri vrednostih pretokov, ki jih določa odobritev tipa,

- v kolikor preskusni pretok v odobritvi tipa ni določen in ima vodomer določen razred točnosti, se vrednost preskusnega pretoka za ustrezen razred točnosti izbere iz preglednice 1,

- če preskusni pretok v odobritvi tipa ni določen in vodomer nima določenega razreda točnosti, se vodomer preskusi pri vrednostih pretokov, ki so v preglednici 1 določeni za razred A,

- vodomeri, ki imajo tako odobritev tipa kot EGS-odobritev tipa, se preskusijo pri vrednostih pretokov, ki jih določa odobritev tipa,

- vodomeri z EGS-odobritvijo tipa se preskušajo pri vrednostih pretokov določenih v preglednici 1.

| Razred |  | Q3 (Qn) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | < 15 m3/h | ≥ 15 m3/h |
| A | Vrednost za: Q1 | 0,04 Q3 | 0,08 Q3 |
|  | Vrednost za: Q2 | 0,10 Q3 | 0,30 Q3 |
| B | Vrednost za: Q1 | 0,02 Q3 | 0,03 Q3 |
|  | Vrednost za: Q2 | 0,08 Q3 | 0,20 Q3 |
| C | Vrednost za: Q1 | 0,01 Q3 | 0,006 Q3 |
|  | Vrednost za: Q2 | 0,015 Q3 | 0,015 Q3 |

Preglednica 1«

8. člen

(1) V Prilogi 4 »Plinomeri in korektorji (MI-002)« se v besedilu z naslovom »Definicije« drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »»Korektor« je naprava, priklopljena na plinomer, ki samodejno pretvarja količino, izmerjeno pri danih pogojih merjenja, v količino pri osnovnih pogojih.«, besedilo »standardni pogoji« pa se spremeni v »osnovni pogoji«.

(2) V točki 7. se besedilo »standardni pogoji« spremeni v »osnovni pogoji«, besedilo »standardne« pa v »osnovne«.

(3) V besedilu z naslovom »Redne in izredne overitve« se v tretjem odstavku beseda »plinomere« spremeni v »korektorje«, na koncu četrtega odstavka pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Pri tem je treba upoštevati, da se pregled korektorjev izvede pri temperaturah - 10 °C, + 15 °C in + 40 °C.«.

9. člen

V Prilogi 6 »Merilniki toplotne energije (MI-004)« se v besedilu z naslovom »Definicije« definicija temperaturne razlike spremeni tako, da se glasi: »Δθ« je temperaturna razlika θin — θout z Δθ ≥ 0;«.

10. člen

(1) V Prilogi 7 »Merilni sistemi za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (MI-005)« se v besedilu pod naslovom »Definicije« pri definiciji »naprava za pretvorbo« v prvi in drugi alineji beseda »standardnih« spremeni v »osnovnih«, definicija »Standardni pogoji« pa se spremeni v »Osnovni pogoji«.

(2) V točki 1.4 se beseda »standardne« spremeni v »osnovne«.

(3) V točki 2.4.1 se točka 1. spremeni tako, da se glasi: »Emin mora izpolnjevati naslednji pogoj: Emin ≥2R, kjer je R najmanjša vrednost razdelka kazalne naprave.«.

(4) V točki 2.6 se v besedilu »b) Povezana merila« v prvem stavku za besedo »točna« postavi vejica, na koncu stavka pa pika.

(5) V besedilu z naslovom »Redne in izredne overitve« se v drugem odstavku besedilo v drugi alineji spremeni tako, da se glasi: »pri delovnem pretoku za merilne sisteme za tekoče goriva (razen za utekočinjene naftne pline) na cestnih cisternah in merilne sisteme za tekoče goriva (razen za utekočinjene naftne pline) za polnjenje oziroma praznjenje ladij ter za železniške in cestne cisterne.«. V tretjem odstavku se beseda »nazivne« spremeni v »prave«, v šestem odstavku pa se zadnja alineja spremeni tako, da se glasi: »za merilne sisteme za merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil, katerih skladnost je bila ugotovljena na podlagi predpisov veljavnih pred 30. oktobrom 2006: 1 leto.«.

11. člen

(1) V Prilogi 8 »Avtomatske tehtnice (MI-006)« se v preglednici 4 besedilo opombe spremeni tako, da se glasi: »(1) Za i = r se uporablja ustrezni stolpec preglednice 3, pri čemer se e zamenja za er«.

(2) V besedilu z naslovom »Redne in izredne overitve se v četrtem in petem odstavku besedilo »Pravilniku o merilnih instrumentih« spremeni v »tem pravilniku«.

12. člen

V Prilogi 10 »Opredmetene mere (MI-008)« se v »II: Poglavje – Gostinska posoda« v besedilu z naslovom »Posebne zahteve« v Preglednici 1 v točki »NDP« zadnja vrstica spremeni tako, da se glasi:

»

| ≥200 ml | ± (5 ml + 2,5 %) | – 0 + 10 ml + 5 % |
| --- | --- | --- |

«

13. člen

V Prilogi 12 »Merilniki izpušnih plinov (MI-010)« se v besedilu z naslovom »Redne in izredne overitve« črta prvi stavek.

KONČNA DOLOČBA

14. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.:

Ljubljana, dne

EVA 2021-2130-0041

Zdravko Počivalšek l.r.

Minister

za gospodarski razvoj in tehnologijo