Priloga 2

Razvrstitev jedrskih snovi

| Snov | Oblika |  | Kategorija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| 1. plutonij a | neobsevan b | 2 kg ali več | manj kot 2 kg, vendar več kot 500 g | 500 g ali manj, vendar več kot 15 g |
| 2. uran-235 | neobsevan b - uran, obogaten z 20 % U-235 in več - uran, obogaten z 10 % U-235 in več, vendar manj kot z 20 % - uran, ki je bolj obogaten kot naravni, vendar manj kot z 10 % U-235 | 5 kg ali več | - manj kot 5 kg, vendar več kot 1 kg - 10 kg ali več | - 1 kg ali manj, vendar več kot 15 g - manj kot 10 kg, vendar več kot 1 kg - 10 kg ali več |
| 3. uran-233 | neobsevan b | 2 kg ali več | manj kot 2 kg, vendar več kot 500 g | 500 g ali manj, vendar več kot 15 g |
| 4. obsevano gorivo |  |  | gorivo v količinah 50 kg ali več | gorivo v količinah, manjših od 50 kg |

a Vse oblike plutonija, razen tistega z izotopsko koncentracijo nad 80 % Pu-238. b Snov, ki ni bila obsevana v reaktorju, ali snov, ki je bila obsevana v reaktorju, pri čemer je hitrost absorbirane

doze na razdalji enega metra brez ščitenja 1 Gy/h ali manj.