Na podlagi devetega odstavka 50. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uredbo o dopolnitvah Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom

- člen

V Uredbi o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Ur. l.RS, št. 14/20 in 121/21 – ZSROVE) se v 1. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Ta uredba se ne uporablja za naprave za individualno samooskrbo, kot so opredeljene v Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22), katerih priključna moč ne presega 50 kW in ki izpolnjujejo pogoje za vzdrževanje objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.«.

- člen

V 3. členu se v prvi alineji za besedo »energije« doda besedilo »z visokim izkoristkom«.

- člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Ljubljana, dne ...

EVA 2023-2570-0072

Vlada Republike Slovenije

dr. Robert Golob

predsednik

OBRAZLOŽITEV

- PODLAGA ZA SPREJEM UREDBE (SPLOŠNO)

Na podlagi petega odstavka 314. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 – UPB s sprem., v nadaljevanju: EZ-1) je bila sprejeta Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Ur. l.RS, št. 14/20 in 121/21 – ZSROVE, v nadaljevanju: Uredba), ki  določa vrste, velikost ter pogoje za montažo in priključitev naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE ali SPTE, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: manjše proizvodne naprave). Navedeni člen EZ-1 je bil razveljavljen z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE, v nadaljevanju: ZSROVE), ki enako vsebino ureja v sedmem odstavku 50. člena in v 83. členu določa, da Uredba še naprej velja kot predpis, izdan na podlagi ZSROVE.

Skladno s sedmim odstavkom 50. člena ZSROVE, Uredba velja praviloma za vse proizvodne naprave na OVE ali SPTE, ki se postavljajo v, na ali ob obstoječi stavbi ali gradbenem inženirskem objektu, ne glede na način priključitve - na notranjo nizoknapetostno inštalacijo objekta (po t.i. PX.3 oz. po novem PS.2 shemi) ali direktno na omrežje. Obveznost izpolnjevanja pogojev iz Uredbe tako velja tudi za naprave za samooskrbo večstanovanjske stavbe in naprave za skupnostno samooskrbo, ter za ostale proizvode naprave na OVE ali SPTE, ki niso vključene v sistem samooskrbe.

Edine naprave, za katere ta uredba ne velja, so naprave za individualno samooskrbo, kot so opredeljene Uredbi o samooskrbi z električno energijo z obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE). To so naprave na OVE, priključene na notranjo NN električno inštalacijo stavbe, njihova priključna moč (v kW) pa ne presega 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta, na notranjo napeljavo katerega je naprava priključena. Ker je samooskrba po EZ-1 omejena na gospodinjske in male poslovne odjemalce, gre tu za majhne proizvodne naprave, katerih namestitev se po veljavni gradbeni zakonodaji šteje za vzdrževalno delo (za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno), skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22).

Po novem sistemu samooskrbe po ZSROVE in novi Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz OVE (Ur. l. RS, št. 43/22), pa te omejitve na gospodinjske in male poslovne odjemalce ni več, kar pomeni, da so lahko v individualno samooskrbo vključena vsa merilna mesta, tudi taka z veliko priključno močjo. V tekih primerih pa – iz varnostnih razlogov - ne bi bilo primerno, da so večje proizvodne naprave za individualno samooskrbo oproščene določenih preveritev, kot to velja za manjše. Zato je potrebno Uredbo dopolniti na način, da se iz njene uporabe izvzame samo manjše naprave za individualno samooskrb po ZSROVE, pri čemer je smiselno določiti mejo 50 kW priključne moči, saj je to tudi meja za enostavni postopek po 42. členu ZSROVE. Ker bosta oba sistema samooskrbe (po EZ-1 in ZSROVE) veljala hkrati, se v 1. člen Uredbe doda nov tretji odstavek, tako da se ureditev za sistem samooskrbe po EZ-1 ne spreminja.

Predlagana sprememba v praksi pomeni, da bodo tisti, ki postavljajo v, na ali ob obstoječo stavbo ali gradbeni inženirski objekt napravo za individualno samooskrbo s priključno močjo večjo od 50 kW morali izpolnjevati pogoje po Uredbi.

Z dopolnitvijo Uredbe se predlaga še manjša terminološka dopolnitev 3. člena.

- OBRAZLOŽITEV PO ČLENIH

K 1. členu

Edine naprave, za katere ta uredba ne velja, so naprave za individualno samooskrbo, kot so opredeljene Uredbi o samooskrbi z električno energijo z obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE). To so naprave na OVE, priključene na notranjo NN električno inštalacijo stavbe, njihova priključna moč (v kW) pa ne presega 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta, na notranjo napeljavo katerega je naprava priključena. Ker je samooskrba po EZ-1 omejena na gospodinjske in male poslovne odjemalce, gre tu za majhne proizvodne naprave, katerih namestitev se po veljavni gradbeni zakonodaji šteje za vzdrževalno delo (za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno), skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22).

Po novem sistemu samooskrbe po ZSROVE in novi Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz OVE (Ur. l. RS, št. 43/22), pa te omejitve na gospodinjske in male poslovne odjemalce ni več, kar pomeni, da so lahko v individualno samooskrbo vključena vsa merilna mesta, tudi taka z veliko priključno močjo. V tekih primerih pa – iz varnostnih razlogov - ne bi bilo primerno, da so večje proizvodne naprave za individualno samooskrbo oproščene določenih preveritev, kot to velja za manjše. Zato je potrebno Uredbo dopolniti na način, da se iz njene uporabe izvzame samo manjše naprave za individualno samooskrb po ZSROVE, pri čemer je smiselno določiti mejo 50 kW priključne moči, saj je to tudi meja za enostavni postopek po 42. členu ZSROVE. Ker bosta oba sistema samooskrbe (po EZ-1 in ZSROVE) veljala hkrati, se v 1. člen Uredbe doda nov tretji odstavek, tako da se ureditev za sistem samooskrbe po EZ-1 ne spreminja.

K 2. členu

S tem členom se dopolnjuje prva alineja 3. člena Uredbe, ki določa da se med manjše proizvodne naprave uvrščajo tudi proizvodne naprave SPTE, pri čemer se – zaradi uskladitve z ZSROVE – jasno zapiše, da to velja le za SPTE z visokim izkoristkom. Ob tem pojasnjujemo, da gre pri tej dopolnitvi za terminološko izboljšavo in ne za vsebinsko novost, saj je bilo tudi v 314. členu EZ-1 (ki je bil prvotna zakonska podlaga za uredbo) določeno, da se uredba nanaša na SPTE z visokim izkoristkom.

K 3. členu

Člen določa začetek veljavnosti uredbe.