Priloga 4: 	Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na vodovarstvenih območjih na območju občin Litija in delno na območju občine Šmartno pri Litiji, ki segajo tudi na območja občin: Ivančna Gorica, Mestne občine Ljubljana, Moravče in Zagorje ob Savi – dopolnjen osnutek

| Preglednica 1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC.Si * | I | STANOVANJSKE STAVBE | VVO I | VVO II | VVO III |
| 111 | 1 | Enostanovanjske stavbe | – | pp | + |
| 112 | 2 | Večstanovanjske stavbe | – | – | + |
| 113 | 3 | Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine | – | – | + |
| CC.Si | II | NESTANOVANJSKE STAVBE | VVO I | VVO II | VVO III |
| 121 | 1 | Gostinske stavbe | – | – | + |
| 122 | 2 | Poslovne in upravne stavbe | – | – | + |
| 12301 | 3 | Trgovske stavbe | – | – | + |
| 12302 | 4 | Sejemske dvorane, razstavišča | – | – | – |
| 12303 | 5 | Oskrbne postaje | – | – | – |
| 12304 | 6 | Stavbe za storitvene dejavnosti | – | – | + |
| 1241 | 7 | Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe | – | – | pd |
| 1242 | 8 a | Garažne stavbe površine do 50 m2 | – | pd | + |
|  | 8 b | Garažne stavbe površine nad 50 m2 | – | – | – |
| 1251 | 9 | Industrijske stavbe | – | – | pp |
| 1252 | 10 | Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, razen kmetijskih silosev in skladiščnih kmetijskih stavb, zajetij vode, vodnih stolpov in terminalov za ogljikovodike | – | – | – |
|  | 10 a | Silosi in skladišča nenevarnih snovi | – | – | pd |
|  | 10 b | Rezervoarji za zemeljski plin | – | – | pp |
|  | 10 c | Nepretočna greznica | –11 | –11 | –11 |
|  | 10 d | Rezervoar za vodo | + | + | + |
|  | 10 e | Drvarnica, pokrita skladišča za lesna gor | - | pd | + |
| 1261 | 11 | Stavbe za kulturo in razvedrilo | – | – | + |
| 1262 | 12 | Muzeji, arhivi in knjižnice | – | – | + |
| 1263 | 13 | Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo | – | – | + |
| 1264 | 14 | Stavbe za zdravstveno oskrbo | – | – | + |
| 1265 | 15 | Stavbe za šport | – | – | + |
| 12711 | 16 | Stavbe za rastlinsko pridelavo | – | – | pd |
| 12712 | 17 a | Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine) | – | – | pd |
|  | 17 b | Stavbe za rejo živali (več kakor 5 glav velike živine) | – | – | pp |
|  | 17 c | Stavbe ribogojnic | – | – | – |
|  | 17 d | Čebelnjaki | – | + | + |
| 12713 | 18 | Stavbe za skladiščenje pridelka | – | – | + |
| 12714 | 19 | Druge nestanovanjske kmetijske stavbe | – | – | + |
| 12721 | 20 | Stavbe za opravljanje verskih obredov | – | – | + |
| 12722 | 21 | Pokopališke stavbe | – | – | pd |
| 12730 | 22 | Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene | – | + | + |
| 1274 | 23 | Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje | – | – | + |
| CC.Si | III | OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE | VVO I | VVO II | VVO III |
| 2111 | 1 | Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste | – | – | pip |
| 21121 | 2 | Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste | – | pp | + |
| 21122 | 3 | Parkirišča izven vozišča | – | – | pd |
| 2121 | 4 | Glavne in regionalne železniške proge | – | – | – |
| 21301 | 5 | Letališke steze in ploščadi | – | – | – |
| 21302 | 6 | Letalski radio-navigacijski objekti | – | + | + |
| 2141 | 7 | Mostovi in viadukti | – | pd | pd |
| 2142 | 8 | Predori in podhodi | – | – | pd |
| 2151 | 9 | Pristanišča in plovbne poti | – | – | – |
| 2152 | 10 | Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti | – | – | pd |
| 2153 | 11 | Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti, razen namakalnih sistemov | – | – | – |
|  | 11 a | Namakalni sistemi | – | – | pp9 |
| CC.Si | IV | CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI VODI | VVO I | VVO II | VVO III |
| 2211 | 1 | Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi | – | – | – |
| 22121 | 2 | Daljinski (transportni) vodovodi | pp | pp | pd |
| 22122 | 3 | Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode | pd19 | pd19 | pd19 |
| 22130 | 4 | Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje | – | – | + |
| 22140 | 5 | Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi | – | – | – |
| 22210 | 6 | Lokalni (distribucijski) plinovodi | – | pp | pd |
| 22221 | 7 | Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo | pd | pd | + |
| 22222 | 8 | Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak | – | – | pd |
| 22223 | 9 | Vodni stolpi in vodnjaki | pd4,19 | pd4,19 | pd4,19 |
|  | 9 a | Vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave | pd4,13,19 | pd4,13,19 | pd4,19 |
| 22231 | 10 | Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) | pp2,6,7 | pd2,6,7 | pd2,6,7 |
|  | 10 a | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo | – | – | –5 |
|  | 10 b | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo | – | pp8,10 | pd8,10 |
|  | 10 c | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je pred iztokom zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj | – | – | pd8 |
|  | 10 d | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode, če gre za neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. | – | – | pd6 |
|  | 10 e | Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s streh objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne oziroma neposredno v površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo | – | pd8 | +8 |
| 22232 | 11 | Čistilne naprave |  |  |  |
|  | 11 a | Male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od 200 populacijskih enot | – | – | pd10 |
|  | 11 b | Čistilne naprave zmogljivost od 200 PE do 30.000 PE | – | – | – |
|  | 11 c | Čistilne naprave zmogljivost nad 30.000 PE | – | – | – |
|  | 11 d | Industrijske čistilne naprave | – | – | pp |
| 2224 | 12 | Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja | – | – | + |
| CC.Si | V | KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI | VVO I | VVO II | VVO III |
| 2301 | 1 | Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin | – | – | – |
| 23021 | 2 | Elektrarne in drugi energetski objekti, razen sončne in vetrne elektrarne | – | – | – |
|  | 2 a | Sončne elektrarne na strehah objektov | – | pd | + |
|  | 2 b | Sončne elektrarne na tleh | – | – | pp |
|  | 2 c | Vetrne elektrarne | – | – | pp |
| 23022 | 3 | Hranilniki električne energije | – | – | pp |
| 2303 | 4 | Objekti kemične industrije | – | – | – |
| 2304 | 5 | Objekti industrije, ki niso uvrščeni drugje | – | – | – |
| CC.Si | VI | DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI | VVO I | VVO II | VVO III |
| 24110 | 1 | Športna igrišča | – | pd | pd |
| 24122 | 2 | Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen igrišča za golf | – | – | pd |
|  | 2 a | Igrišče za golf | – | – | – |
| 24201 | 3 | Obrambni objekti | – | – | – |
| 24202 | 4 | Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti | – | pp14,15,16 | pd14,15,16 |
| 24203 | 5 | Objekti za ravnanje z odpadki | – | – | – |
| 24204 | 6 | Pokopališča | – | – | – |
| 24205 | 7 | Objekti za preprečitev zdrsa in ograditev | – | – | pd |
| 24206 | 8 | Odprta skladišča in odprte prodajne površine | – | – | pd |
| 24207 | 9 | Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine | – | + | + |
| 24208 | 10 | Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje | – | – | pd |
| Preglednica 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | IZVAJANJE GRADBENIH DEL | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na zemljišču s površino, večjo od 1 ha | – | – | pd |
|  | 2 | Sanitarne enote na gradbišču | –3,17 | –3 | –3 |
|  | 3 | Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd. | – | – | + |
|  | 4 | Uporaba brizganega betona | – | – | + |
|  | 5 | Uporaba odpadnega gradbenega materiala | – | – | +18 |
|  | 6 | Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s predelavo odpadkov, za gradnjo objektov | – | – | – |
|  | 7 | Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo | – | – | – |
|  | 8 | Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala, če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade) | – | – | + |
|  | 9 | Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali odstranjevanjem zemljine | – | pd | pd |
|  | 10 a | Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira | – | – | pd19 |
|  | 10 b | Gradnja tesnilnih zaves za druge namene | – | – | – |
|  | 11 | Injektiranje | – | – | – |
|  | 12 | Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, izkopom ali zabijanjem | – | – | pd1,19 |
|  | 13 | Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako | – | – | – |
|  | 14 | Vgradnja pilotov s cementiranjem v vrtini | – | – | – |
|  | 15 | Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije ipd.) | – | – | pd4,19 |
|  | 16 | Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega spremljanja stanja voda | – | +4,19 | +4,19 |
|  |  | VZDRŽEVANJE OBJEKTOV | VVO I | VVO II | VVO III |
|  | 1 | Dela v objektu | + | + | + |
|  | 2 | Dela na ovoju objekta | + | + | + |
|  | 3 | Zasteklitev objekta | + | + | + |
|  | 4 | Inštalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe vrtine ali izkopa in namestitve toplotne črpalke voda - voda ali zemlja - voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.), in namestitve premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt | + | + | + |
|  | 4 a | Izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke voda - voda ali zemlja - voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.) | – | – | pd4,19,20,21 |
|  | 4 b | Namestitev premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt | – | pp12 | +12 |
|  | 5 | Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta | pd | + | + |
|  | 6 | Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi | pd | pd | + |

| Gradnja objektov in izvajanje gradbenih del iz Preglednice 1.1 in Preglednice 1.2 je dovoljena, če so upoštevani pogoji, določeni z oznakami: |  |  |
| --- | --- | --- |
| * | V prvem stolpcu preglednice je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko, v skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov, glede na namen uporabe objektov (CC.Si) |
| VVO I | najožje vodovarstveno območje |
| VVO II | ožje vodovarstveno območje |
| VVO III | širše vodovarstveno območje |
| - | poseg v okolje je prepovedan |
| -x | poseg v okolje izjemoma dovoljen, kot izhaja iz pogoja, ki je naveden v nadpisani številki |
| + | poseg v okolje je dovoljen |
| pd | gradnja objektov in izvajanje gradbenih del je dovoljena, če so v postopku izdaje vodnega soglasja preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa |
| pp | izjemoma dovoljena gradnja objektov ter izvajanje gradbenih del in se zanje izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo. |
| pip | izjemoma dovoljena gradnja objektov ter izvajanje gradbenih del, kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki je sprejet v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, ter predpisi, ki urejajo umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov posega na vodni režim in stanje vodnega telesa se v fazi študije variant preverja na podlagi strokovne ocene. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje se na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje preverja v postopku izdaje mnenja o državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu. |
| 1 | Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena. |
| 2 | Kanalizacija mora biti pred uporabo preverjena za vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki standarda SIST EN 1610:2001 – gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo. |
| 3 | Če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode iz sanitarnih enot v javno kanalizacijo v skladu s predpisom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. |
| 4 | Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja navrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja. |
| 5 | Dovoljeno, če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in naprav in če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo tehnično ni izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno kanalizacijo, ni zagotovljena zmogljivost za čiščenje te industrijske odpadne vode. Industrijska odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje industrijske odpadne vode v vode. |
| 6 | Cevovod, po katerem se odvaja odpadna voda mora biti izveden tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja, uhajanja, izcejanja ali ponikanje teh snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje z upoštevanjem standarda SIST EN 1610:2001 – gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo. |
| 7 | Interna kanalizacija mora biti priključena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki standarda SIST EN 1610:2001 – gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo. |
| 8 | Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. |
| 9 | Dovoljeno je namakanje z razpršilci ali kapljično namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom. |
| 10 | Če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju. Komunalna odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vode. |
| 11 | Če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ter so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa in je izdano vodno soglasje. V primeru izgradnje javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo se je potrebno priključiti na kanalizacijsko omrežje, nepretočne greznice se v tem primeru ukinejo. |
| 12 | Če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal. Dovoljeno tudi, če je rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal. |
| 13 | Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za javno oskrbo s pitno vodo. |
| 14 | Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj dva (2) m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni. |
| 15 | Usklajeni s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. |
| 16 | Če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov gnojnice in gnojevke ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstoječem kmetijskem gospodarstvu in je za rekonstrukcijo ali gradnjo treba pridobiti vodno soglasje. |
| 17 | Le če ni možnosti izvedbe sanitarnih enot za gradbišče izven VVO I. Kemično stranišče se postavi na neprepustno podlago, ki ulovi vso morebitno izpiranje, uhajanje, izcejanje ali ponikanje teh snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje. Prav tako se s tehničnimi ukrepi sanitarne enote zaščiti tako, da ne more priti do morebitne prevrnitve sanitarnih enot in s tem morebitnega nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja tal ali vode. |
| 18 | Iz materiala se ne smejo izluževati snovi, škodljive za vodo. |
| 19 | Dovoljeni posegi, ki so lahko globlji od srednje gladine podzemne vode. |
| 20 | Izvedba horizontalnih toplotnih izmenjevalcev in energetskih košar je dopustna, če je dno izkopa lahko vsaj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode in če se zasutje izkopa izvede z enakim materialom v istem vrstnem redu, da se ne poveča ali pospeši spiranje s površja in povečanje ranljivosti, pod dnom izkopa pa mora biti tudi vsaj 2 m debela naravna plast nenasičenega medzrnskega vodonosnika nad hribinsko podlago. |
| 21 | Vrtina mora biti dobro izolirana (cevljena in cementirana) pri prehodu skozi plitve vodonosnike in ne sme vzpostaviti povezave med različnimi plastmi podzemne vode. |