Priloga 8

Oprema za izvajanje službe NMP v UC, SUC in DM

Navedena je minimalna vsebina, izvajalec lahko po lastni presoji vsebino razširi.

| ZAP. ŠT. | MEDICINSKA OPREMA IN PRIPOMOČKI | UC | SUC | DM | OPOMBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | avtomatski zunanji defibrilator (AED) | X | X | X |  |
| 2. | centralna nadzorna monitorska postaja | X | X |  |  |
| 3. | CT aparat | X |  |  |  |
| 4. | EKG aparat | X | X | X |  |
| 5. | električni aspirator | X | X | X |  |
| 6. | fiksna radijska postaja | X | X |  |  |
| 7. | grelnik infuzijskih raztopin – prenosni ali stacionarni | X | X |  |  |
| 8. | infuzijska črpalka | X |  |  |  |
| 9. | klinični laboratorij | X | (X) |  |  |
| 10. | mehanska naprava za izvajanje stisov prsnega koša | X | X |  |  |
| 11. | mobilna pregledna luč | X | X | X |  |
| 12. | monitor za merjenje in nadzor vitalnih funkcij – klasični ali na prevoznem stojalu | X | X |  |  |
| 13. | monitor/defibrilator s sodobnimi moduli | X | X | X |  |
| 14. | obposteljni analizator krvi – obposteljni laboratorij (POCT) |  | X | X |  |
| 15. | perfuzor | X | X |  |  |
| 16. | prenosni ventilator z možnostjo neinvazivne ventilacije | X | X |  |  |
| 17. | prenosni videolaringoskop | X | X |  |  |
| 18. | pulzni karboksioksimeter | X | X | X |  |
| 19. | reanimacijksa oprema in pripomočki | X | X | X |  |
| 20. | RTG aparat | X | (X) |  |  |
| 21. | sistem za dovajanje kisika | X | X |  |  |
| 22. | ultrazvok – prenosni ali na transportnem vozičku/kolesih | X | X | X |  |
| 23. | voziček – dnevna postelja za opazovalnico | X | X |  |  |
| 24. | voziček – ležeči za pregled pacienta | X | X | X |  |
| 25. | voziček – sedeči | X | X | X |  |
| 26. | voziček – za pripomočke, material in zdravila | X | X |  |  |
| 27. | voziček – kirurško oskrbo | X | X |  |  |
| 28. | voziček – za nego pacientov | X | X |  |  |

Dodatna obrazložitev:

- (X) = glede na obseg dela;

- Količina posamezne medicinske opreme in pripomočkov se prilagodi glede na potrebe posameznega izvajalca;

- Obposteljni laboratorij (POCT) vsebuje vsaj:

- analiza urina

- B-hCG

- BNP

- brisi na resp. viruse

- CRP

- d-dimer

- elektroliti (vsaj Na+, K+, Cl+)

- glukoza

- hemogram

- kreatinin

- plinska analiza krvi

- troponin

- urea

- DM mora od POCT imeti vsaj:

- analiza urina

- brisi na resp. viruse

- CRP

- d-dimer

- glukoza

- hemogram

- troponin