Ime predpisa:

Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v Prekmurju

Št. zadeve:

007-218/2025

Datum objave:

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

e-naslov:

gp.mnvp@gov.si

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

O VODOVARSTVENIH OBMOČJIH ZA JAVNO OSKRBO S PITNO VODO

V PREKMURJU

SPLOŠNE DOLOČBE

člen
(vsebina)

Ta uredba določa vodovarstvena območja za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveno območje), ki se rabijo ali so namenjena javni oskrbi s pitno vodo v občinah Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana.

Vodovarstvena območja so na območju občin Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.

Ta uredba določa tudi notranja območja znotraj vodovarstvenih območij.

člen
(notranja območja in območja zajetij)

- Vodovarstvena območja se delijo na notranja območja, in sicer na:

- najožje vodovarstveno območje z najstrožjim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO I),

- na ožje vodovarstveno območje s strožjim VVO (v nadaljnjem besedilu: VVO II),

- na širše vodovarstveno območje z blažjim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO IIIA) in

- širše vodovarstveno območje z najblažjim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO IIIB).

- Del vodovarstvenih območij so tudi območja zajetij (v nadaljnjem besedilu: VVO 0), ki se rabijo ali so namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna oskrba s pitno vodo) in so določena okoli zajetij. Zajetja so navedena na seznamu v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

Notranja območja iz prvega odstavka tega člena in VVO 0, ter zajetja iz prejšnjega odstavka so prikazana na publikacijski karti v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

člen
(zemljiške parcele)

- Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: parcela) ki so znotraj vodovarstvenega območja, je naveden v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.

Seznam parcel iz prejšnjega odstavka je povzet po digitalnem katastru nepremičnin iz aprila 2025, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

člen
(podatkovni sloji in prikazi)

Vodovarstvena območja, notranja območja in VVO 0 ter njihove geografske meje so prikazani na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu, in so del vodnega katastra.

člen
(izrazi)

- Izrazi, uporabljeni v tej uredbi pomenijo:

- analiza tveganja za onesnaženje je analiza tveganja, ki se določi v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

- digestat ali pregnito blato je digestat ali pregnito blato iz predpisov, ki urejajo predelavo biološko razgradljivih odpadkov;

- fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu FFS) so pripravki, ki se uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred škodljivci, povzročitelji bolezni in pred plevelom;

- gnojevka, gnojnica in  bioplinska gnojevka so gnojevka, gnojnica in  bioplinska gnojevka iz predpisov o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;

- kompost je kompost iz predpisov, ki urejajo predelavo biološko razgradljivih odpadkov;

- mineralne surovine so vse organske in neorganske naravne surovine, ki se nahajajo v trdnem, tekočem ali plinastem stanju, v naravnih ležiščih, raztopinah, nanosih ali jaloviščih iz predpisov, ki urejajo rudarstvo;

- najvišja gladina podzemne vode je najvišja gladina v nizu meritev gladine podzemne vode;

- nekmetijska zemljišča so zemljišča, ki v prostorskih aktih niso opredeljena kot kmetijska zemljišča;

- niz meritev gladine oziroma nivojev (v nadaljnjem besedilu: gladine) podzemne vode so meritve na vodovarstvenem območju, za katere se upoštevajo:

- podatki spremljanja podzemne vode, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za okolje,

- podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje spremljanja podzemne vode,

- podatki meritev z avtomatskimi merilci nivojev podzemne vode ali podatki ročnih meritev izvedenih vsaj dvakrat na mesec v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor;

- območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode;

- obstoječe kmetijsko gospodarstvo je kmetijsko gospodarstvo, ki je bilo registrirano na dan uveljavitve uredbe;

- obstoječe poselitveno območje je poselitveno območje iz predpisov o urejanju prostora, ki je obstajalo na dan uveljavitve uredbe;

- obstoječe rudarske pravice so pravice, ki so veljale na dan uveljavitve uredbe;

- obstoječe število prebivalstva je število, ki je objavljen na Statističnem uradu Slovenije na dan uveljavitve uredbe;

- obstoječi objekt je objekt, ki je bil zgrajen pred uveljavitvijo te uredbe;

- ovodenela gramoznica je odprti kop proda in (ali) peska, ki je zalit z vodo, ker je posegel pod gladino podzemne vode;

- populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena z biokemijsko potrebo po kisiku iz predpisov, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;

- radioaktivna snov je snov iz predpisa, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti;

- rekonstrukcija sta rekonstrukcija in manjša rekonstrukcija iz zakona, ki ureja graditev;

- srednja gladina podzemne vode je povprečna višina gladine podzemne vode, izračunana iz niza izmerjenih vrednosti gladine na določenem merilnem mestu v določenem časovnem obdobju;

- toplotna črpalka je toplotna črpalka iz predpisa, ki ureja rabo obnovljivih virov energije.

- Izrazi, ki se nanašajo na vrste objektov, imajo enak pomen, kot je določen s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov, pri čemer so posamezne vrste objektov v tej uredbi označene s številko klasifikacijske ravni iz CC-SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov.

- Izrazi, ki se nanašajo na odvajanje in čiščenje odpadne vode, imajo enak pomen, kot je določen s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA RABO VODE

člen
(posebna raba podzemne vode in vodna pravica)

- Na VVO 0 in na VVO I je prepovedana posebna raba podzemne vode iz vodonosnika vodnega telesa podzemne vode, ki se varujejo s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: podzemna voda), razen za javno oskrbo s pitno vodo.

Ne glede na prejšnji odstavek je na VVO I dovoljena posebna raba podzemne vode tudi za lastno oskrbo s pitno vodo, če gre za lastno oskrbo s pitno vodo obstoječih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, ki nimajo možnosti priključitve na sistem javne oskrbe s pitno vodo, in se vodna pravica za rabo podzemne vode za lastno oskrbo s pitno vodo podeli, če to ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode.

Ne glede na prvi odstavek tega člena se na VVO I lahko podaljša vodno dovoljenje za pridobivanje toplote (toplotna črpalka), če ni bil zaznan vpliv na količino in kakovost podzemne vode, ki se uporablja ali je namenjena za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

Na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB se vodna pravica za rabo podzemne vode lahko podeli, če to ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode, ki se uporablja ali je namenjena za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali na rabo že podeljenih vodnih pravic.

UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IN RAVNANJ NA OBMOČJIH ZAJETIJ

člen
(opravljanje dejavnosti in ravnanj na območju zajetij)

Na VVO 0 je prepovedano opravljanje dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko vplivali na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ali na delovanje sistema za javno oskrbo s pitno vodo, in sicer so prepovedane naslednje dejavnosti in ravnanja:

- skladiščenje nevarnih snovi in odpadkov;

- uporaba FFS;

- uporaba gnojil;

- soljenje in uporaba kemičnih pripravkov za preprečevanje zmrzali na utrjenih površinah;

- vzdrževanje vozil ali

- parkiranje vozil, razen če gre za dejavnosti, povezane z izvajanjem javne oskrbe s pitno vodo.

OMEJITVE ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

člen
(načrtovanje)

Na VVO I je vzpostavitev novih ali širitev obstoječih poselitvenih območij prepovedano, razen če s to uredbo ni določeno drugače.

UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO

člen
(gradnja)

- Na notranjih območjih je gradnja, definirana s predpisom, ki ureja graditev objektov, prepovedana, razen če s to uredbo ni določeno drugače.

Ne glede na prejšnji odstavek je gradnja posameznih vrst objektov dovoljena, če so izpolnjeni pogoji iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.

Ne glede na prvi odstavek tega člena je na VVO 0 dovoljena gradnja, ki je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo, če je zanje pridobljeno vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

- Če del objekta ali objekt posega na območja z različnim vodovarstvenim režimom, se glede gradnje dela objekta ali objekta upošteva strožji vodovarstven režim.

- Pri objektu, ki vsebuje različne dejavnosti, oziroma dele objekta, ki pri svojem delovanju oziroma obratovanju skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo ali odlagajo snovi, ki bi lahko negativno vplivale na vodni režim in stanje površinskih voda, ter na kakovost in količino podzemne vode se ne glede na princip uvrščanja objekta glede na glavno namembnost, kot izhaja iz predpisa, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI upoštevajo pogoji in omejitve te uredbe za tiste dele objekta, ki imajo strožje pogoje in omejitve.

člen
(rekonstrukcija, vzdrževalna dela v javno korist, vzdrževanje objekta, odstranitev in sprememba namembnosti)

- Če s to uredbo ni določeno drugače, so na notranjih območjih dovoljeni odstranitev, vzdrževanje in rekonstrukcija objektov, če so v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, in vodnim soglasjem ter so izpolnjeni naslednji pogoji:

- če je pri odstranitvi, vzdrževanju ali rekonstrukciji objektov preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje nevarnih snovi v podzemno vodo ali zajetje;

- gre za prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima.

Na notranjih območjih so dovoljena vzdrževalna dela v javno korist na:

- javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in predpisi, ki urejajo graditev, ter se padavinska odpadna voda odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest,

- elektroenergetski infrastrukturi in objektih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju energetike, in predpisi, ki urejajo graditev,

- železniški infrastrukturi in objektih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju železniške infrastrukture, in predpisi, ki urejajo graditev,

- elektronskih komunikacijskih omrežjih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju elektronskih komunikacij in predpisi, ki urejajo graditev, ter

- vodni infrastrukturi v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda in predpisi, ki urejajo graditev, ter

- drugih vrstah gospodarske javne službe za katere je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona, določeno, da se za zagotavljanje opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana velikost objekta.

Na notranjih območjih je dovoljena sprememba namembnosti stavb ali njihovih delov, če:

- gre za prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima in

- ni v nasprotju z omejitvami, podanimi za novogradnje objektov v tej uredbi.

člen
(enostavni objekti)

Na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB dovoljena novogradnja enostavnih objektov, če:

- objekti niso namenjeni stalnemu ali občasnemu bivanju ali skladiščenju nekmetijskih izdelkov;

- se v teh objektih ne zbirajo, skladiščijo, uporabljajo ali proizvajajo nevarne snovi, ki bi lahko povzročile tako onesnaženje podzemne vode, da bi to vplivalo na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, razen če gre za premični rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt s prostornino do 5 m³ za obstoječe objekte ali objekte, katerih gradnja je dovoljena s to uredbo in so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah ter so talne površine na območju skladiščenja teh snovi opremljene tako, da je onemogočeno uhajanje, izcejanje ali iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno skozi iztoke v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla;

- nimajo samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture;

- v teh objektih ne nastaja odpadna voda, razen padavinske vode s streh;

- se na VVO II z gradnjo, vključno z izkopi, ne posega v območje nihanja podzemne vode;

- se na VVO IIIA in VVO IIIB z gradnjo vključno z izkopi ne posega pod srednjo gladino podzemne vode.

člen
(nezahtevni objekti)

Na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB dovoljena novogradnja nezahtevnih objektov, če:

- gre za naslednje objekte po CC-SI klasifikaciji: 1242 - Garažne stavbe, 1252 - Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (brez rezervoarjev za nafto in plin), 12713 - Stavbe za skladiščenje pridelka, 12714 - Druge nestanovanjske kmetijske stavbe in 12745 - Stavbe za funkcionalno dopolnitev,

- se v teh objektih ne zbirajo, skladiščijo, uporabljajo ali proizvajajo nevarne snovi, ki bi lahko povzročile tako onesnaženje podzemne vode, da bi to vplivalo na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in

- se odpadne vode odvajajo skladno s Prilogo 4, ki je sestavni del te uredbe,

- se na VVO II z gradnjo, vključno z izkopi, ne posega v območje nihanja podzemne vode,

- se na VVO IIIA in VVO IIIB z gradnjo vključno z izkopi ne posega pod srednjo gladino podzemne vode.

IZJEME

člen
(Fazanerija)

- Na vodovarstvenem območju Fazanerija se z izpolnitvijo pogojev iz drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena in ob upoštevanju zahtev in omejitev iz te uredbe dovoli naslednje posege:

- nadgradnja nogometnega stadiona Fazanerija, ki obsega:

  - dograditev manjkajočih tribun za sklenitev obroča tribun ter izvedba nadstrešnic v enakem oblikovanju kot so obstoječe;

  - nov vhod z ureditvijo vhodne ploščadi z vzhodne strani med stadionom in Kopališko ulico;

  - fekalno kanalizacijo iz stadiona.

- umestitev pomožnih nogometnih igrišč;

- rekonstrukcija obstoječega kopališča na prostem;

č.	izvedba toplotne črpalke;

- umestitev objekta za športno rekreacijske dejavnosti vključno z možnostjo pokritega bazena;

- umestitev igrišča za odbojko na mivki;

- umestitev igrišča za ulično košarko;

- umestitev adrenalinskega parka.

Pred začetkom izvajanja posegov iz prvega odstavka tega člena, razen za posega iz točke c in č, je treba izvesti:

- premestitev pomožnih nogometnih igrišč stran od zajetij, izven VVO I, v kolikor ni mogoče pa južno od stadiona ob obstoječi bazen;

- zasaditev dreves ob samih zajetjih, ki nadomestijo odstranjena drevesa pri posegih iz prvega odstavka;

- premestitev vadbišča za pse izven VVO I;

č.	v obstoječih štirih opazovalnih vrtinah podzemne vode upravljalec vodovoda:

  - mora zvezno spremljati gladino podzemne vode in monitoring kakovosti podzemne vode;

  - na podlagi izvedbe ničelnega stanje kemije za nabor parametrov (osnovna kemija (ioni)), mikroelementi, identifikacija organskih snovi, pesticidi), ki lahko predstavljajo potencialne vire onesnaženja, in terenskih parametrov (najmanj T, pH, EC, raztopljen kisik, ORP) mora predvideti nadaljnji monitoring in pogostost meritev, tako v času gradnje kot po končani izgradnji.

Za izvajanje posegov iz točke a prvega odstavka tega člena morajo biti poleg pogojev iz drugega odstavka in ob upoštevanju zahtev in omejitev iz te uredbe izpolnjeni tudi pogoji:

- analiza tveganja na projektno dokumentacijo, izvedena pred izdajo gradbenega dovoljenja, dokaže, da je s predvidenimi dodatnimi omilitvenimi ukrepi skupaj s posegom tveganje sprejemljivo;

- vso vodo iz igrišča (padavinsko, namakalno, ipd.) je treba odvesti izven VVO I in VVO II;

- padavinske vode iz streh novih in rekonstruiranih objektov je treba odvesti izven VVO I

Za izvajanje posegov iz točke b prvega odstavka tega člena morajo biti poleg pogojev iz drugega odstavka in ob upoštevanju zahtev in omejitev iz te uredbe izpolnjeni tudi pogoji:

- sistem odvodnjavanja padavinske vode iz obstoječe dostopne ceste do stadiona in obstoječih parkirišč mora biti skladen s pogoji iz točke c tega odstavka;

- obstoječe površine za parkiranje se na tej lokaciji ne smejo povečati, niti se sme povečati kapaciteta;

- odvajanje iz cest in parkirišč je potrebno izvesti z meteorno kanalizacijo v zaprtem sistemu s čiščenjem vode pred izpustom, ki se nahaja izven VVO I in VVO II;

  - vse utrjene površine morajo biti proti ostalemu terenu omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in izvedene vodotesno, tako, da se prepreči, tudi ob največjih nalivih razlivanje in precejanje v tla;

  - odpadno vodo je treba odvesti v cestne požiralnike-peskolove ter po meteornih kanalih do zadrževalnih bazenov, kjer se jo zadrži in kontrolirano izpušča v odvodnik preko lovilnikov ogljikovodikov s koalescentnimi filtri;

  - vse vode iz utrjenih površin je potrebno zaradi možne kontaminacije z nevarnimi snovmi zbrati in primarno očistiti v lovilnikih ogljikovodikov s koalescentmi filtri, ki so dimenzionirani na pričakovan volumen meteorne vode in na pričakovan maksimalni volumen enkratnega izlitja snovi iz rezervoarja avtobusa, ter jih je možno zapreti v primeru razlitja in s tem preprečiti odtok onesnaženja;

  - za sistem kanalizacije in lovilnikih ogljikovodikov s koalescentmi filtri je potrebno izdelati in izvajati načrt kontrole delovanja sistema in vzdrževalnih del sistema;

  - iztoki prečiščenih odpadnih vod v površinske vodotoke so dovoljeni na VVO IIIA in VVO IIIB. Če iztoki v površinske vode tehnično niso možni, se lahko očiščena padavinska voda na VVO IIIA in VVO IIIB odvaja razpršeno skozi biološko aktivna (zaraščena) tla. Lastnosti vode na iztoku morajo zadostiti kriterijem predpisa o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne vode z javnih cest.

č.	dodatna parkirišča se v enaki izvedbi omilitvenih ukrepov, kot je opisano v predhodni točki, lahko predvidijo vzhodno od nogometnega stadiona.

Za izvajanje posegov iz točke c prvega odstavka tega člena morajo biti poleg pogojev iz drugega odstavka in ob upoštevanju zahtev in omejitev iz te uredbe izpolnjeni tudi pogoji:

- nova pomožna igrišča morajo imeti drenažni sistem, ki vso vodo iz igrišč odvaja izven VVO I in VVO II;

- za pripravo travnate površine na VVO II se FFS uporablja v skladu z drugim odstavkom 199. člena te uredbe.

Za izvajanje posegov iz točk d do g prvega odstavka tega člena morajo biti poleg pogojev iz drugega odstavka tega člena in ob upoštevanju zahtev in omejitev iz te uredbe izpolnjeni tudi pogoji:

- da gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom;

- sprejemljivost vplivov posega na vodni režim in stanje podzemne vode se v fazi študije variant preverja na podlagi navodila za pripravo ocene vpliva posega na podzemno vodo iz splošnih smernic s področja upravljanja z vodami;

- sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje podzemne vode ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje se na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje preverja v postopku izdaje mnenja o državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu;

č.	v fazi izdelave analize tveganja je potrebno opraviti daljši črpalni preizkus (30 dni) oziroma dva krajša črpalna preizkusa (15 dni) v različnih vodnih stanjih ob hkratnem merjenju na opazovalnih vrtinah iz točke č drugega odstavka. Z analizo črpalnega preizkusa oziroma črpalnih preizkusov je treba potrditi, da območje gradnje ne sega v 50 dnevno izohrono;

- območje adrenalinskega parka ne sme posegati na VVO I.

člen
(izjeme pri sprejetih prostorskih aktih)

Na notranjih območjih je izjemoma dovoljena novogradnja objektov, kadar gre za poseg v skladu z uredbo iz točke a do c tega odstavka, je bilo izdano vodno soglasje in če je bila v postopku priprave prostorskega akta izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter je pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje, iz katerega izhaja, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode:

- Uredba o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota-Lendava (Uradni list RS, št. 102/08),

- Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R15/1 Lendava–Ljutomer (Uradni list RS, št. 76/24)

- Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo (Uradni list RS, št. 47/16)

PREPOVEDI, OMEJITVE IN ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI

člen
(prepovedi, omejitve in ukrepi na kmetijskih zemljiščih)

- Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano:

- gnojiti brez gnojilnega načrta,

- skladiščiti organska gnojila neposredno na tleh, razen začasnega skladiščenja uležanega hlevskega gnoja v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, pri čemer se uležani hlevski gnoj ne sme odložiti na razdalji, ki je krajša od 100 m od VVO 0,

- gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, razen če gre za blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in so pred uporabo tega blata za gnojilo na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva izpolnjene zahteve v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ter

- gnojiti z blatom, iz predpisa, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

- Gnojilni načrt iz prve alineje prejšnjega odstavka mora biti izdelan v pisni obliki in biti ob inšpekcijskem nadzoru na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora vsaj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega oziroma organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino ter okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdela v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Za analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake talne lastnosti na teh parcelah.

člen
(prepovedi, omejitve in ukrepi na kmetijskih zemljiščih na VVO I)

- Na VVO I na kmetijskih zemljiščih pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč ne sme presegati 140 kg N/ha.

Na VVO I je na kmetijskih zemljiščih poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena prepovedano tudi:

- gnojiti z gnojnico, gnojevko in bioplinsko gnojevko;

- gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE tudi če gre za blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu, in so pred uporabo tega blata za gnojilo na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva izpolnjene zahteve iz predpisa, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ter

- gnojiti z digestatom 1. kakovostnega razreda, vključno z digestatom 1. kakovostnega razreda, ki je proizvod iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata.

Na VVO I se na kmetijskih zemljiščih lahko uporabljajo mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane naslednje zahteve:

- za okopavine največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju pred setvijo ne presega 30 kg N/ha;

- največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne presega 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se opravi enkrat za eno vrsto okopavine v posamezni rastni sezoni. Preskus in vrednotenje rezultatov preskusa se izvedeta v skladu s smernicami iz drugega odstavka prejšnjega člena;

- za žita enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne presega 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimnih vrst žita vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;

- za trajno travinje največja dovoljena količina dušika ne presega 50 kg N/ha za vsako košnjo;

- za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne presega 60 kg N/ha in

- za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju ne presega 40 kg N/ha. Največji enkratni vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati 60 kg N/ha.

Na VVO I je prepovedano preoravati trajno travinje, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki je vključeno v kolobar.

Na VVO I morajo biti kmetijska zemljišča vse leto pokrita z zeleno odejo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

Na VVO I je na kmetijskih zemljiščih prepovedano obremenjevati tla z vnašanjem zemeljskega izkopa, ki je pripeljan od drugod, umetno pripravljeno zemljino ali polnilom pri gradnji objektov iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

Na VVO I se na kmetijskih zemljiščih živali lahko pasejo v ogradah, če so pri paši upoštevane naslednje zahteve:

- dokrmljevanje živali ni dovoljeno;

- napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnika) mora biti urejeno tako, da se lahko premešča po pašni površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih izločkov po zemljišču;

- pašo je treba prekiniti, če pride na pašni površini do uničenja travne ruše zaradi gaženja.

člen
(gnojenje kmetijskih zemljišč na VVO II in VVO IIIA in VVO IIIB)

Na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB se kmetijska zemljišča lahko gnojijo z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, tako da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju pa 80 kg N/ha.

člen
(zatiranje škodljivih organizmov s FFS)

- Na VVO I je v varovalnih pasovih, določenih z zakonom, ki ureja FFS, prepovedana uporaba FFS.

Na delu VVO I, ki presega 15 metrski varovalni pas od objekta zajetja, določen z zakonom, ki ureja FFS, se lahko za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih uporabljajo FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama prepovedanih aktivnih snovi (v nadaljnjem besedilu: seznam).

Seznam pripravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in ga obnovi vsako leto, najpozneje novembra, z začetkom veljavnosti v naslednjem letu, na podlagi:

- rezultatov državnega monitoringa stanja voda za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki upošteva zahteve zakonodaje s področja voda, okolja in zdravja;

- rezultatov monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje;

- preveritve vseh FFS, registriranih v Republiki Sloveniji, pri čemer se FFS, ki vsebujejo odobrene aktivne snovi, prvič uporabljene na območju RS in izkazujejo potencial spiranja v podzemno vodo, ob registraciji vključijo na seznam za obdobje petih let in se hkrati vključijo v monitoring iz 1. točke tega odstavka;

- preveritve seznama prednostnih nevarnih snovi iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda;

- podatkov o možnem spiranju aktivnih snovi v podzemno vodo, pridobljenih ob registraciji FFS, in

- podatkov iz ocenjevanja aktivnih snovi na ravni Evropske unije.

- Seznam se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

- Če seznam ni izdelan v roku iz tretjega odstavka tega člena, se do njegove objave uporablja zadnji objavljeni seznam.

- Če je na vodovarstvenem območju s to uredbo dovoljena uporaba FFS, ki vsebujejo aktivne snovi, se FFS med sezonami oziroma v sezoni menjavajo, če je za posamezne škodljive organizme na voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS.

člen
(prepovedi, omejitve in ukrepi na nekmetijskih površinah)

- Na notranjih območjih je na območju gozdnih in stavbnih zemljišč, vključno z objekti prometne infrastrukture, prepovedano:

- gnojiti s hlevskim gnojem in mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, razen če gre za gnojenje zelenih površin ob stanovanjskih stavbah,

- gnojiti z vsebino nepretočnih greznic ali blatom iz greznic ali komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav,

- gnojiti z gnojnico in gnojevko ter uporabljati blato ali skladiščiti blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja,

- uporabljati kompost ali digestat 1. ali 2. kakovostnega razreda, razen če gre za gnojenje zelenih površin ob stanovanjskih stavbah s kompostom in digestatom, ki sta proizvod iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata, ter

- skladiščiti organska gnojila iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, razen če je s to uredbo določeno drugače.

Na gozdnih in stavbnih zemljiščih, vključno z območji prometnih površin, železniški infrastrukturi, na območju športnih igrišč za športe na prostem, na otroških in drugih javnih igriščih:

- je na VVO I prepovedano zatiranje škodljivih organizmov s kemičnimi ukrepi in uporabo FFS;

- je na VVO II za zatiranje škodljivih organizmov dovoljena uporaba le FFS, ob pravilni uporabi, s seznama FFS, dovoljenih v ekološki pridelavi, objavljenih v  registru  FFS v skladu z zakonom, ki ureja FFS;

- se na VVO IIIA in VVO IIIB prednostno uporablja FFS, ki niso označeni kot nevarni za vodno okolje in se daje prednost tistim napravam, ki dosežejo tehnične zahteve za nanašanje FFS z majhnim zanašanjem, izpiranjem ali odtekanjem FFS.

Na VVO I je na območju gozdnih in poselitvenih površinah prepovedano obremenjevati tla z vnašati vnašanjem zemeljskega izkopa, ki je pripeljan od drugod, in umetno pripravljeno zemljino ali polnilom pri gradnji  iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

člen
(gospodarjenje z gozdovi)

- Na notranjih območjih je na gozdnih zemljiščih dovoljena obnova gozda s saditvijo oziroma setvijo skladno z načrti za gospodarjenje z gozdovi.

- Na notranjih območjih sta na gozdnih zemljiščih dovoljena malo površinska sečnja v okviru rednega gospodarjenja z gozdovi in sanitarna sečnja.

- Na notranjih območjih je treba pri sečnji in spravilu uporabljati rastišču in terenskim razmeram prilagojeno tehnologijo, ki čim manj poškoduje gozdna tla.

- Na notranjih območjih je treba pri delu z mehanizacijo uporabljati biološko razgradljiva olja.

- Na VVO I investitor obvesti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo o začetku, trajanju in predvidenem koncu gozdarskih del ter o končanju del.

Ne glede na drugi odstavek tega člena je dovoljena sečnja za potrebe posegov, dovoljenih s to uredbo.

DRUGE ZAHTEVE IN OMEJITVE

člen
(organizacija gradbišča)

- Na notranjih območjih mora gradbišče izpolnjevati zahteve iz Priloge 4 te uredbe in biti organizirano tako, da:

- so posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvedeni tako, da so prizadete čim manjše površine;

- se pri izvedbi del prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje nevarnih snovi v podzemno vodo ali zajetje;

- se parkiranje vozil in delovnih strojev, njihovo vzdrževanje in oskrba strojev z gorivi ali mazivi izvaja  tako, da je preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali neposredno ali posredno ponikanje teh snovi v podzemno vodo. Ta prostor ne sme biti znotraj izkopa na gradbišču. Zaščita mora biti izvedena v neprepustni obliki, ki omogoča zbiranje nevarnih tekočin in njihovo varno odstranitev.

Če se na notranjih območjih med gradnjo pojavijo kraški kanali ali podzemna voda, mora izvajalec oziroma investitor gradnje takoj izvesti ukrepe, s katerimi se prepreči uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi v te kanale ali podzemno vodo in o tem takoj obvestiti izvajalca javne službe.

Na VVO I Investitor obvesti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo o začetku, trajanju in predvidenem koncu gradbenih del ter o končanju del.

člen
(skladiščenje nevarnih snovi)

- Na notranjih območjih je skladiščenje nevarnih snovi v objektih prepovedano, razen če gre za oskrbo obstoječih objektov ali objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo, in če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, pri čemer se predpis, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, smiselno uporablja tudi za:

- skladiščenje nevarnih tekočin v skladiščih z zmogljivostjo manj od 0,3 m3, kjer se nevarne tekočine skladiščijo v prekritih in zaprtih prostorih stavbe, ki so opremljeni tako, da je onemogočeno vsakršno uhajanje, izcejanje ali iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno skozi iztoke v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla;

- skladiščenje nevarnih tekočin v skladiščnih posodah, pri čemer se tekočine na kraju skladiščenja ne pretakajo in skladiščne posode ne polnijo ali praznijo;

- začasno skladiščenje nevarnih tekočih odpadkov v skladiščnih posodah z zmogljivostjo skladišča manjšo od 5 m3 ne glede na čas začasnega skladiščenja tekočin in se na kraju začasnega skladiščenja ne pretakajo in skladiščne posode ne polnijo ali praznijo ali

- skladiščenje utekočinjenega naftnega plina.

- V primeru skladiščenja nevarnih tekočin iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka morajo biti talne površine na območju skladiščenja opremljene tako, da je onemogočeno vsakršno uhajanje, izcejanje ali iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno skozi iztoke v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla.

- Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo biti nevarne snovi na poplavnih območjih skladiščene v takšnih objektih ali posodah, da ob pojavu poplave ne morejo priti v stik ali se pomešati s poplavno vodo.

- Na notranjih območjih je prepovedano skladiščenje radioaktivnih snovi.

člen
(prevoz nevarnih snovi)

- Na VVO I in VVO II je prepovedan promet z vozili, ki prevažajo nevarne snovi, razen če gre za oskrbo obstoječih objektov na VVO I in VVO II ali objektov, katerih gradnja je na VVO I in VVO II dovoljena v skladu s to uredbo.

Ne glede na prejšnji odstavek je na VVO I in VVO II prevažanje nevarnih snovi dovoljeno:

- na železnicah;

- na avtocestah ali

- na cestah, ki so tehnično opremljene za preprečevanje razlitja nevarnih snovi zunaj območja prometnih površin ali zunaj območja kontrolirane odvodne površine.

člen
(parkiranje vozil)

Na VVO I in VVO II je prepovedano parkiranje vozil na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, razen če gre za:

- parkiranje lastnikov oziroma najemnikov teh zemljišč ali od njih pooblaščenih izvajalcev, na ali ob njihovih parcelah, zaradi opravljanja kmetijskih ali gozdarskih del,

- opravljanje nalog gospodarske javne službe,

- opravljanje nalog policije in inšpekcij ter

- za opravljanje nalog iz sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Na VVO I je prepovedano parkiranje vozil na gozdnih cestah.

člen
(mineralne surovine)

- Na vodovarstvenem območju je izkoriščanje mineralnih surovin prepovedano, razen če s to uredbo ni določeno drugače.

Na VVO IIIA je izkoriščanje mineralnih surovin dovoljeno pod pogoji:

- rudarska pravica, razen za plin in nafto, se lahko podaljša, v kolikor se ne posega v območje 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode;

Na VVO IIIB je izkoriščanje mineralnih surovin dovoljeno pod pogoji:

- rudarsko pravico, razen za plin in nafto, se lahko podeli, če s posegom ne posegamo v območje 2 m nad maksimalno gladino podzemne vode;

- rudarsko pravico se lahko podeli za koriščenje geotermalne energije v skladu z določili te uredbe;

- podaljšanje rudarske pravice za prod in/ali pesek (gramoznice), podeljene pred uveljavitvijo te uredbe, in širitev območja izkoriščanja, je možno z omejitvijo izkoriščanja mineralnih surovin v globino, tj. do globine, pri kateri se zanesljivo prepreči prodor v spodnji vodonosnik oziroma hidravlično povezavo med vodonosniki ali vodonosnimi sloji.

člen
(s podzemno vodo ovodenele gramoznice)

- Na VVO I, VVO II in VVO IIIA so prepovedane vse dejavnosti na ovodeneli gramoznici in njenem obalnem pasu v skladu z omejitvami, ki so podane za VVO I, ter popolno prepovedjo uporabe gnojil in FFS, odlaganje materiala, ribogojstva, športne in turistične dejavnosti, kopanje idr., razen ribolova.

Ne glede na prvi odstavek je na ovodenelih gramoznicah na VVO IIIA dovoljeno krmljenje (hranjenje) rib in na VVO II ter VVO IIIA vlaganje rib.

Obstoječe vodne pravice za komercialni ribnik in ribogojnico na VVO I, VVO II in VVO IIIA se ne podaljša.

Ne glede na prvi odstavek tega člena je dovoljeno ovodenelo gramoznico zasuti s takim materialom, da je zaščitni učinek krovne plasti enak prvotnemu in da je omogočen enak pretok podzemne vode, kot je bil pred izkopom.

Sanacija ovodenele gramoznice iz predhodnega odstavka je poseg, ki se lahko izvede samo na podlagi izdelanega programa sanacije in se zanj izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo, in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje podzemne vode izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo.

NADZOR

člen
(nadzor)

- Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za vode.

- Poleg inšpekcije iz prejšnjega odstavka opravljajo nadzor nad izvajanjem te uredbe tudi druge inšpekcije, in sicer:

- inšpektorat, pristojen za varovanje zdravje, v zvezi s prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju,

- inšpektorat, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, v zvezi z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu,

- inšpektorat, pristojen za kmetijstvo, v zvezi s prepovedmi in omejitvami uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa, ter

- inšpektorat, pristojen za graditev, v zvezi s prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.

KAZENSKE DOLOČBE

člen
(kazenske določbe)

- Z globo od 4.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:

- rabi vodo v nasprotju s 6. členom te uredbe;

- opravlja dejavnosti ali ravna v nasprotju s 7. členom te uredbe;

- gnoji brez gnojilnega načrta iz prve alineje prvega odstavka 15. člena te uredbe ali v nasprotju z njim;

- skladišči organska gnojila v nasprotju z drugo alinejo prvega odstavka 15. člena te uredbe ali peto točko prvega odstavka 19. člena te uredbe;

- gnoji v nasprotju s tretjo ali četrto alinejo prvega odstavka 15. člena, v nasprotju s prvim, drugim, ali tretjim odstavkom 16. člena, v nasprotju s 17. členom  ali v nasprotju s prvo, drugo, tretjo in četrto točko prvega odstavka 19. člena te uredbe

- preorava trajno travinje v nasprotju s četrtim odstavkom 16. člena te uredbe;

- obremenjuje tla z vnašanjem zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine ali polnila pri gradnji objektov v nasprotju s šestim odstavkom 16. člena ali tretjim odstavkom 19. člena te uredbe;

- izvaja pašo živine v nasprotju s sedmim odstavkom 16. člena te uredbe;

- uporablja FFS v nasprotju z 18. členom in drugim odstavkom 19. člena te uredbe;

- na gozdnih območjih ravna v nasprotju z določili 20. člena te uredbe;

- odvaja odpadne vode v nasprotju s Prilogo 4. te uredbe;

- organizira gradbišče v nasprotju z 21. členom te uredbe;

- skladišči nevarne in radioaktivne snovi v nasprotju z 22. členom te uredbe;

- opravlja vožnjo z vozili, ki prevažajo nevarne snovi, v nasprotju s 23. členom te uredbe;

- parkira vozila v nasprotju s 24. členom te uredbe;

- izkorišča mineralne surovine v nasprotju z 25. členom te uredbe ali

- izvaja dejavnosti v nasprotju s prvim in četrtim odstavkom 26. člena te uredbe.

- Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

- Z globo od 600 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

- Z globo od 400 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje posameznik.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

člen
(s podzemno vodo ovodenele gramoznice)

- Omejitve v iz prvega odstavka 26. člena te uredbe stopijo v veljavo eno leto od uveljavitve te uredbe.

- Ne glede na prejšnji odstavek tega člena omejitve v zvezi z ribogojstvom, podane v prvem odstavku 26. člena stopijo v veljavo pri obnovitvi ribiško gojitvenega načrta.

člen
(Fazanerija)

Premestitev pomožnih nogometnih igrišč se izvede najkasneje pred pričetkom izvajanja kateregakoli od posegov pod točko a, d, e, f in g iz prvega odstavka 13. člena.

člen
(označevanje vodovarstvenih območij)

- Načrt postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vodovarstvenega območja, mora biti pripravljen najpozneje v enem letu od uveljavitve te uredbe.

Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti VVO 0 in notranja območja označena najpozneje v dveh letih od uveljavitve te uredbe.

člen
(postavitev ograje)

Ograja okoli zajetij, ki so določena s to uredbo, se v skladu s predpisom, ki ureja kriterije za označevanje vodovarstvenega območja, postavi najpozneje v enem letu od uveljavitve te uredbe.

člen
(veljavnost gnojilnega načrta)

Gnojilni načrti, izdelani pred uveljavitvijo te uredbe, se uporabljajo kot gnojilni načrti iz prve alineje prvega odstavka 15. člena te uredbe do konca obdobja, za katerega so bili izdelani.

člen
(uskladitev ravnanj na kmetijskih zemljiščih)

Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo svoja ravnanja na kmetijskih zemljiščih uskladiti z določbami 15. do 17. člena te uredbe, najpozneje do 1. januarja 2028.

člen
(začeti postopki za izdajo dovoljenj)

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po dosedanjih predpisih.

člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-218/2025

Ljubljana, 28. oktobra 2025

EVA 2025-2560-0040

Vlada Republike Slovenije

Dr. Robert GOLOB

predsednik

OBRAZLOŽITEV

K OSNUTKU UREDBE O VODOVARSTVENIH OBMOČJIH

ZA JAVNO OSKRBO S PITNO VODO V PREKMURJU

Pravna podlaga za Uredbo o vodovarstvenem območju za javno oskrbo s pitno vodo v pomurskih občinah na levem bregu Mure je v 74. členu Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vodah), kjer je določeno, da Vlada RS s predpisom določi vodovarstveno območje in zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino.

V uredbi o vodovarstvenem območju se na podlagi drugega odstavka 74. člena zakona o vodah določijo:

1.	meja vodovarstvenega območja,

2.	meje notranjih območij,

3.	ukrepi, prepovedi in omejitve na vodovarstvenem območju in posameznih notranjih območjih (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveni režim),

4.	vrsta rabe vodnega telesa,

5.	navedba lokalne skupnosti, če je vodno telo namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo,

6.	nadzor nad izvajanjem predpisanega režima.

S predlagano uredbo se določijo vodovarstvena območja za varstvo podzemnih vod v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda v Prekmurju, (na levem bregu reke Mure) na  območju občin: Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.

Z določitvijo vodovarstvenih območij in vzpostavitvijo vodovarstvenega režima se zavarujejo območja za javno oskrbo s pitno vodo za prebivalce občin Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana.

Meja vodovarstvenih območij in notranjih območij

Vodovarstvena območja in notranja vodovarstvena območja so določena na podlagi strokovnih podlag, izdelanih v skladu s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16), ki temeljijo na hidrogeoloških karakteristikah vodonosnikov, iz katerih se zajema voda za oskrbo prebivalcev s pitno vodo v občinah na levem bregu Mure. Izdelovalec strokovnih podlag je Geološki zavod Slovenije, javni zavod. Uredba je pripravljena na podlagi strokovnih podlag za predpis o vodovarstvenih območjih:

-	Strokovna podlaga o vodovarstvenih območjih za območje Pomurja – Sistem A, Ev. Št.: 631-60/2018, julij 2018;

-	Strokovne podlage za predpis o vodovarstvenih območjih – Pomurski vodovodi Sistem B, Ev. št.:. 631-286/2019, oktober 2019;

-	Dopolnitev strokovnih podlag o vodovarstvenih območjih za območje Pomurja – Sistem A Občina Dobrovnik (vodna vira Strehovci in Dobrovnik), Ev. št.: 631-305/2019, november 2019;

-	Strokovno mnenje na razvoj dejavnosti v ŠRC Fazanerija, dopis. št.: 437-1160/2022, julij 2022;

-	Strokovno mnenje na ugotovitve regionalnega numeričnega modela glede sprememb mej vodovarstvenih območij za Pomurje Sistem A, Sistem B in Sistem C, Ev. št.: 631-277/2022, avgust 2022 po reviziji;

-	Dodatek k strokovnim podlagam: Spremembe mej vodovarstvenih območij Pomurje Sistem A, Sistem B in Sistem C glede na numerični model ARSO, Ev. št.: 631-350/2024, november 2024.

Vodovarstvena območja so sestavljena iz območij zajetij (v nadaljnjem besedilu: VVO 0) in notranjih vodovarstvenih območij z različnimi stopnjami varovanja. Zajetja so črpalne vrtine in zajeti izviri in so navedena na seznamu v Prilogi 1.

Z najstrožjim vodovarstvenim režimom na najožjem vodovarstvenem območju (v nadaljnjem besedilu: VVO I) se varuje dovolj široko območje okoli zajetja, da se zagotavlja sprejemljivo tveganje onesnaževanja s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali.

S strogim vodovarstvenim režimom na ožjem vodovarstvenem območju (v nadaljnjem besedilu VVO II) se glede na hidrogeološke razmere in dinamiko podzemne vode zagotavljata dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje onesnaževal ter s tem sprejemljivo tveganje onesnaženja vode v zajetju z onesnaževali, ki počasi razpadejo.

Širše vodovarstveno območje, ki obsega celotno napajalno območje zajetja, se deli na širše vodovarstveno območje z blažjim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO IIIA) in širše vodovarstveno območje z najblažjim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO IIIB), kjer je zagotovljeno dolgoročno varstvo kakovosti in količine podzemne vode v vodonosnikih, zavarovanih z uredbo, vodovarstveni režim pa zagotavlja sprejemljivo tveganje onesnaženja z radioaktivnimi snovmi in snovmi, ki so obstojne ali se razgrajujejo zelo počasi.

Vodovarstvena območja, notranja območja in VVO 0 ter njihove geografske meje so izdelani v digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5000 v državnem koordinatnem sistemu. Digitalni podatkovni sloj je del geografskega informacijskega sistema, ki je prikazan v vodnem katastru, ter na publikacijski karti v Prilogi 2, ki je sestavni del uredbe.

Seznam zemljiških parcel zunanje meje vodovarstvenih območij je naveden v Prilogi 3 te uredbe in povzet po digitalnem katastrskem prikazu iz decembra 2024, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Meje notranjih vodovarstvenih območij izhajajo iz strokovnih meja, ki so določene na podlagi hidrogeoloških značilnosti vodonosnikov, iz katerih se zajema voda za oskrbo s pitno vodo. Meje notranjih območij potekajo po parcelnih mejah le naključno. V notranja območja je lahko vključen samo del parcele, kar je razvidno iz Priloge 3 te uredbe oziroma iz digitalnega podatkovnega sloja, ki bo po sprejemu uredbe objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave, na spletnem naslovu e-vode.

Vodovarstveni režim

Pojasnjeni so izrazi, ki so uporabljeni v uredbi. Izrazi, ki so definirani v zakonu o vodah, se ne navajajo.

Navedeni so pogoji za izdajo vodne pravice za posebno rabo vode.

Naveden je vodovarstveni režim na območju zajetja. Na območju zajetja je treba zagotavljati varovanje zajetja pred neposrednim poškodovanjem objektov zajetja in neposrednim vnosom onesnaževal v zajetje ali njegovo bližino.

Na VVO I je vzpostavitev novih ali širitev obstoječih poselitvenih območij prepovedano.

Naveden je vodovarstveni režim na notranjih vodovarstvenih območjih, ki se nanaša na gradnjo, ukrepe, prepovedi in omejitve v zvezi z gradnjo zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov ter vzdrževanjem objektov, ki so podrobneje predpisani v Prilogi 4 ter rekonstrukcijo, vzdrževalna dela v javno korist, vzdrževanje objekta, odstranitev in spremembo namembnosti.

Pri uporabi klasifikacije vrst objektov CC-SI se pri določitvi pogojev in omejitev te uredbe ne uporablja princip glavne namembnosti objekta, ampak je potrebno za celoten objekt upoštevati pogoje in omejitve te uredbe za tiste dele objekta, ki imajo strožje pogoje in omejitve.

Ne glede na prepovedi in omejitve iz Priloge 4 te uredbe je na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB podana izjema za novogradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov. Pogoji so podani kumulativno.

Podana je izjema možnosti gradnje določenih objektov za območje Fazanerija pod posebnimi pogoji.

V zvezi z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih so prepovedi, pogoji in zaščitni ukrepi predpisani v določbah posameznih členov uredbe.

Nanašajo se na gnojenje kmetijskih zemljišč ter na rabo fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS).

Na notranjih območjih je prepovedano gnojiti brez gnojilnega načrta, za katerega je poleg usmeritev, da se izdela v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje dodane oziroma poudarjene potrebne vsebine.

-	Vsebovati mora vsaj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega oziroma organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino ter okvirni čas gnojenja.

-	Za analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake talne lastnosti na teh parcelah.

Na VVO I je zaradi preprečevanja mikrobiološkega onesnaženja:

-	prepovedano gnojenje z gnojnico, gnojevko in bioplinsko gnojevko, gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE in gnojiti z digestatom 1. kakovostnega razreda, vključno z digestatom 1. kakovostnega razreda,

-	glede rabe hlevskega gnoja in mineralnih gnojil so določene mejne vrednosti vnosa dušika, ki so primerljivi z dobro kmetijsko prakso,

-	prepovedano preoravati trajno travinje

-	prepovedano obremenjevati tla z vnašanjem zemeljskega izkopa, ki je pripeljan od drugod, umetno pripravljeno zemljino ali polnilom pri gradnji objektov

-	živali se lahko pasejo v ogradah, če so pri paši upoštevane pogoji in omejitve

Na VVO II in VVO IIIA in VVO IIIB so določene mejne vrednosti vnosa dušika z mineralnimi gnojili.

Na VVO I je v varovalnih pasovih, določenih z Zakonom o FFS, raba FFS že prepovedana (15 metrski varovalni pas od objekta zajetja ali petmetrski varovalni pas od ograje območja zajetja). Na ostalem delu VVO I se lahko za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih uporabljajo FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama prepovedanih aktivnih snovi, ki se objavlja vsako leto na spletnem mestu državne uprave.

Če je na vodovarstvenem območju s to uredbo dovoljena uporaba FFS, ki vsebujejo aktivne snovi, se FFS med sezonami oziroma v sezoni menjavajo, če je za posamezne škodljive organizme na voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS.

Na notranjih območjih ta uredba ureja gnojenje na gozdnih in stavbnih zemljiščih vključno z objekti prometne infrastrukture kakor tudi rabo FFS na gozdnih in stavbnih zemljiščih, vključno z območji prometnih površin, železniški infrastrukturi, na območju športnih igrišč za športe na prostem, na otroških in drugih javnih igriščih.

Na VVO I je na gozdnih in stavbnih zemljiščih prepovedano obremenjevati tla z vnašanjem zemeljskega izkopa in umetno pripravljeno zemljino ali polnilom pri gradnji objektov.

Ta uredba ureja vodovarstveni režim, ki se nanaša na gospodarjenje z gozdovi.

Ena od določb je tudi zahteva, da investitor obvesti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo o začetku, trajanju in predvidenem koncu gozdarskih del ter o končanju del, če se ta izvajajo na VVO I.

Naveden je vodovarstveni režim v zvezi s pogoji za gradnjo glede na gladino podzemne vode in pogoji glede organizacije gradbišča, ki jih je treba upoštevati pri gradnji objektov.

Podane so prepovedi, omejitve in zahteve glede skladiščenja in prevoza nevarnih snovi, kar vključuje tudi FFS.

Podane so prepovedi parkiranja na VVO I in VVO II, z podanimi izjemami, kdo in ob kakšnih situacijah sme parkirati.

Prepovedano je izkoriščanje mineralnih surovin na notranjih območjih, razen na VVO IIIA in VVO IIIB je izkoriščanje možno pod dodatnimi pogoji.

Na VVO I, VVO II in VVO IIIA so prepovedane vse dejavnosti na s podzemno vodo ovodenelih gramoznicah. izjema je podana za VVO IIIA kjer je dovoljeno krmljenje (hranjenje) rib in na VVO II ter VVO IIIA je dovoljeno vlaganje rib. Obstoječe vodne pravice za komercialni ribnik in ribogojnico na VVO I, VVO II in VVO IIIA se ne podaljša.

V uredbi je urejen nadzor nad izvajanjem te uredbe in kazenske določbe.

V uredbi so dodane prehodne določbe za nekatere vsebinske zahteve, za uveljavitev katerih je potreben prehodni rok.

Za s podzemno vodo ovodenele gramoznice stopijo omejitve v veljavo eno leto od uveljavitve te uredbe, razen za omejitve v zvezi z ribogojstvom, katere stopijo v veljavo pri obnovitvi ribiškogojitvenega načrta.

Fazanerija, premestitev pomožnih nogometnih igrišč je možna po izvedbi določenih posegov.

Načrt označevanja vodovarstvenih območij je zahtevan v enem letu, izvedba na podlagi tega načrta v dveh letih od uveljavitve te uredbe. Ograja okoli VVO 0 mora biti postavljena najkasneje v enem letu od uveljavitve te uredbe.

Pri tem je treba posebej poudariti prehodno obdobje za ravnanje s kmetijskimi zemljišči, ki je določeno z namenom, da se v tem prehodnem obdobju kmetijska gospodarstva prilagodijo na novi vodovarstveni režim.

Prepovedi in omejitve glede FFS nastopijo z uveljavitvijo te uredbe.

Končna določba določa, kdaj uredba začne veljati.